ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры (инженерных сетей)  в Мотовилихинском районе 
г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Мотовилихинском районе г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей и их протяженность для производства технической инвентаризации | Адреса сетей и их протяженность указаны ниже в прилагаемом перечне |
| 3. Основания для производства работ | Постановление администрации г. Перми от 13.09.2007 № 379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г. Перми» (в ред. от 08.07.2008); Постановление администрации г. Перми от 22.02.2008 № 130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование систем бесхозяйных инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженностей, марок, диаметров, отметок люков, глубин заложения, определение степени износа сетей. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные инженерные сети Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов, информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях); - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Объем и срок выполнения работ | Срок выполнения работ 2, 3 квартал 2009 года. Объем работ, подлежащий выполнению в каждом квартале, устанавливается по согласованию с Заказчиком. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. |

Перечень

бесхозяйных инженерных сетей, их адреса, протяженность

| № | Объект инвентаризации, адрес | Вид | Протяженность м.п./диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Циолковского, 4 | сеть т/снабж | 110 / 100 |
| 2 | от Б.Гагарина,107/3 до Б.Гагарина,111/1 | сеть т/снабж | 120 / 80 |
| 3 | от Ивановская,17 до Ивановская,32 | сеть т/снабж | неизв / неизв |
| 4 | ЦТП ул. Гайдара,14 | т/снабж |  |
| 5 | от ТП 4440 до Невская, 25 | сеть элснабж | неизв |
| 6 | от ТП 2192 до Б.Гагарина,38 | сеть элснабж | неизв |
| 7 | от ТП 2037 до Дружбы, 2, 4, 6 | сеть элснабж | неизв |
| 8 | от 13-я Линия,12 до ул. Верхнекурьинская | наружная сеть элснабж | неизв |
| 9 | Подольская, 36 | наружная сеть элснабж | неизв |
| 10 | от ТП 2237 до Тургенева,14 | наружная сеть элснабж | неизв |
| 11 | Восстания.11 | сеть элснабж | 30 |
| 12 | Лебедева,25, Тургенева,6, Землячки,8,6,Уральская,105 | сеть элснабж | 465 |
| 13 | Хрустальная,14,16,18,20,22, Ивановская,26, А.Барбюса,39 | сеть элснабж | 1660 |
| 14 | Колыбалова,28,24,26,30,22,18,16,14, Лядовская,87,89,91,93,95,97,Гашкова,41,26 | сеть элснабж | 1117 |
| 15 | от Свободы,15 до Свободы,13 | сеть элснабж | 1444 |
| 16 | Красногвардейская,5 | сеть элснабж | 80 |
| 17 | кабельная линия 0,4 кВ ГКБ №4 по ул.Ким, 2 | сеть элснабж | 1480 |
| 18 | Юрша, 23 | сеть элснабж | 200 |
| 19 | Смирнова, 1а, 2 | сеть элснабж | 220 |
| 20 | Лебедева,12,14,18 | сеть элснабж | 150 |
| 21 | Постаногова,7 | сеть элснабж | 200 |
| 22 | ф. Хрустальный, от ТП-0188 до ТП-2015 | сеть элснабж | 1800 |
| 23 | №3 ул. Юрша,5 | сеть элснабж | 50 |
| 24 | №4 ул. Уинская,7 | сеть элснабж | 200 |
| 25 | № 6 ул. Звонарева, | сеть элснабж | 220 |
| 26 | №10 ул. Крупской,42 | сеть элснабж | 50 |
| 27 | 11 ул. Лебедева,44 | сеть элснабж | 215 |
| 28 | №15 ул. Б.Гагарина,72 | сеть элснабж | 25 |
| 29 | №18 ул. Юрша,25 | сеть элснабж | 10 |
| 30 | №20 ул. Б.Гагарина,54 | сеть элснабж | 115 |
| 31 | №22 ул. Грибоедова,68 | сеть элснабж | 150 |
| 32 | №29 ул. Инженерная,12 | сеть элснабж | 14 |
| 33 | №30 ул. Уральская,88 | сеть элснабж | 70 |
| 34 | №31 ул. Индустриализации,12 | сеть элснабж | 150 |
| 35 | №32 ул. Быстрых,7 | сеть элснабж | 80 |
| 36 | №35 ул. Хрустальная,28 | сеть элснабж | 170 |
| 37 | №37 ул. Уральская,51 | сеть элснабж | 120 |
| 38 | №38 ул. Ким,15 | сеть элснабж | 145 |
| 39 | №39 ул. Мостовая,3 | сеть элснабж | 55 |
| 40 | №40 ул. Свободы,15 | сеть элснабж | 110 |
| 41 | №41 ул. Постоногова,7 | сеть элснабж | 190 |
| 42 | №43 Алексеевская,51 | сеть элснабж | 10 |
| 43 | №44 Гагарина,36 | сеть элснабж | 60 |
| 44 | п. Архиерейка | сеть элснабж | 1200 |
| 45 | б. Гагарина,81/2 каб.линия 0,4 | сеть элснабж | 80 |
| 46 | б. Гагарина,81/2 каб.линия 0,4 | сеть элснабж | 50 |
| 47 | от ТП 2036 до ж/д по ул.Ким,115 | сеть элснабж | 55 |
| 48 | От опоры ВЛ до бани по ул. Гарцовская,60 (подз.каб.сеть.электроснабж) | сеть элснабж | 26 |
| 49 | От щита мастерских до ШРС Лебедева, 25 (подз.каб.сеть электроснабж) | сеть элснабж | 55 |
| 50 | От щита мастерских до ШРС ж.д. Тургенева, 6 | сеть элснабж | 98 |
| 51 | Зенкова,8 | сеть элснабж | 137,81 |
| 52 | Зенкова,6 | сеть элснабж | неизв |