УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ № 38»

____________ М.А.Елфимова

М.П. «_01_» ___ июня ___ 2009г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по устройству дошкольных групп в здании МОУ «СОШ № 38», расположенного по адресу: ул. Героев Хасана, 117, Свердловского района г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования |  |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «СОШ № 38», г. Пермь, ул. Г.Хасана, 117. |
| 3. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проектно-сметную документацию по перепланировке помещений 1-го этажа здания школы МОУ «СОШ 3 38» (Литер А), площадью S=512.06 м2, предусмотрев устройство двух дошкольных групповых ячеек, специальных и сопутствующих помещений, а так же служебно-бытовых помещений для персонала. Рабочим проектом предусмотреть: - устройство входных групп с теплым тамбуром и пандусом; - эвакуационные выходы из спален; - ремонт отмостки и цокольной части здания; - благоустройство территории школы с ограждением, устройство двух детских площадок, теневых навесов, малых форм; - замену оконных и дверных блоков. В данном проекте разработать разделы АС, ЭМ, ОВ, ВК, ТХ, ГП и благоустройство, ТЭП, ПОС, ООС, АПС и ОПС. |
| 7. Срок начала и окончания строительства | Согласно графику производства работ. |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ. |
| 9. Особые условия проектирования | Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Разработку ПСД производить согласно СНиПам, ГОСТам, СанПИНам, НПБ и другим нормам и правилам, действующим на территории РФ. Проектная организация производит согласование ПСД со всеми заинтересованными инстанциями и снимает замечания государственной вневедомственной экспертизы. |

Заказчик _____________ М.А.Елфимова