## Локальная смета
Ул.Ким-ул.Индустриализации
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)
Строительство светофорного объекта ул.Ким-ул.Индустриализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-102-01 | Установка контроллера КДУ 3.2М | шт | 1 | 532.96 | 199.73 | 185.14 | 14.7 | 532.96 | 199.73 | 185.14 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 1.6 | 1.6
2 | ТЕРм08-02-370-01 | Установка шкафа контроллера | шт. | 1 | 58.17 | 16.1 | 30.09 | 2.39 | 58.17 | 16.1 | 30.09 | 2.39 | 1.08 | 1.08 | 0.26 | 0.26
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 576.64 | 42.22 | 3.7 | 0.08 | 1.56 | 3.12 | 0.004 | 0.01
4 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1 | 7.46 | 4.79 | 2.31 | 0.18 | 7.46 | 4.79 | 2.31 | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 0.02
5 | ТЕРм08-02-317-03 | Установка транспортного светофора | шт. | 8 | 204.21 | 81.26 | 114.83 | 16.88 | 1633.68 | 650.08 | 918.64 | 135.04 | 5.45 | 43.6 | 1 | 8
6 | ТЕРм08-02-317-03 | Установка пешеходного светофора | шт. | 8 | 204.21 | 81.26 | 114.83 | 16.88 | 1633.68 | 650.08 | 918.64 | 135.04 | 5.45 | 43.6 | 1 | 8
7 | ТЕРм08-02-317-03 | Установка табло ИВС-3 | шт. | 4 | 204.21 | 81.26 | 114.83 | 16.88 | 816.84 | 325.04 | 459.32 | 67.52 | 5.45 | 21.8 | 1 | 4
8 | ТЕРм08-02-305-01 | Хомут на опоре | шт. | 40 | 38.49 | 3.14 | 35.35 | 6.26 | 1539.6 | 125.6 | 1414 | 250.4 | 0.24 | 9.6 | 0.34 | 13.6
9 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 40 | 204.03 | 47.36 | 135.34 | 21.28 | 8161.2 | 1894.4 | 5413.6 | 851.2 | 3.41 | 136.4 | 1.37 | 54.8
10 | ТЕРм08-02-363-02 | Установка выносного кронштейна | шт. | 2 | 250.12 | 63.2 | 160.26 | 25.07 | 500.24 | 126.4 | 320.52 | 50.14 | 4.55 | 9.1 | 1.62 | 3.24
11 | ТЕРм08-02-362-01 | Установка светофорной опоры | шт. | 4 | 364.14 | 60.16 | 255.84 | 31.61 | 1456.56 | 240.64 | 1023.36 | 126.44 | 4.27 | 17.08 | 2.33 | 9.32
12 | ТЕРм08-02-362-01 | Установка светофорной стойки | шт. | 2 | 364.14 | 60.16 | 255.84 | 31.61 | 728.28 | 120.32 | 511.68 | 63.22 | 4.27 | 8.54 | 2.33 | 4.66
13 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 8 | 3748.87 | 233.93 | 1784.2 | 259.47 | 29990.96 | 1871.44 | 14273.6 | 2075.76 | 17.1 | 136.8 | 3.53 | 28.24
14 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0.4 | 869.6 | 143.17 | 61.68 | 3.49 | 347.84 | 57.27 | 24.67 | 1.4 | 10.7 | 4.28 | 0.38 | 0.15
15 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.12 | 1112.84 | 222.11 | 82.59 | 4.04 | 133.54 | 26.65 | 9.91 | 0.48 | 16.6 | 1.99 | 0.44 | 0.05
16 | ТЕРм10-02-054-01 | Автономная наладка | шт | 1 | 2373.72 | 2373.72 |  |  | 2373.72 | 2373.72 |  |  | 151 | 151
17 | ТЕРм10-02-054-08 | Стендовые испытания | шт | 1 | 958.92 | 958.92 |  |  | 958.92 | 958.92 |  |  | 61 | 61
18 | ТЕРм10-02-055-02 | Наладка на ТС | шт | 1 | 863.86 | 863.86 |  |  | 863.86 | 863.86 |  |  | 47 | 47
19 | ТЕРм08-02-158-04 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 50 | 48.19 | 3.56 | 1.16 | 0.09 | 2409.5 | 178 | 58 | 4.5 | 0.26 | 13 | 0.01 | 0.5
20 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 2.38 | 164.16 | 164.16 |  |  | 390.7 | 390.7 |  |  | 12 | 28.56
21 | ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии | уч. | 6 | 116.28 | 116.28 |  |  | 697.68 | 697.68 |  |  | 9 | 54
22 | ТЕР27-09-009-02 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой от 25 до 50 кг | 1 т стоек | 0.16 | 13794.48 | 1991.3 | 1790.13 | 245.98 | 2207.12 | 318.61 | 286.42 | 39.36 | 165.39 | 26.46 | 16.72 | 2.68
23 | СЦМ-441-1201-100 | Фундаменты стаканного типа , серия 1.020 весом до 3,5 т | м3 | 1.5 | 1223.03 |  |  |  | 1834.55
24 | ТЕР27-09-012-01 | Установка дорожных знаков на существующих опорах 1 236,96 = 12 675,96 - 114,39 x 100 | 100 знаков | 0.12 | 1236.96 | 838.35 |  |  | 148.44 | 100.6 |  |  | 69 | 8.28
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 60002.14 | 12232.85 | 25853.6 | 3817.85 |  | 841.23 |  | 139.13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 307870.67 | 87917.5 | 117190.5 | 27438.89 |  | 841.23 |  | 139.13
Накладные расходы | [8 empty] | 100452.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 74462.36
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итоги по Поз. 23 НР 142% ФОТ; СП 95% ФОТ
Итого Поз. 23 | [8 empty] | 1834.55
Всего с учетом "пересчет в цены 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 8602.21
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8602.21
Итоги по Поз. 22, 24 НР 142%*0,94 ФОТ; СП 95% ФОТ
Итого Поз. 22, 24 | [8 empty] | 2355.56 | 419.21 | 286.42 | 39.36 |  | 34.74 |  | 2.68
Всего с учетом "пересчет в цены 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 12038.54 | 3012.86 | 1289.16 | 282.88 |  | 34.74 |  | 2.68
Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 3 295,74) | [8 empty] | 4399.15
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3 295,74) | [8 empty] | 3130.95
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 19568.64 |  |  |  |  | 34.74 |  | 2.68
Итого | [8 empty] | 28170.85 |  |  |  |  | 34.74 |  | 2.68
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-15, 19-20 | [8 empty] | 50917.85 | 6919.46 | 25567.18 | 3778.49 |  | 493.49 |  | 136.45
Всего с учетом "пересчет в цены 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 252055.44 | 49730.16 | 115901.34 | 27156.01 |  | 493.49 |  | 136.45
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 76 886,17) | [8 empty] | 68659.35
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 76 886,17) | [8 empty] | 49976.01
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 370690.8 |  |  |  |  | 493.49 |  | 136.45
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 16-18 | [8 empty] | 4196.5 | 4196.5 |  |  |  | 259
Всего с учетом "пересчет в цены 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 30160.25 | 30160.25 |  |  |  | 259
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 30 160,25) | [8 empty] | 22680.51
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 30 160,25) | [8 empty] | 18096.15
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 70936.91 |  |  |  |  | 259
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 21 | [8 empty] | 697.68 | 697.68 |  |  |  | 54
Всего с учетом "пересчет в цены 2 кв.2009г. ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 5014.23 | 5014.23 |  |  |  | 54
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 5 014,23) | [8 empty] | 4713.38
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 014,23) | [8 empty] | 3259.25
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 12986.86 |  |  |  |  | 54
Итого | [8 empty] | 454614.57 |  |  |  |  | 806.49 |  | 136.45
Итого | [8 empty] | 482785.42 |  |  |  |  | 841.23 |  | 139.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 102762.67
Машины и механизмы | [8 empty] | 117190.5
ФОТ | [8 empty] | 115356.39
Накладные расходы | [8 empty] | 100452.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 74462.36
Материалы,не учтенные в смете: | [8 empty] | 450479.23
Проектирование | [8 empty] | 48322
Технологическое присоединение к эл.сетям | [8 empty] | 6190
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 987764.24
НДС 18% | [8 empty] | 177797.56
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1165561.8 |  |  |  |  | 841.23 |  | 139.13
Материалы,не учтенные в смете:
№ | № счета | Наименование | Един.изм. | К-во | Цена | Сумма
1 | Калькуляция | Шкаф контроллера | шт | 1 | 3888.81 | 3888.81
2 | Прайс-лист | Контроллер КДУ 3.2Н | шт | 1 | 24000 | 24000
3 | Сч.ф.№86 | Автомат АП-50Б-3МТ | шт | 2 | 490 | 980
4 | Сч.ф.№86 | Эл.счетчик ЦЭ6807П | шт | 1 | 677 | 677
5 | Прайс-лист | Светофор транспортный СКДС 5 сб.0 | шт | 8 | 18991.53 | 151932.24
6 | Прайс-лист | Светофор пешеходный СКДС 5 сб.0-01 | шт | 8 | 13844.92 | 110759.36
7 | Прайс-лист | Табло ИВС | шт | 4 | 14150 | 56600
8 | Калькуляция | Хомуты | шт | 40 | 179.81 | 7192.4
9 | Калькуляция | Кронштейны | шт | 40 | 195.25 | 7810
10 | Калькуляция | Кронштейн выносной | шт | 2 | 2346.18 | 4692.36
11 | Калькуляция | Опора светофорная ф159-9м | шт | 4 | 10203.38 | 40813.52
12 | Калькуляция | Колонка светофорноя | шт | 2 | 3873.13 | 7746.26
13 | Сч.ф.№3464 | Канат 4.1 | 10м | 30 | 106.76 | 3202.8
14 | Сч.ф.№294 | Кабель АВВГ 3х4 | км | 0.3 | 10559.32 | 3167,80
15 | Сч.ф.№294 | Кабель АКВВГ 14х2,5 | км | 0.5 | 29271.19 | 14635.6
16 | Калькуляция | Изготовление д/знака (треугольный) | шт | 2 | 618.82 | 1237.64
17 | Калькуляция | Изготовление д/знака 5.19.1/2 | шт | 8 | 756.21 | 6049.68
18 | Калькуляция | Изготовление д/знака (р-р350х1050) | шт | 4 | 604.17 | 2416.68
19 | Калькуляция | Изготовление д/знака (квадратный) | шт | 2 | 725.74 | 1451.48
20 | Сч.ф.№12 | Лента бандажная | пм | 16 | 55 | 880
21 | Сч.ф.№14 | Пряжка для закрепления ленты | шт | 32 | 10.8 | 345.6
|  | Итого: |  |  |  | 450479.23