|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аукционной документации |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по проведению модернизации лифта,

отработавшего нормативный срок эксплуатации

| Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |
| --- | --- |
| Исполнитель | По результатам открытого аукциона |
| Краткая характеристика лифта, требующего модернизацию: | Тип лифта – пассажирский. Грузоподъёмность – П-320 кг. Скорость лифта – 0,71 м/сек. Количество этажей / остановок – 9/9 |
| Адрес многоквартирного дома: | - пр. Парковый, 38 – 4 лифта. |
| Цель разработки проектно-сметной документации: | Модернизация лифта, отработавшего свой нормативный срок (обновление, усовершенствование лифтовых узлов и деталей, обеспечивающее их новый качественный и технический уровень, с реконструкцией отдельных узлов и восстанавливающее полный срок службы оборудования на 25 лет). Экспертиза проектно-сметной документации. |
| Состав работ: | Подрядная организация: 1. Выполняет инструментальное обследование незаменяемых металлоконструкций лифта и лифтовой шахты, выполненных неразрушающим методом контроля. 2. Выполняет обследование строительной части лифтовой шахты, машинного помещения, приямка, включая перекрытие. 3. На основании обследований разрабатывает проектно – сметную документацию в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, Постановления Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 № 31 «Об утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», Положения Госгортехнадзора РФ от 04.03.2003 № 5 «Об утверждении Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», Методических указаний по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы (РД 10-72-94). 4. Направляет проектно-сметную документацию на экспертизу в специализированную организацию, имеющую лицензию на выполнение данных работ. 5.Выполняет экспертизу промышленной безопасности лифта, отработавшего нормативный срок. 6. Направляет проектно – сметную документацию прошедшую экспертизу на регистрацию в Пермское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор). 7. Представляет на согласование в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» проектно-сметную документацию прошедшую экспертизу и зарегистрированную в Пермском межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), включающую: - Экспертизу промышленной безопасности лифта, отработавшего нормативный срок. - Рабочий проект. - Локальный сметный расчёт. - Заключение инструментального обследования незаменяемых металлоконструкций лифта и лифтовой шахты, выполненных не разрушающим методом контроля. - Акт визуального контроля строительной части лифтовой шахты, машинного помещения, включая перекрытие. При необходимости инструментальный контроль строительных конструкций выполняется строительной лабораторией. - Зарегистрированное в Пермском межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) заключение экспертизы промышленной безопасности на проектно-сметную документацию. |
| Сроки производства работ: | 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
| Особые условия: | - Лифты должны соответствовать требованиям ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ), утверждённые постановлением Госгортехнадзора России от 11.02.92 №1; должна быть предусмотрена диспетчеризация, отдельный кабельный ввод электрической энергии на лифт с установкой индивидуального прибора учёта электрической энергии. - В машинных отделениях необходимо предусмотреть работы по ремонту помещений, установку металлических противопожарных дверей марки КПД-60М, установку лестниц, поручней. - Сметная документация на работы по модернизацию лифтового оборудования в составе проекта должна быть разработана на основании сметных норм и расценок, определенных постановлением администрации г. Перми № 127 от 22 февраля 2008г. «Об определении стоимости и условий оплаты работ по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищного фонда, нежилого фонда, инженерной и социальной инфраструктуры, финансируемых из бюджета города Перми». |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления ЖКХ г. Перми |  | Руководитель организации |
| ________________________ М.В.Зубарев |  | _____________________________ |
| М.П. |  | М.П. |

|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аукционной документации |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации лифта, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

| Заказчик | Управление ЖКХ администрации города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | По результатам открытого конкурса |  |  |
| Адрес многоквартирного дома: | - пр. Парковый, 38 – 4 лифта. |  |  |
| Краткая характеристика лифта, требующего модернизации: | Тип лифта – пассажирский. Грузоподъёмность – П-320 кг. Скорость лифта – 0,71 м/сек. Количество этажей/остановок – 9/9 |  |  |
| Цель проведения модернизации лифта, отработавшего свой нормативный срок: | Обновление усовершенствование лифтовых узлов и деталей, обеспечивающее их новый качественный технический уровень с реконструкцией отдельных узлов и восстанавливающее полный срок службы лифтового оборудования на 25 лет. |  |  |
| Состав работ: | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, а также с «Временным положением о порядке и условиях проведения модернизации лифтов», утверждённым Постановлением Ростехнадзора России от 29.11.1995 №59; «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ – ПБ 10-558-03), технической документации на лифт завода - изготовителя. |  |  |
| Сроки производства работ: | 45 календарных дней после согласования проектно-сметной документации в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». |  |  |
| Требования к выполнению работ: | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, а также с: ГОСТ 22845; РД-10-104-95; ПУБЭЛ; ПУЭ; ПЭЭП; ПТБ при ЭЭП и другими нормативными документами в области строительства и промышленной безопасности. |  |  |
| Особые условия: | - Оформить паспорт лифта в соответствии с установленным порядком. В паспорт лифта должны быть внесены все необходимые записи в соответствии с работами, проведёнными при модернизации лифта После проведения модернизации на лифте и реконструкции отдельных узлов должно быть проведено полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с разделом 11.2 ПУБЭЛ. |  |  |
| От Заказчика: |  |  | От Подрядчика: |
| Начальник управления ЖКХ г. Перми |  |  | Руководитель организации |
| ________________________ М.В.Зубарев |  |  | _____________________________ |
| М.П. |  |  | М.П. |