| - СОГЛАСОВАНО И.о начальника управления муниципального заказа планово- экономического департамента администрации города Перми _____________О.И. Кириллова ___ ______________2009 г | ### УТВЕРЖДАЮ Директор ### муниципального учреждения культуры ### «Клуб имени Златогорского» ### ______________ М.Е. Царева ### ________________ 2009 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  работ по капитальному ремонту

в помещениях

муниципального учреждения культуры

«Клуб имени Златогорского»

по адресу г. Пермь, ул. Трясолобова, 105

г. Пермь, 2009 год

- Общие сведения

1. Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение культуры «Клуб имени Златогорского» (МУК «Клуб имени Златогорского») (Адрес: 614029, г. Пермь, ул. Трясолобова, 105; e-mail: klubzlatogor@mail.ru; тел. 273-20-93, факс 275-87-65) извещает о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях муниципального учреждения культуры  «Клуб имени Златогорского» по адресу г. Пермь, ул. Трясолобова, 105

Состав и объем работ по каждому лоту открытого аукциона  определены локальными сметными расчетами, указанными в  техническом задании аукционной документации (Приложение 4):

Предмет муниципального контракта:

Лот №1 «Замена оконных и дверных блоков»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Трясолобова, 105

Начальная (максимальная) цена контракта – 724 284 ,73  (Семьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 73 копейки

«Шаг аукциона» – 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

| Шаг аукциона (%) | Величина шага аукциона (руб) |
| --- | --- |
| 5 | 36 214,24 |

Источник финансирования:   бюджет города Перми.

Начало выполнения работ – в течение 5 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок  выполнения работ – 40 календарных дней со дня начала выполнения работ.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 мес.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

В состав работ по предмету муниципального контракта входят следующие основные работы:  Окна

Демонтажные работы

- Снятие оконных переплетов : остекления– 49,94 м2 оконных переплетов

- Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных– 11м2

- Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах- 21 коробок

- Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.-32,5 м покрытий

Монтажные работы

- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2- 2,04м2 проемов

- Блоки оконные пластиковые одностворчатые глухие площадью 2 м2 -  2,04 м2 проемов

- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2- 6,48 м2

- Блоки оконные пластиковые одностворчатые глухие площадью более 2 м2 - 6,48 м2

- Установка в жилых и общественных зданиях  оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых -8,35 м2 проемов

- Блоки оконные пластиковые одностворчатые  открывающиеся, площадью до 2 м2- 8,35 м2

- Установка в жилых и общественных зданиях  оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых -33,07 м2 проемов

- Блоки оконные пластиковые одностворчатые открывающиеся площадью более 2 м2 -33,07 м2

- Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м-30м. п.м.

- Плиты подоконные  из ПВХ, длина 6 метров, толщина 25 мм., ширина 550мм( Германия)- 30п.м.

- Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами ( внутренние)-49 м2 отделываемой поверхности

- Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10мм – 51,45 м2

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине6 до 200 мм плоских (внешние) -97.5 м откосов

- Устройство мелких покрытий( брандмауэры, парапеты, свесы и т.п. внешние отливы) из листовой оцинкованной стали – 6,6 м2- покрытий

Двери

Демонтажные работы

- Снятие дверных полотен 38,9 м2 дверных полотен

- Снятие наличников  - 19,5 м наличников

- Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах -6 коробок

Монтажные работы

- Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 -2.1 м2 проемов

- Блоки дверные входные пластиковые однопольные - 2,1 м2

- Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более  3 м2 - 36,8 м2

- Блоки дверные входные пластиковые двупольные 36,8 м2

- Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных – 15 м2  отремонтированной поверхности

Вывоз мусора

27.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный  за т.

груза- 6,7

- Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий стеновых и перегородочных материалов(кирпич, блоки, камни, плиты, панели),лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 2  - 6,7т

- Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный -6,7т

Лот №2  «Ремонт фасада»

Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Трясолобова, 105

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 024 934,15 рублей (Один миллион  двадцать четыре тысячи  девятьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек

«Шаг аукциона» – 5 % начальной (максимальной) цены контракта

| Шаг аукциона (%) | Величина шага аукциона (руб) |
| --- | --- |
| 5 | 51 246,71 |

Источник финансирования:   бюджет города Перми.

Начало выполнения работ – в течение 5 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок  выполнения работ – 40 календарных дней со дня начала выполнения работ.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 мес.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

В состав работ по предмету муниципального контракта входят следующие основные работы:

Главный фасад

- Очистка поверхности щетками -190 м2 очищаемой поверхности

- Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест : до 5 м2 толщиной слоя 20мм  -50 м2 отремонтированной поверхности

- Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям цоколя -37 м2

- Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест : более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколя -37 м2 отремонтированной поверхности

- Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацацетатным составом: с лесов и земли  -190 м2 ошпаклеванной поверхности

- Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая -190 м2

Фасады

- Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям цоколя -90 м2

- Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест : более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  -814 м2

- Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацацетатным составом: с лесов и земли -814 м2 ошпаклеванной поверхности

- Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая – 814 м2

- Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с земли и лесов карниза – 142 м2

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1094 м2

Смена дверей

13.Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 -11,5 м2

14. установка металлических дверей с площадью дверного проёма: более 2,5 м2 -11,5 м2

Вывоз мусора

15. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный  за т.

груза-40т

16.Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий стеновых и перегородочных материалов(кирпич, блоки, камни, плиты, панели),лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 2  -40т

17. Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный-40т

Лот №3 « Ремонт кровли»

Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Трясолобова, 105

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 765 034,00  (Один миллион семьсот шестьдесят пять  тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек

«Шаг аукциона» – 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

| Шаг аукциона (%) | Величина шага аукциона (руб) |
| --- | --- |
| 5 | 88 251,70 |

Источник финансирования:   бюджет города Перми.

Начало выполнения работ – в течение 5 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок  выполнения работ – 40 календарных дней со дня начала выполнения работ.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 мес.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

В состав работ по предмету муниципального контракта входят следующие основные работы:

Кровля

1.Демонтаж тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераломатных или стекловолокнистых – 925 м2

2.Демонтаж воздухораспределителей на кровле -8

3.Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных  - 5

4.Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше 410м2

5.Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50мм -203 м2

6.Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов-1383,4м2

7.Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам-9 м

сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием толщиной листа 0,5 мм-1383,4 м2

8.Укрепление металлических ферм  в стенах (прим.) 32 места

9.Устройство слуховых окон-5

10. Приборы оконные -5

11.Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1м2 -5

12.Огнезащита обрещоток,покрытия и настилы по фермам -1361,4м2

13.Прилакс – 272,3кг

14.Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых 925 м2

15.Материал изоляционный (Isover) -38.11м3

16.Обеспыливание поверхности ( метал. фермы) - 925 м2

17.Огрунтовка металлических поверхностей за один: грунтовка ГФ- 021 (метал. фермы) -925 м2

18.Обшивка карниза досками обшивки - 24 м2

19.Антисептирование древесины : водными растворами (карниз с двух сторон)  -480 м2

20. Ограждение кровель перилами -142,13 м

21.Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 30 км: класс груза 2- 22т

Лот № 4 «Ремонт фойе»

Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Трясолобова, 105

Начальная (максимальная) цена контракта – 564 093,40 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи девяносто три ) рубля 40 копеек

«Шаг аукциона» – 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

| Шаг аукциона (%) | Величина шага аукциона (руб.) |
| --- | --- |
| 5 | 28 204,67 |

Источник финансирования:   бюджет города Перми.

Начало выполнения работ – в течение 5 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок  выполнения работ – 40 календарных дней со дня начала выполнения работ.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 мес.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

В состав работ по предмету муниципального контракта входят следующие основные работы: ремонт фойе

Ремонт стен

1.Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм – 700м2

2.Отделка стен внутри помещения мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, составов с наполнителем или мелкозернистого минерала ( размер зерна до 1,8 мм) -370м2

3.Штукатурка декоративная  -8,325т.

4.При  структурировании поверхности фактурными валиками  или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6,15-04-048-7,15-04-048-8   -  370м2

5. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная : по штукатурке стен -370 м2

6.Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за1 раз -7 м2

7. Устройство по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) короба радиаторного – 22,3 м2 стены

8. Экран  радиатора ( 1м х 0,5 м) -3,5м2

9.Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решёток и оград: без рельефа за 1 раз – 0,8 м2

10. Заделка кирпичом  гнезд, борозд и концов балок -0,1м3

Потолок

11. Ремонт  штукатурки потолков по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - 10 м2

12.Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа « Байкал» -174,5 м2

Проёмы

13.Снятие дверных полотен - 8,3 м2

14.Демонтаж дверных  коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах- 3 коробки.

15.Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных не рубленых стенах площадью проема до 3 м2 – 1,9 м2

16. Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещениях однопольных - 1комплект

16,1Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом -1шт

17.Установка  блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 –6,6м2

18. Изделия скобяные  для блоков входных дверей в помещение  двупольные -2 комплекта

18,1 Замки врезные  оцинкованные с цилиндровым механизмом -2шт

19. Установка металлических шкафов пожаротушения ПК -2 м2

20. Металлический шкаф пожаротушения ПК  2шт

Электромонтажные работы

21. Демонтаж светильных приборов: светильники для люминесцентных ламп - 5 шт.

22. Демонтаж светильных приборов : бра ,плафоны -10шт.

23. Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках ,устанавливаемые на подвесах, количество ламп в светильнике : 4  10шт.

24. Светильники люминесцентные – ЛПО 4 х 40 -10шт

25. Лампы люминесцентные ртутные   низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 -10шт

26.Демонтаж осветительных приборов: розетки  -10шт

27. Розетка штепсельная : утопленного типа  при скрытой проводке -14шт.

28. Розетка для скрытой установки  -14 шт.

29.Демонтаж осветительных приборов: выключателей 2 шт.

30. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке. 2шт

31. Выключатель для скрытой установки  2-кл -2шт

32. Кабели  по установленным конструкциям  и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечения жилы до 10мм2 -120м

33.Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2,до:2,5 – 120м

34.Кабели силовые на протяжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией  и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 -120м

Вывоз мусора

7. Погрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный 3,7 т

8.Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями- самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 30км: класс груза 1  -3,7т

9. Разгрузочные работы при автомобильных перевозках  -3,7т

2. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

3. Содержание и форма заявки на участие в аукционе

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту должна содержать:

1). Заявка участника размещения заказа (по форме приложения № 1 к настоящей документации)

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2). Сведения о качестве выполняемых работ (по форме приложения № 2 к настоящей документации)

3). Сведения участника размещения заказа (по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящей документации)

4). Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель),. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6). Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7). Копия лицензии на выполнение работ, являющихся предметом аукциона (лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выдаваемая Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, с осуществлением деятельности, являющихся предметом аукциона или копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного соморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В случае если работы будут выполняться субподрядчиками лицензия должна содержать функцию генерального подрядчика.

8). Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение или копия платежного поручения).

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (по форме приложения                 № 4 к документации об аукционе), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

4. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе

1. В форме «Заявка участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, дату.

2. 	Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве предлагаемых работ, выполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации, которые должны соответствовать техническому заданию (приложение № 4 к документации об аукционе).

Отдельной строкой должны быть указаны:

- сроки выполнения работ;

4. В форме «Сведения участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №3 документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

II. Требования заказчика к работам

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе (приложение 4).

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен составить локально-счетный расчет на сумму, заявленную в ходе аукционе без изменения состава и объема работ, определенных Техническим заданием документации об аукционе. Локально-счетный расчет должен быть согласован с Государственным краевым учреждения культуры   «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)»  . Согласованный локально-счетный расчет представить Заказчику вместе с подписанным муниципальным контрактом.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальным сметным расчётом, без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с объекта в период выполнения работ с представлением Заказчику документов об утилизации отходов.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя Государственного краевого учреждения культуры «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников( объектов культурного наследия)»  ;

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

III. Цена контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. 	Цена контракта должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, указанных Заказчиком, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, должна включать все расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

IV. Приемка работ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных контрактом. Представитель Государственного краевого учреждения культуры   «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников( объектов культурного наследия)»  осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов стандартам и техническим условиям, что подтверждает предоставлением соответствующих сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их

готовности.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию.

Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в 7-и дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и Государственного краевого учреждения культуры   «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников(объектов культурного наследия)»  осуществляющего технический надзор .  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

V. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение   10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию  объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

VI. Подача заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 часов 00 мин. 26.06.2009 подать заявку на участие в аукционе по адресу: г. Пермь, ул. Трясолобова, 105, бухгалтерия.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в аукционе  поданные после 10.00 часов 26.06.2009 г. по адресу г. Пермь, ул. Трясолобова, 105,  бухгалтерия, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

VII. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 10.00 часов 26.06.2009 г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

VIII. Разъяснения документации об аукционе

С 05.06.2009 г.  до 20.06.2009 (включительно) любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее  20.06.2009 г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

IХ. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Х. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «10.00» час. 26.06.2009 г.    по адресу: г. Пермь, ул. Трясолобова, 105,  бухгалтерия.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в отношении каждого лота участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона.

XI. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 14 часов 00 мин 09 июля 2009 г. по адресу:                        614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.15, I этаж, управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми, зал заседаний.

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г  № 94-ФЗ.

Порядок проведения аукциона указан в приложении № 6 к документации об аукционе.

XII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе – платежное поручение или копия такого поручения.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации г. Перми (МУК «Клуб им. Златогорского»,  л/с 04937018757) РКЦ Пермь г. Пермь,  р/с 40302810900000000007, ИНН 55907014205, КПП 590701001, БИК 045744000

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 188А от 05.06.2009 г».

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ;

- нарушения сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом;

- невыполнения полного объема работ.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, которая не должна быть меньше 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания выполнения работ по  муниципальному контракту и сдачу результата.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения Подрядчиком условий договора  (нарушение сроков выполнения работ, нарушение сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом; невыполнение полного объема работ, работы, выполненные не в полном объеме), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

XIV. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение 5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не ранее 10 и не позднее 15 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, указанной победителем аукциона.

На основании итогов аукциона, победитель должен составить локальный сметный расчет на основании технического задания (приложение № 4 к документации),график выполнения работ которые являются неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом цена в сметном расчете должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных выше в настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

ХV. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 	Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Заявка на участие в аукционе по лоту №___

____________________________________________

(наименование лота)

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ по лоту № ___   _____________________

(наименование лота)

намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе и нашему предложению о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ и используемых материалов.

Декларирую свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие, у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, частника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, определенной на основании итогов аукциона и осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о ___________________________________________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком (уполномоченным органом) нами уполномочен __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника)

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ по лоту № __      ________________________

(наименование лота)

Участник размещения заказа ___________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ по лоту № ____      ___________________ готов выполнить весь перечень работ,

(наименование лота)

предусмотренных техническим заданием:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 |

Срок выполнения работ: __________________________________    календарных дней

_________________________		_________________			_____________

(дата) 					      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Графы 1-4 Сведений о качестве выполняемых работ должны точно соответствовать техническому заданию заказчика

Приложение № 3

к документации об аукционе

- Сведения участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы  ________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес_____________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________

- паспортные данные _________________________________________________________

- сведения о месте жительства __________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	                            (подпись, М.П.)	                 (ф.и.о.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Техническое задание

Лот № 1 «Замена оконных и дверных блоков»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,4994 |  |
| 2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных | 100 м2 | 0,11 |  |
| 3 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,21 |  |
| 4 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов. | 100 м покрытий | 0,325 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0204 |  |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0648 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0835 |  |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,3307 |  |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,3 |  |
| 10 | Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами (внутренние) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,49 |  |
| 11 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (внешние) | 100 м откосов | 0,975 |  |
| 12 | Устройство мелких покрытий (внешние отливы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,066 |  |
| Раздел 2. Двери |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,389 |  |
| 14 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,195 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,06 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 16 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
| 17 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,368 |  |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,7 |  |
| 20 | Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 2 | 1 т | 6,7 |  |
| 21 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,7 |  |

Лот № 2 «Ремонт фасада»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Главный фасад |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 190 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |  |
| 3 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям цоколя | 100 м2 поверхности | 0,37 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,37 |  |
| 5 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 1,9 |  |
| 6 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 |  |
| Раздел 2. Фасады |  |  |  |  |
| 7 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям цоколя | 100 м2 поверхности | 0,9 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8,14 |  |
| 9 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 8,14 |  |
| 10 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,14 |  |
| 11 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с земли и лесов карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,42 |  |
| 12 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 10,94 |  |
| Раздел 3. Смена дверей |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 11,5 |  |
| 14 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 11,5 |  |
| 15 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 11,5 |  |
| 16 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 3 |  |
| 17 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание двупольных | комплект | 3 |  |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 40 |  |
| 19 | Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 2 | 1 т | 40 |  |
| 20 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 40 |  |

Лот № 3 «Ремонт кровли»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,25 |  |
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |
|  | Новый коэффициент ПЗ=0,6 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж воздухораспределителей на кровле (прим.) | 1 воздухораспределитель | 8 |  |
| 3 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,05 |  |
| 4 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше (30%) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4,1 |  |
| 5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,03 |  |
| 6 | Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытий | 13,834 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам | 100 м | 0,09 |  |
| 8 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием толщиной листа 0,5 мм | м2 | 1383,4 |  |
| 9 | Укрепление металлических ферм в стенах (прим.) | 100 мест | 0,32 |  |
| 10 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |  |
| 11 | Приборы оконные | комплект | 5 |  |
| 12 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 5 |  |
| 13 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 1,3614 |  |
| 14 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | -0,3131 |  |
| 15 | Сульфат аммония; насыпью, сорт высший | т | -0,08168 |  |
| 16 | Пиралакс | кг | 272,3 |  |
| 17 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,25 |  |
| 18 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | -38,11 |  |
| 19 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 38,11 |  |
| 20 | Обеспыливание поверхности (метал.фермы) | 1 м2 | 925 |  |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (метал. фермы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,25 |  |
| 22 | Обшивкакарниза досками обшивки | 100 м2 | 0,24 |  |
| 23 | Антисептирование древесины: водными растворами (карниз с двух сторон) | 100 м2 обработанной поверхности | 0,48 |  |
| 24 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,4213 |  |
| 25 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 2 | 1 т | 22 |  |

Лот № 4 «Ремонт фойе»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт стен |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,7 |  |
| 2 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 3,7 |  |
| 3 | Штукатурка декоративная | т | 8,325 |  |
| 4 | При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8 | 100 м2 отделываемой поверхности | 3,7 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,7 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 7 | Устройство по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) короба радиаторного | 100 м2 стены | 0,223 |  |
| 8 | Экран радиатора (1м х 0,5м) | м2 | 3,5 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |  |
| 10 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,1 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 12 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 174,5 |  |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,083 |  |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |  |
| 16 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |  |
| 16,1 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,066 |  |
| 18 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |  |
| 18,1 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 2 |  |
| 19 | Установка металличекских шкафов пожаротушения ПК | 1 м2 | 2 |  |
| 20 | Металличекский шкаф пожаротушения ПК | шт | 2 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 |  |
| 22 | Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны | 100 шт. | 0,1 |  |
| 23 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,1 |  |
| 24 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 10 |  |
| 25 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 4 |  |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,1 |  |
| 27 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 |  |
| 28 | Розетка для скр. уст-ки | шт | 14 |  |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,02 |  |
| 30 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 31 | Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. | шт | 2 |  |
| 32 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1,2 |  |
| 33 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,2 |  |
| 34 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,12 |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,7 |  |
| 36 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 3,7 |  |
| 37 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,7 |  |

Приложение № 5

к документации об аукционе

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № _____

на выполнение  работ по

___________________________

(наименование лота)

г. Пермь                                                                                                       ____ ________ 2009 г.

Муниципальное учреждение культуры «Клуб имени Златогорского», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Царевой Милены Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании открытого аукциона (протокол №___ от "___"_____2009 г.) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Предметом муниципального контракта является Выполнение работ по ___________________ в помещениях муниципального учреждения культуры «Клуб имени Златогорского» по адресу г. Пермь, ул. Трясолобова, 105

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

локальный сметный расчет – приложение № 1 (разрабатывается Подрядчиком в соответствии с техническим заданием с учетом цены, предложенной на аукционе).

график выполнения работ – приложение № 2 (разрабатывается Подрядчиком одновременно с локальным сметным расчетом).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ:          __ ________ 2009 г.

2.2. Окончание работ:    __ ________ 2009г.

2.3. Контракт заключен на срок   с___________________2009 г. до ___________ 2009 г.

3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании результатов аукциона Подрядчика, признанного победителем конкурса и составляет ______________________      _______________ руб.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи,  связанные с исполнением настоящего контракта. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением №1 к контракту не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных в п.3.5. настоящего контракта и в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ.

3.3. Расчет за выполненные  работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение   10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию  объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов такого объема в случае изменения потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с работами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

3.5. В случае нарушения существенных условий контракта (срок исполнения, качество исполнения) Подрядчик теряет право требовать возврата обеспечения исполнения контракта.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в соответствующих актах, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

б)    снижения стоимости работ Подрядчика в размере, необходимом для устранения дефектов.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1.  привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту при условии предоставления Заказчику копии лицензии подрядной организации на выполняемые виды работ.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и  в установленный срок сдать их результат Заказчику, на объекте которого осуществляются ремонтные работы;

5.2.2.  выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

5.2.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

5.2.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.2.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

5.2.6. извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.2.7. согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

5.2.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.2.9. в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение суток  проинформировать об этом Заказчика с указанием причин приостановки.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1.  присутствовать на объекте производства работ;

6.1.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.1.3. производить проверку журнала производства работ;

6.1.4. в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

6.1.6 . в ходе исполнения контракта,  по согласованию с Подрядчиком, изменить не более чем на 10 (Десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанными с работами, предусмотренными контрактом;.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.2.2. передать Подрядчику в течение 5 рабочих  дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

6.2.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика;

6.2.4. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

6.2.5. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

7. Производство работ.

7.1. Подрядчик  и Заказчик оформляют акты на выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.4. Подрядчик письменно информирует Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5. Подрядчик осуществляет вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ.

8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком – другой стороны.

9. Гарантии.

9.1. Подрядчик устанавливает на произведенный им весь (100%) объем работ по капитальному ремонту гарантийный срок ___ месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является привидение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.)

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

11.Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут имущественную  ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения последних для выполнения работ.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% от общей сметной стоимости по настоящему контракту.

11.3. За просрочку устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % общей сметной стоимости  работ по настоящему контракту за каждый день просрочки.

11.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

11.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения нарушений.

11.6. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

11.7. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей сметной стоимости работ.

11.8. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

11.9. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.Условия расторжения контракта.

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. Действие и прекращение действия контракта.

13.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах (1 экземпляр – Подрядчику, 2 экземпляра – Заказчику), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика __________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

К настоящему контракту прилагаются:

14.6.1.  Приложение № 1 – локальный  сметный расчет

14.6.2.  Приложение № 2 – график  выполнения работ

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУК «Клуб имени Златогорского» 614029 г. Пермь, ул. Трясолобова, 105 тел. (342) 274-02-21, ф. (342) 275-87-65 ОКПО 44848895, ОГРН 1025901513406 ИНН 59070140205, КПП 590701001 УФК по Пермскому краю (МУК «Клуб им. Златогорского», л/с 02937018757) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми, БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от___________________№___

График выполнения работ

По замене оконных и дверных блоков в помещениях муниципального учреждения культуры «Клуб имени Златогорского»

| № п/п | Виды работ | Срок выполнения работ (количество календарных дней)* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | n… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n… | Приемка-сдача выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.