Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 67 от  08 июня 2009 г.

Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат | хирургический одноразовый плотность 25, 140см ламинированный перед и рукава стерильный | штука | 1200 |
| 2 | Комплект белья акушерского | В состав комплекта входит: Шапочка-берет 1 шт, Бахилы- носки – 1 пара, салфетка хирургические впитывающие 20*20 – 2шт, простыня операционная 70*70 плотность 25 – 2 шт, прокладка впитывающая – 2 шт, простыня влагонепроницаемая 140*80,с бумажным слоем – 1 шт рубашка для роженицы плотность 25 – 1 шт, салфетка впитывающая многослойная 60*60 – 1шт комплект должен быть стерильный обязательно наличие двойной полиэтиленовой упаковки ! | комплект | 900 |
| 3 | Простыня | 200*140 плотность 25 | штука | 260 |
| 4 | Салфетка | Салфетка впитывающая стерильная 60*60 | штука | 1000 |
| 5 | Простыня | большая операционная 240*140см, отверстие с липким краем 25*10см, укрепленная зона 70*40см, липкий край по стороне стерильная плотность 42 | штука | 60 |

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»                                                                Полякова Л.В.