Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 68 от 08 июня  2009 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двухдетальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, -наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 15800 |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 27900 |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 10200 |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - наличие сертификата на производство шприцев EC EUROKAT (соответствие ISO 9001) - (указать производителя). | шт | 1800 |

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»                                                                Полякова Л.В.