ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и укладку камня бортового из горных пород

для отделения пешеходных дорожек и тротуаров в саде им. Свердлова

Стоимость работ: __________рублей.

| № п/п | Наименование | Характеристика, условия поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Тип бортового камня | 5-ГП |
| 2. | Габариты, мм | 200х80мм, длина 1 шт. от 700 до 2000мм |
| 3. | Дополнительная обработка | Фаска по кромке лицевой грани под углом 45° |
| 4. | Наименование горной породы | Гранит Уральского месторождения |
| 5. | Цвет | Серо-бежевый |
| 6. | Соответствие требованиям | ГОСТ 6666-81 |
| 7. | Количество погонных метров | 333 |
| 8. | Условия поставки | Доставка до объекта, разгрузка |
| 9. | Укладка бортового камня | СНиП 111-10-75 |

Начальник отдела благоустройства					    А.В. Дорошенко