«Согласовано»

Глава администрации

Мотовилихинского района

____________С.В. Мальцев

Техническое задание на демонтажные работы в саду им. Свердлова.

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание производства работ: 30.06.2009

| п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бордюров дорожных 100*30*15 | 490 м |
| 2 | Разборка бордюров тротуарных 1000*20*8 | 1520 м |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 4300 м2 |
| 4 | Разборка железобетонных конструкций | 140,8 м3 |
| 5 | Демонтаж скамьи металлической установленной в бетонное основание | 10 шт |
| 6 | Демонтаж урны металлической установленной в бетонное основание | 20 шт |
| 7 | Погрузочные работы: лом сборного железобетона | 394 т |
| 8 | Погрузочные работы: лом асфальтобетона | 1032 т |
| 9 | Перевозка лома сборного железобетона на расстояние до 5 км | 80 т/груза |
|  | Перевозка лома асфальтобетона на расстояние до 5 км | 207 т/груза |

Требования: работы производить в соответствии с техническим заданием после разрешения заказчика на выполнение демонтажных работ.

Все отступления от задания при проведении демонтажных работ должны быть согласованы с заказчиком.

Вблизи действующих линий электропередачи работы производить в соответствии с «Правилами техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи».

Все работы выполнять согласно требованиям по технике безопасности в строительстве СНиП 12-03-99 и «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-93).

Начальник отдела благоустройства					    А.В. Дорошенко