Приложение № 2                                                               к  Извещению о проведении запроса котировок

№ 12  от « 10   « июня»   2009 г.

Техническое задание

Приобретение медицинского оборудования

Вихревая ванна для рук «Корал»

| № позиции | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданного по ТЗ | Наличие функции или параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ РФ | наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 3 | Ванна предназначена для проведения гидромассажных процедур | наличие |  |
| 4 | Основное оснащение ванны: 12 гидромассажных форсунок, душ для очистки ванны | наличие |  |
| 5 | Рабочие режимы: |  |  |
|  | Время заполнения ванны | 1,0 минута |  |
|  | Время опорожнения ванны | 0,5 минуты |  |
| 6 | Регулировка давления гидромассажных форсунок | наличие |  |
| 7 | Плавная регулировка количества добавляемого воздуха в гидромассажные форсунки | наличие |  |
| 8 | Полезный объем ванны | 30 литров |  |
| 9 | Цвет материала | Основание ванны – белый; верх ванны – голубой |  |
| 10 | Размеры (ДхШхВ) | 950х870х1045 |  |
| 11 | Вес | не более 80 кг. |  |
| 12 | Потребляемая мощность | не более 600 Ватт |  |
| 13 | Наличие сертифицированного инженера от завода-производителя | наличие |  |
| 14 | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |

Главный врач МУЗ «ГДКП № 2»                                                                                               Л.И. Мельчукова