ИЗВЕЩЕНИЕ № 42 от 11.06.2009 г.

о проведении запроса котировок

на поставку растворов и расходных материалов для гематологического анализатора «Coulter AcT Diff»

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5»,

адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, предполагает размещение муниципального заказа способом запроса котировок на поставку растворов и расходных материалов для гематологического анализатора «Coulter AcT Diff»

Тел 244-20-72, факс 245-04-73, e-mail gkp5_perm@mail.ru

Ответственный исполнитель Метелева Александра Николаевна

2. Источник финансирования: средства ОМС

3. Место поставки товаров: г. Пермь,  ул. Куйбышева, 111

4. Срок поставки товаров:

Период поставки растворов с даты заключения муниципального контракта  по 31 декабря 2009 года.

Начало поставок днем следующим после  заключения муниципального контракта.

Поставка производится по конкретным заявкам Заказчика, которые подаются Поставщику за 3 дня до предполагаемой поставки.

6.: Техническое задание:

| 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Объем, л | 20 |
|  | Срок годности не менее, мес. | 18 |
|  | Количество, уп. | 18 |
|  | Цена ед., руб. | 3031 |
|  | Сумма позиции, руб. | 54558 |
| 2 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 |
|  | Объем, л | 1 |
|  | Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее, мес. | 3 |
|  | Количество, уп. | 12 |
|  | Цена ед., руб. | 4270 |
|  | Сумма позиции, руб. | 51240 |
| 3 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Состав раствора: |  |
|  | -протеолитические ферменты | Наличие |
|  | -пурпурный краситель для визуализации раствора в магистралях прибора | Наличие |
|  | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие |
|  | Объем, л | 5 |
|  | Срок годности не менее, мес. | 12 |
|  | Количество, уп. | 4 |
|  | Цена ед., руб. | 3279 |
|  | Сумма позиции, руб. | 13116 |
| 4 | Электронная карта для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Количество, шт. | 20 |
|  | Цена ед., руб. | 3318 |
|  | Сумма позиции, руб. | 66360 |
| 5 | Реагент для срочной очистки для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Состав раствора: |  |
|  | -гипохлорит 0,5% | Наличие |
|  | Объем, л | 1 |
|  | Срок годности не менее, мес. | 24 |
|  | Количество, уп. | 2 |
|  | Цена ед., руб. | 2041 |
|  | Сумма позиции, руб. | 4082 |
| 6 | Контрольный материал с нормальными значениями для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 3 |
|  | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 |
|  | Аттестованных параметров не менее | 12 |
|  | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 |
|  | Состав набора: |  |
|  | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | Количество, шт. | 3 |
|  | Цена ед., руб. | 3100 |
|  | Сумма позиции, руб. | 9300 |
| 7 | Контрольный материал с низкими значениями для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 3 |
|  | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 |
|  | Аттестованных параметров не менее | 12 |
|  | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 |
|  | Состав набора: |  |
|  | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | Количество, шт. | 3 |
|  | Цена ед., руб. | 3100 |
|  | Сумма позиции, руб. | 9300 |
| 8 | Контрольный материал с высокими значениями для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие |
|  | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 3 |
|  | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 |
|  | Аттестованных параметров не менее | 12 |
|  | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 |
|  | Состав набора: |  |
|  | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | Количество, шт. | 3 |
|  | Цена ед., руб. | 3100 |
|  | Сумма позиции, руб. | 9300 |

Поставляемые растворы и расходные материалы должны соответствовать по качеству и комплектации, установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ. Обязательным является наличие сертификатов соответствия на каждую партию товара.

7. Максимальная цена контракта  217 256,00 (Двести семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть рублей, 00 коп).

Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Котировочные заявки, цена которых превысит максимальную цену контракта, не рассматриваются и подлежат отклонению.

8. Место и срок подачи котировочных заявок: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, четвертый этаж, 403 каб., тел.: 244-20-72, (в рабочие дни: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), заявки принимаются до 10:00 «18» июня 2009г. Заявки, представленные после 10:00 «18» июня 2009г., к рассмотрению не принимаются.

9. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме (Приложение №1) Условия исполнения контракта, указанные  в  котировочной  заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным настоящим запросом котировочной цены. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (если у организации отсутствует печать, то об этом делается отметка). Котировочная заявка должна быть составлена  в письменном виде и  подана по вышеуказанному адресу. От каждого участника размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

10. Срок   и условия оплаты: Окончательный расчет за поставленные растворы и расходные материалы будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней, со дня выставления акта приема передачи товара, товарных накладных, счет - фактуры    оформленных в установленном порядке.

11. Сроки подписания муниципального контракта с победителем – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12.	Определение победителя в запросе котировок:  победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение: Форма котировочной заявки (приложение № 1)

Главный врач «МУЗ ГКП №5»                             __________________________                               Я.В. Калина

мп