| - СОГЛАСОВАНО И.о. начальника управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми _____________ О.И. Кириллова ___ ______________2009 г |  | - УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ № 120» ______________Э.Н. Бородкина _______________ 2009 г |
| --- | --- | --- |

Изменение № 173А/2 в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта «на выполнение работ по строительству межшкольного стадиона МОУ «СОШ №120» г. Перми» (Извещение №173 А от 02.06.09г.)

Заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми.

Приложении № 9 раздел 6. «Описание состава и объем выполняемых работ» читать в следующей редакции:

| Вертикальная планировка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планировка территории под благоустройство бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л .с.), 1000 м2 | 2.887 |
|  | Объем: 1840+349+698 |  |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (срезка верхнего слоя почвы- рекультивация на участках озеленения), 1000 м3 | 0.348 |
| 3. | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 (К=4), 1000 м3 | 0.348 |
|  | Поправки: ПЗ: *4 |  |
| 4. | Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной), т | 417.6 |
|  | Объем: 348*1.2 |  |
| 5. | Вывоз растительного слоя грунта, непригодного для устройства газона автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т | 417.6 |
|  | Объем: 348*1.2 |  |
| 6. | Завоз плодородного грунта (при рекультивации на участки озеленения) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (класс груза 1), т | 417.6 |
|  | Объем: 348*1.2 |  |
| 7. | Земля растительная механизированной заготовки (плодородный грунт), м3 | 348 |
| 8. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (под одежду дорожек и площадок), 1000 м3 | 0.39 |
| 9. | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 (К=4), 1000 м3 | 0.39 |
|  | Поправки: ПЗ: *4 |  |
| 10. | Завоз недостающего пригодного грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т | 1888.8 |
|  | Объем: 1574*1.2 |  |
| 11. | Грунт песчаный, супесчаный, м3 | 1574 |
| 12. | Планировка территории бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л .с.) (завезенного грунта на участках озеленения), 1000 м2 | 1.84 |
| Твердое покрытие |  |  |
|  | Раздел 1. Пешеходные дорожки (Тип 1) |  |
| 1. | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотн. грунта | 0.08725 |
|  | Объем: (499-150)*0.25 |  |
| 2. | Устройство оснований толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 | 3.49 |
|  | Объем: 499-150 |  |
| 3. | Розлив вяжущих материалов, т | 0.175 |
| 4. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.349 |
| 5. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (до тощ.5см) К=2, 1000 м2 | 0.349 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| 6. | Установка бортовых камней бетонных по периметру площадки, 100 м | 3.46 |
|  | Объем: 396-50 |  |
| 7. | Прайс | 10.38 |
|  | Бордюрный камень (бетонный) длиной 1м. (13093/1,18/4,61), м3 |  |
|  | Объем: 346*0.03 |  |
|  | Раздел 2. Покрытие между футбольным полем и беговой дорожкой (Тип 2) |  |
| 8. | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотн. грунта | 0.1745 |
|  | Объем: 698*0.25 |  |
| 9. | Устройство покрытия толщиной 12 см из щебня, 100 м2 | 6.98 |
| Озеленение |  |  |
| 1. | Очистка участка от мусора, 100 м2 | 18.4 |
| 2. | Разбивка участка, 100 м2 | 18.4 |
| 3. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 18.4 |
| 4. | Посев газонов партерных и обыкновенных вручную, 100 м2 | 18.4 |
| Футбольное поле с искусственным покрытием 30х60м |  |  |
| 1. | Разбивка участка, 100 м2 | 18 |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 грунта | 0.36 |
| 3. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 | 1.8 |
| 4. | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2( под поперечные, магистральные дрены, коллектор,колодцы) (весь грунт остается на месте , не вывозится), 1000 м3 | 0.0673 |
|  | Объем: 46.3+21 |  |
| 5. | Засыпка траншей (под коллекторные трубы) с перемещением грун ппа грунта, 1000 м3 | 0.0463 |
| 6. | Уплотнение грунта ручным способом в дренах и коллекторе, 100 м2 | 1.7804 |
|  | Объем: (120*0.4)+(450*0.2)+(100.1*0.4) |  |
| 7. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2,(для профилирования поля вдоль дрен), 1000 м2 | 1.662 |
|  | Объем: 1800-(120*0.4+450*0.2) |  |
| 8. | Полив водой уплотняемого грунта, 1000 м3 | 0.1662 |
| 9. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 1.662 |
|  | Объем: 1662*0.1 |  |
| 10. | Устройство подстилающих слоев из гранитного отсева фр.3-5мм (под дренажные трубы), м3 | 6.9 |
| 11. | Укладка дренажных труб ПВХ диаметром 50 мм, км | 0.45 |
| 12. | Укладка дренажных труб ПВХ диаметром 100 мм, км | 0.12 |
| 13. | Устройство первого дренажирующего слоя из щебня фракции 40-7 0мм, м3 | 10 |
| 14. | Устройство второго дренажирующего слоя из щебня фракции 20-4 0мм, м3 | 270 |
| 15. | (применительно) | 1.8 |
|  | Устройство покрытия из геотекстильного полотна, 1000 м2 |  |
| 16. | Прайс. Геотекстиль (322,43/1,18/4,61), м2 | 1854 |
|  | Объем: 1800*1.03 |  |
| 17. | Устройство прослойки из гранитного отсева фр.3-5мм, м3 | 90.6 |
| 18. | Устройство покрытия из геотекстильного полотна, 1000 м2 | 1.8 |
| 19. | Прайс. Геотекстиль (322,43/1,18/4,61), м2 | 2276.3 |
|  | Объем: 2210*1.03 |  |
| 20. | Устройство основания песчаного т.50мм под коллекторные труб, 10 м3 | 0.29 |
| 21. | Укладка трубопроводов коллектора из полиэтиленовых труб пнд диаметром 200 мм, км | 0.0972 |
| 22. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, км | 0.018 |
| 23. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (ДК-1, ДК-2), 10 м3 | 0.12 |
| 24. | Люк чугунный легкий, шт. | 1 |
| 25. | Установка дождеприемных решеток Д1,Д2, т | 0.03 |
|  | Объем: 0.01*3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С201-0774:[ М-(11255.00=11255.00*1) ] |  |
| 26. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | 0.03 |
| 27. | Установка водоотводного лотка, 100 м | 1.2 |
| 28. | Прайс. Лоток (900,6/1,18/4,61), м | 120 |
|  | Раздел 2. Искусственное покрытие |  |
| 29. | Устройство искусственного покрытия, 100м2 покрытия | 18 |
| 30. | Прайс. Искусственное покрытие "Оптилон" (31,28*35/4,61) / эквивалент, м2 | 1836 |
|  | Объем: 1800*1.02 |  |
| 31. | Прайс .Клей двухкомпонентный (6,9*35/4,61), кг | 1440 |
| 32. | Засыпка покрытия песком и крошкой, 100 т | 0.26992 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 33. | Песок кварцевый каленый, кг | 26992 |
|  | Раздел 3. Спорт-инвентарь |  |
| 34. | Прайс. (К=1,028 к мат.) Ворота футбольные с сеткой 28900/1,18/2,46, шт. | 2 |
| Универсальная спортивная площадка 15х24м |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |
| 1. | Разбивка участка, 100 м2 | 3.6 |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (весь грунт остается на месте , не вывозится), 1000 м3 | 0.0954 |
| 3. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1, 1000 м2 | 0.36 |
| 4. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 0.36 |
|  | Объем: 360*0.1 |  |
|  | Раздел 2. Покрытие площадки |  |
| 5. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 м м (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2): однослойных, 1000 м2 | 0.36 |
| 6. | Розлив вяжущих материалов, т | 0.252 |
| 7. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.36 |
| 8. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-06-020-6 (до толщ.50мм) К=2, 1000 м2 | 0.36 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| 9. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.36 |
| 10. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (до толщ.45мм) К=1, 1000 м2 | 0.36 |
|  | Наливное покрытие |  |
| 11. | Устройство покрытий бесшовных общей толщиной 12мм, эпоксидно-каучуковых, из каучуковой композиции "Эластур" / эквивалент с формированием поверхности, 100 м2 покрытия | 3.6 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 12. | Прайс | 360 |
|  | Покрытие "Эластур У1" / эквивалент общей толщиной 8мм, м2 |  |
| 13. | Посыпка верхнего слоя цветным гранулятом ЕПДМ средней фракции / эквивалент, м2 поверхности | 360 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 14. | Прайс | 720 |
|  | Цветной гранулят ЕПДМ средней фракции / эквивалент, кг |  |
|  | Объем: 360*2 |  |
| 15. | Очистка поверхности от лишнего гранулята щетками вручную, м2 | 360 |
|  | Раздел 3. Лотки |  |
| 16. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под лотки), 100 м3 | 0.012 |
| 17. | Песок для строительных работ природный, м3 | 1.2 |
| 18. | Установка водоотводного лотка, 100 м | 0.78 |
| 19. | Прайс | 78 |
|  | Лоток (900,6/1,18/4,61), м |  |
| Круговая и линейная дорожки |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы (круговая и линейная дорожки) |  |
| 1. | Разбивка участка, 100 м2 | 7.32 |
|  | Объем: 488+244 |  |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (весь грунт остается на месте , не вывозится), 1000 м3 | 0.194 |
| 3. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1, 1000 м2 | 0.732 |
| 4. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 0.732 |
|  | Объем: 732*0.1 |  |
|  | Раздел 2. Дорожная одежда |  |
| 5. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 м м (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2): однослойных, 1000 м2 | 0.732 |
| 6. | Розлив вяжущих материалов, т | 0.512 |
| 7. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.732 |
| 8. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-06-020-6 (до толщ.50мм) К=2, 1000 м2 | 0.732 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| 9. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.732 |
| 10. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (до толщ.45мм) К=1, 1000 м2 | 0.732 |
| 11. | Разметка дорожек, км | 0.681 |
|  | Наливное покрытие |  |
| 12. | Устройство покрытий бесшовных общей толщиной 12мм,эпоксидно-каучуковых,из каучуковой композиции "Эластур" / эквивалент с формированием поверхности, 100 м2 покрытия | 7.32 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 13. | Прайс. Покрытие "Эластур ЛЗ" / эквивалент общей толщиной12мм , м2 | 732 |
| 14. | Посыпка верхнего слоя цветным гранулятом ЕПДМ средней фракции / эквивалент, м2 поверхности | 732 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 15. | Прайс. Цветной гранулят ЕПДМ средней фракции / эквивалент, кг | 2196 |
|  | Объем: 732*3 |  |
| 16. | Очистка поверхности от лишнего гранулята щетками вручную, м2 | 732 |
|  | Раздел 3. Лотки |  |
| 17. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под лотки), 100 м3 | 0.034 |
| 18. | Песок для строительных работ природный, м3 | 3.4 |
| 19. | Установка водоотводного лотка, 100 м | 2.27 |
| 20. | Прайс. Лоток (900,6/1,18/4,61), м | 227 |
| Ограждение |  |  |
| 1. | Установка металлического ограждения длиной панели 3 м, 100 м | 1.32 |
| 2. | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (металлические стойки с подпятником), т | 1.607 |
| 3. | Металлоконструкции звеньев ограждения, т | 3.334 |
| 4. | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических, 100 шт. | 0.01 |
| 5. | Металлоконструкции полотен ворот, т | 0.044 |
| 6. | Установка накладных запоров, 100 шт. | 0.01 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 3.96 |
| 8. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 за 2 раза, 100 м2 | 3.96 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| Рамные зрительские трибуны |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |
| 1. | Разбивка участка под трибуны и раздевалки, 100 м2 | 0.63 |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (весь грунт остается на месте , не вывозится), 1000 м3 | 0.0126 |
| 3. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1, 1000 м2 | 0.063 |
|  | Раздел 2. Установка трибун |  |
| 4. | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 1(под стойки трибун), 100 шт. | 0.36 |
|  | Объем: 18*2 |  |
| 5. | (прим.) | 4.014 |
|  | Монтаж зрительских трибун, т |  |
|  | Объем: 2.007*2 |  |
| 6. | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, т | 4.014 |
|  | Объем: 2.007*2 |  |
| 7. | Обетонирование стоек трибун, 100 м3 | 0.0152 |
|  | Объем: 0.76*2 |  |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 2.02 |
|  | Объем: 101*2 |  |
| 9. | (К=2) | 2.02 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 за 2 раза, 100 м2 |  |
|  | Объем: 101*2 |  |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| Спортивный городок |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |
| 1. | Разбивка участка, 100 м2 | 1.5 |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (весь грунт остается на месте , не вывозится), 1000 м3 | 0.015 |
| 3. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1, 1000 м2 | 0.15 |
| 4. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 0.15 |
|  | Объем: 150*0.1 |  |
|  | Раздел 2. Покрытие площадки |  |
| 5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.3 |
| 6. | Песок природный для строительных работ средний, м3 | 30 |
| 7. | Устройство оснований толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 | 1.5 |
| 8. | Розлив вяжущих материалов, т | 0.105 |
| 9. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.15 |
| 10. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (до толщ.5см) К=2, 1000 м2 | 0.15 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| 11. | Установка бортовых камней бетонных по периметру площадки, 100 м | 0.5 |
| 12. | Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 | 1.5 |
|  | Объем: 0.03*50 |  |
|  | Раздел 3. Легкоатлетическое оборудование |  |
| 13. | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 ям | 0.3 |
| 14. | Устройство бетонных фундаментов под оборудование, 100 м3 | 0.0085 |
| 15. | Прайс. Рукоход "Волна" 21100/1,18/2,46, шт. | 1 |
| 16. | Прайс. Гимнастическое бревно 13400/1,18/2,46, шт. | 1 |
| 17. | Прайс. Турник 12350/1,18/2,46, шт. | 1 |
| 18. | Прайс. Брусья 33800/1,18/2,46, шт. | 1 |
| Яма для прыжков |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |
| 1. | Разбивка участка, 100 м2 | 0.61 |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (весь грунт остается на месте , не вывозится), 1000 м3 | 0.016 |
| 3. | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-1, 1000 м3 | 0.016 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| 4. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1, 1000 м2 | 0.016 |
| 5. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 0.016 |
|  | Объем: 16*0.1 |  |
|  | Раздел 2. Дорожка для разбега |  |
| 6. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 м м (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2): однослойных, 1000 м2 | 0.037 |
| 7. | Розлив вяжущих материалов, т | 0.03 |
| 8. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.037 |
| 9. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к расценке 27-06-020-6 (до толщ.50мм) К=2, 1000 м2 | 0.037 |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |  |
| 10. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 | 0.037 |
| 11. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (до толщ.45мм) К=1, 1000 м2 | 0.037 |
|  | Наливное покрытие |  |
| 12. | Устройство покрытий бесшовных общей толщиной 12мм,эпоксидно-каучуковых,из каучуковой композиции "Эластур" / эквивалент с формированием поверхности, 100 м2 покрытия | 0.37 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 13. | Прайс | 37 |
|  | Покрытие "Эластур ЛЗ" / эквивалент общей толщиной12мм, м2 |  |
| 14. | Посыпка верхнего слоя цветным гранулятом ЕПДМ средней фракции / эквивалент, м2 поверхности | 37 |
|  | Поправки: М: *0 |  |
| 15. | Прайс | 111 |
|  | Цветной гранулят ЕПДМ средней фракции / эквивалент, кг |  |
|  | Объем: 37*3 |  |
| 16. | Очистка поверхности от лишнего гранулята щетками вручную, м2 | 37 |
|  | Раздел 3. Яма для прыжков |  |
| 17. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.06 |
|  | Объем: 24*0.25 |  |
| 18. | Песок для строительных работ природный, м3 | 6 |
| 19. | Планировка участка вручную, 100 м2 | 0.24 |
| Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Разборка покрытий и оснований : щебеночных, 100 м3 | 4.7505 |
|  | Объем: 3167*0.15 |  |
| 2. | Разборка покрытий : асфальтобетонных, 100 м3 | 3.167 |
|  | Объем: 3167*0.1 |  |
| 3. | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т | 1931.87 |
|  | Объем: 475.05*2.4+316.7*2.5 |  |