ИЗВЕЩЕНИЕ № 22(СМП) от «11» июня 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку фильтров для очистки воды

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@perm.lpu.ru

ответственный исполнитель: Фомин Алексей Михайлович (к. 817)

предусматривает осуществить за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку фильтров для очистки воды

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа на поставку шприцев могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит. Товар должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 1 этаж.

Сроки поставки товара: партиями 35 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, который изменению не подлежит.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Максимальная цена контракта: 497 200,00 (четыреста девяносто семь тысяч двести) рублей.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, монтажные и пусконаладочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов), акт ввода товара в эксплуатацию.

В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку  в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по факсу, согласно Приложению № 2 до 10 часов 00 минут  «24» июня  2009 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет 7 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                     __________________________                                        Г.С. Беседин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№22(СМП) от 11.06.2009 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование характеристики | Количественные или качественные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Фильтр для очистки воды |
| 1.1 | Марка | указать |
| 1.2 | Производитель | указать |
| 1.3 | Страна происхождения | указать |
| 2 | Количество товара | 2 |
| 3 | Источник воды | Городской водопровод |
| 4 | Месячная потребность в воде | Не менее 2000 куб. м. |
| 5 | Режим работы | До 10 часов в сутки |
| 6 | Производительность | Не менее 9,1 куб. м/час |
| 7 | Фильтрующий материал для холодной воды | Осветлительный и обезжелезивающий |
| 7.1 | Способ очистки фильтрующего материала | Автоматический |
| 7.2 | Очищающий материал | Водопроводная вода |
| 7.3 | Срок службы фильтрующего материала | Не менее 8 лет |
| 8 | Фильтрующий материал для горячей воды | Мешок из полиэстера |
| 8.1 | Размер пор в фильтрующем материале | 30-50 мкм |
| 8.2 | Способ очистки фильтрующего материала | Ручная промывка |
| 9.3 | Количество промывок | Не менее 4 раз |
| 9.4 | Срок службы фильтрующего материала | Не менее 2 месяцев |
| 10 | Материал фильтра | Нержавеющая сталь |
| 11 | Рабочая температура | До 120 градусов по цельсию |
| 12 | Максимальное рабочее давление | Не менее 9 атмосфер |
| 13 | Присоединения | 2″BSP |
| 14 | Максимальная пропуская способность | до 20 м3/ч при тонкости фильтрации 50 мкм |
| 15 | Габариты |  |
| 15.1 | Высота | Не более 970 мм |
| 15.2 | Длина | Не более 2200 мм |
| 15.3 | Ширина | Не более 770 мм |
| 15.4 | Диаметр | Не более 240 мм |
| 16 | Вес | Не более 16 кг |
| 17 | Технология очистки воды | Безреагентная |
| 18 | Изменение химического состава воды | Нет |
| 19 | Качество воды после очистки | Должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1175-02. СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 19.1 | Мутность | Не более 3,5 ЕМФ (Единицы мутности по Формазину) или не более 2,0 мг/л (по каолину) |
| 19.2 | Железо суммарно | 0,3 мг/л |
| 20 | Общий срок эксплуатации | Не менее 5 лет |
| 21 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 22 | Подтверждение результатов очистки | сертификаты и протоколы независимой лабораторной экспертизы в течение 10 рабочих дней после установки фильтра |
| 23 | Сервисное и гарантийное обслуживание | Наличие |
| 23.1 | Срок для прибытия специалиста Поставщика | Не более 1 рабочего дня |