Приложение № 1

к извещению № 25 от 15.06.2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту мостов и иных транспортных

сооружений - лестниц, лестничных переходов,

мостов-переходов на территории Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестница от остановки «Промкомбинат» до м/р «Вышка-2» |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических конструкций лестниц, лестничных переходов | м | 112 |  |
| 2 | Копание ям вручную для стоек лестничного перехода размер 0,5 м*0,5м*0,7 м | м3 | 1,12 |  |
| 3 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 0,7 |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки для крепления стоек | м3 | 0,22 |  |
| 5 | Обратная засыпка ям | м3 | 1,12 |  |
| 6 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1 т | 2,16 |  |
| 7 | Монтаж металлических элементов ограждений: перила, стойки (профильная сталь из уголка № 50), с креплением деталей электросваркой | 1 т | 2,1 |  |
| 8 | Установка новых элементов – настил, ступени (пиломатериалы хвойных пород, толщина доски 50мм) | м2 | 168 |  |
| 9 | Устройство обрамлений на ступенях из металлического уголка (профильная сталь из уголка № 50) | т | 0,32 |  |
| 10 | Антисептирование древесины | м2 | 386,4 |  |
| 11 | Огрунтовка металлических элементов лестничного перехода | м2 окрашиваемой поверхности | 489 |  |
| 12 | Окраска металлических элементов лестничного перехода лакокрасочными материалами | м2 окрашиваемой поверхности | 489 |  |
| 13 | Погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Лестница на улице Златоустовской |  |  |  |  |
| 1 | Установка металлических элементов – ограждений перила стойки (профильная сталь из уголка № 50), с креплением деталей электросваркой | 1 т | 1,36 |  |
| 2 | Огрунтовка металлических элементов лестничного перехода | м2 окрашиваемой поверхности | 117,30 |  |
| 3 | Окраска металлических элементов лестничного перехода лакокрасочными материалами | м2 окрашиваемой поверхности | 117,30 |  |
| 4 | Погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |
| Итого стоимость работ 475 739 рублей 39 коп. |  |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Применяемые материалы и график выполнения работ согласуются с Заказчиком до начала производства работ. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 2695-71*, ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 9463-72*. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см. При ремонте деревянных ступеней предусмотреть устройство обрамления из металлического уголка. Строительный мусор необходимо вывезди на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа лестничных переходов.

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту лестничных переходов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не соблюдена прямолинейность контуров ям | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 100 |
| 3 | Не произведено бетонирование металлических опорных стоек | - 100 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 5 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 6 | Несоответствие металла по типу, марке | - 100 |
| 7 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 10 за каждый день |