Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество | Стоимость ед. товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. | Латексные с валиком, длина 250 мм , опудренные, гладкие, универсальной формы, нестерильные, светлые, размер S | пар. | 3000 | 5,99р. | 17 970,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 2 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. | Латексные с валиком, длина 250 мм , опудренные, гладкие, универсальной формы, нестерильные, светлые, размер M | пар. | 9500 | 5,99р. | 56 905,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 3 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. | Латексные с валиком, длина 250 мм , опудренные, гладкие, универсальной формы, нестерильные, светлые, размер L | пар. | 1000 | 5,99р. | 5 990,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 4 | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 6 | пар. | 2500 | 6,90р. | 17 250,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 5 | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 7 | пар. | 6000 | 6,90р. | 41 400,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 6 | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 8 | пар. | 1000 | 6,90р. | 6 900,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 7 | Перчатки хирургические нестерильные | Латексные с валиком, длина 285 мм, опудренные, гладкие, универсальной формы, размер 9 | пар. | 500 | 6,90р. | 3 450,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 8 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 6 | пар. | 200 | 29,80р. | 5 960,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 9 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 7 | пар. | 300 | 29,80р. | 8 940,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций | Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья, латексные, текстурированные, стерильные, усиленная манжета без валика, длина не менее 310 мм, размер 8 | пар. | 100 | 29,80р. | 2 980,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 11 | Перчатки хирургические стерильные для хирургических операций с повышенным риском инфицирования | Внутренняя перчатка при использовании двойных перчаток с индикацией прокола; улучшенное сцепление с внешней перчаткой, защита от пережимания предплечья; Латексные, текстурированные, стерильные, неопудренные, усиленная манжета без валика с клейкой полосой, длина не менее 290 мм, внутреннее покрытие — силикон + увлажнитель, наружная поверхность обработана силиконом, цвет - зеленый или синий, размер 7. | пар. | 30 | 130,00р. | 3 900,00р. |
|  |  | Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Сто семьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 00 коп. |  |  |  | 171 645,00р. |

Срок поставки: июль, август, сентябрь 2009 года равными долями 1 раз в месяц, первая поставка в течение 3 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, последующие – не позднее 5-го числа каждого месяца транспортом поставщика.