ИЗВЕЩЕНИЕ № 43 от 16.06.2009 г.

о проведении запроса котировок на поставку онкомаркеров

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5»,

адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, предполагает размещение муниципального заказа способом запроса котировок на поставку онкомаркеров

Тел 244-20-72, факс 245-04-73, e-mail gkp5_perm@mail.ru

Ответственный исполнитель Метелева Александра Николаевна

2. Источник финансирования: средства ОМС и предпринимательской деятельности

3. Место поставки товаров: г. Пермь,  ул. Куйбышева, 111, каб.200

4. Срок поставки товаров:

Период поставки растворов с даты заключения муниципального контракта  по 31 декабря 2009 года.

Начало поставок днем следующим после  заключения муниципального контракта.

Поставка производится по конкретным заявкам Заказчика, которые подаются Поставщику за 3 дня до предполагаемой поставки.

5.: Техническое задание:

1. Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА125 в сыворотке и плазме крови.

Состав набора:

- планшет полистироловый разделяемый по лункам с сорбированными анти-СА125 телами, 8*12

- Бумага для заклеивания планшета, 2 шт.

- Набор калибровочных проб по 0,8 мл., калибровочная проба С1 -6мл.

- Контрольная сыворотка  по 0,8 мл.

- Концентрат отмывочного раствора, 22 мл.

- Конъюгат мышиных моноклональных антител к СА125 с пероксидазой, 11мл.

- Раствор субстрата – 3,3  5,5 – тетраметилбензидина (ТМБ), 11 мл.

- Стоп – реагент, 11 мл.

- Инструкция СА125 русская, английская

- Паспорт контроля качества.

Количество наборов – 54 штуки.

Цена 1 набора -  2 990,00 рублей.

Сумма всех наборов – 161 460,00 рублей.

2. Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке и плазме крови (ПСА)

Состав набора:

- Планшет полистироловый разделяемый по лункам с сорбированными анти –об ПСА – антителами, 8*12

- Бумага

- Бумага для заклеивания планшета, 2 шт.

- Набор калибровочных проб по 0,8 мл., калибровочная проба С1 -6мл.

- Контрольная сыворотка  по 0,8 мл.

- Концентрат отмывочного раствора, 22 мл.

- Конъюгат мышинных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, 11мл.

- Раствор субстрата – 3,3  5,5 – тетраметилбензидина (ТМБ), 11 мл.

- Стоп – реагент, 11 мл.

- Инструкция об ПСА ИФА русская, английская

- Паспорт контроля качества.

Количество наборов – 40 штук.

Цена 1 набора -  1905,00 рублей.

Сумма всех наборов – 72 200,00 рублей.

Поставляемые растворы и расходные материалы должны соответствовать по качеству и комплектации, установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ. Обязательным является наличие сертификатов соответствия на каждую партию товара.

6. Максимальная цена контракта  237 660,00 (Двести тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей, 00 коп).

Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

Котировочные заявки, цена которых превысит максимальную цену контракта, не рассматриваются и подлежат отклонению.

7. Место и срок подачи котировочных заявок: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, четвертый этаж, 403 каб., тел.: 244-20-72, (в рабочие дни: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), заявки принимаются до 10:00 «22» июня 2009г. Заявки, представленные после 10:00 «22» июня 2009г., к рассмотрению не принимаются.

8.  Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме (Приложение №1) Условия исполнения контракта, указанные  в  котировочной  заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным настоящим запросом котировочной цены. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (если у организации отсутствует печать, то об этом делается отметка). Котировочная заявка должна быть составлена  в письменном виде и  подана по вышеуказанному адресу. От каждого участника размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

9. Срок   и условия оплаты: Окончательный расчет за поставленные товары будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней, со дня выставления акта приема передачи товара, товарных накладных, счет - фактуры    оформленных в установленном порядке.

10. Сроки подписания муниципального контракта с победителем – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.	Определение победителя в запросе котировок:  победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение: Форма котировочной заявки (приложение № 1)

Главный врач «МУЗ ГКП №5»                             __________________________                               Я.В. Калина

мп