ИЗВЕЩЕНИЕ № 44 от 16.06.2009 г.

о проведении запроса котировок на поставку расходных материалов для КДЛ

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5»,

адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, предполагает размещение муниципального заказа способом запроса котировок на поставку расходных материалов для КДЛ

Тел 244-20-72, факс 245-04-73, e-mail gkp5_perm@mail.ru

Ответственный исполнитель Метелева Александра Николаевна

2. Источник финансирования: средства ОМС и предпринимательской деятельности

3. Место поставки товаров: г. Пермь,  ул. Куйбышева, 111, каб.200

4. Срок поставки товаров:

Период поставки растворов с даты заключения муниципального контракта  по 31 декабря 2009 года.

Начало поставок днем следующим после  заключения муниципального контракта.

Поставка производится по конкретным заявкам Заказчика, которые подаются Поставщику за 3 дня до предполагаемой поставки.

5.: Характеристики поставляемого товара:

|  | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб | Сумма руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки с ЭДТА-К3, 2 мл | шт | 7000 | 6,50 | 45 500,00 |
| 2 | Наконечники 300 мкл, длина 52,5мм, стерильные, для дозатора Biohit | шт | 7000 | 0,75 | 5 250,00 |
| 3 | Пробки 14,5 мм | шт | 1000 | 2,17 | 2 170,00 |
| 4 | Диаграмная бумага для лабораторного оборудования 110х30х12 | рулон | 60 | 61,00 | 3 660,00 |
| 5 | Диаграмная бумага для лабораторного оборудования 57х20х12 | рулон | 12 | 28,00 | 336,00 |
| 6 | Пробирка биологическая ПБ-2-16 | шт | 1000 | 2,10 | 2 100,00 |
| 7 | Стекло предметное 75х25х2,0 | шт | 600 | 0,90 | 540,00 |
| 8 | Фильтровальная бумага 21х21 | кг | 3 | 183,00 | 549,00 |
| 9 | Тест-полоски для глюкометра One Touch Ultra, 25 шт. | уп | 15 | 1 077,00 | 16 155,00 |
| 10 | Покровные стекла, 24*24 | шт | 2000 | 0,70 | 1 400,00 |
| 11 | Скарификаторы с боковым копьем | шт | 10000 | 0,26 | 2 600,00 |
| 12 | Пробирки пластиковые с крышкой, градуированные, 15 мл. | шт | 100 | 6,00 | 600,00 |
| Итого по всем позициям, руб. |  |  |  |  | 80 860,00 |

Поставляемые растворы и расходные материалы должны соответствовать по качеству и комплектации, установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ. Обязательным является наличие сертификатов соответствия на каждую партию товара.

6. Максимальная цена контракта  80 860,00 (Восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят рублей, 00 коп).

Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

Котировочные заявки, цена которых превысит максимальную цену контракта, не рассматриваются и подлежат отклонению.

7. Место и срок подачи котировочных заявок: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, четвертый этаж, 403 каб., тел.: 244-20-72, (в рабочие дни: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), заявки принимаются до 10:00 «22» июня 2009г. Заявки, представленные после 10:00 «22» июня 2009г., к рассмотрению не принимаются.

8.  Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме (Приложение №1) Условия исполнения контракта, указанные  в  котировочной  заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным настоящим запросом котировочной цены. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (если у организации отсутствует печать, то об этом делается отметка). Котировочная заявка должна быть составлена  в письменном виде и  подана по вышеуказанному адресу. От каждого участника размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

9. Срок   и условия оплаты: Окончательный расчет за поставленные товары будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течении 20 банковских дней, со дня выставления акта приема передачи товара, товарных накладных, счет - фактуры    оформленных в установленном порядке.

10. Сроки подписания муниципального контракта с победителем – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.	Определение победителя в запросе котировок:  победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение: Форма котировочной заявки (приложение № 1)

Главный врач «МУЗ ГКП №5»                             __________________________                               Я.В. Калина

мп