Приложение  № 1

к муниципальному контракту № ______

от «____»__________ 2009г.

Техническое задание

на оказание услуг по содержанию помещений административного здания по адресу: ул.Красная площадь, 4а

По содержанию помещений здания выполняются следующие услуги:

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней:

- влажная уборка помещений кабинетов и мест общего пользования (мытье полов и плинтусов с применением моющих средств; уборка пыли с поверхности мебели, дверей, подоконников, зеркал, ограждений лестничных маршей, стеновых панелей; чистка и дезинфекция унитазов и раковин, удаление известкового налета и ржавчины; мытье кафельной плитки в сан.узлах; удаление пыли с радиаторов отопления; уборка мусора с заменой пластиковых мешков в урнах, вынос мусора в контейнера);

- поддержание в технически исправном состоянии сан.тех.оборудования (смесители, см.бачки, унитазы); не допускать утечек на инженерных коммуникациях;

- обеспечение сан.узлов средствами гигиены(мыло, туалетная бумага);

- по мере необходимости производить замену перегоревших эл.ламп;

в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни:

- убедиться в исправности средств связи;

- проверить наличие ключей от кабинетов;

- проверить помещения кабинетов и мест общего пользования на предмет закрытия окон на запирающие устройства;

- произвести внешний осмотр здания на предмет его целостности;

- в случае возникновения пожара действовать в соответствии с правилами пожарной безопасности;

- в случае попытки проникновения посторонних лиц незамедлительно сообщить дежурному по УВД;

- в случае аварийных ситуациях на инженерных коммуникациях вызвать бригаду аварийной службы;

один раз в квартал:

- произвести мытье окон с применением спец. раствора.

Вести журнал передачи дежурств, в котором фиксируются все нарушения и замечания за время дежурства.

Во время исполнения функциональных обязанностей запрещается:

- допускать в здание посторонних лиц;

- оставлять рабочее место, кроме случаев, вызванных производственной необходимостью;

Для оказания данных услуг от исполнителя потребуются следующие сотрудники: комендант, вахтер (с 9 до 18 часов), сторож (с 18 до 9 часов), уборщица.

Площадь помещения: 595 кв. метров.

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31 декабря 2009 года.

«Заказчик»						                               «Исполнитель»

________________ С.В.Мальцев                                                         ________________