Приложение №2

К извещению №46 от 18 июня 2009 года

| № поз. | № п/п | Требования к реактивам | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Масло иммерсионное | Наличие |
|  | 2 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |
|  | 4 | Количество, фл | 10 |
|  | 5 | Цена ед., руб. | 63,00 |
|  | 6 | Сумма позиции, руб. | 630,00 |
| 2 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 4 | Количество, фл | 22 |
|  | 5 | Цена ед., руб. | 163,00 |
|  | 6 | Сумма позиции, руб. | 3 586,00 |
| 3 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  |  | Состав набора: |  |
|  | 3 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л, | 1 х 1 |
|  | 4 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 5 | Количество, л | 13 |
|  | 6 | Цена ед., руб. | 230,00 |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | 2 990,00 |
| 4 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |
|  | 9 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |
|  | 10 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 11 | -антикоагулянт, таб. | 10 |
|  | 12 | Состав буфера-субстрата: |  |
|  | 13 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |
|  | 14 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50,0 |
|  | 15 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |
|  | 16 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |
|  | 18 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |
|  | 19 | Состав калибратора: |  |
|  | 20 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |
|  | 21 | Состав антикоагулянта: |  |
|  | 22 | -натрия хлорид, г/л | 9 |
|  | 23 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |
|  | 24 | Количество, набор. | 26 |
|  | 25 | Цена ед., руб. | 533,00 |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | 13 858,00 |
| 5 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 |
|  | 7 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 10 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 11 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 12 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50,0 |
|  | 13 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,30 |
|  | 14 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4,00 |
|  | 15 | -уриказа не менее, Е/л | 200,0 |
|  | 16 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000,0 |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |
|  | 18 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476,0 |
|  | 19 | Количество, набор. | 12,00 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | 2600,00 |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | 31 200,00 |
| 6 | 1 | Альфа-амилаза, энзиматический метод "по конечной точке" для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: | Наличие |
|  | 3 | -двухреагентная (с рабочим раствором) |  |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |
|  | 7 | Количество определений не менее | 140 |
|  | 8 | -двухреагентная (с рабочим раствором) |  |
|  | 9 | Состав буфера: |  |
|  | 10 | -HEPES, ммоль/л | 100 |
|  | 11 | -магния хлорид , ммоль/л | 10 |
|  | 12 | -натрия хлорид, ммоль/л | 50 |
|  | 13 | -α-глюкозидаза, U/л | 2500 |
|  | 14 | Состав субстрата: |  |
|  | 15 | -4,6-этилиден (G7)-п-нитрофенил (G1)-α, D-мальтогептаозид (EPS), ммоль/л | 5 |
|  | 16 | Количество, набор. | 36 |
|  | 17 | Цена ед., руб. | 785,00 |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | 28 260,00 |
| 7 | 1 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 18-25 С0 не менее, мес. | 6 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 9 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 10 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 11 | -гидроксид натрия, моль/л | 0,50 |
|  | 12 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 80,00 |
|  | 13 | -сульфат меди, ммоль/л | 30,00 |
|  | 14 | -иодид калия, ммоль/л | 75,00 |
|  | 15 | Состав калибратора: |  |
|  | 16 | -альбумин сывороточный, г/л | 70 |
|  | 17 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 |
|  | 18 | Количество, набор. | 50 |
|  | 19 | Цена ед., руб. | 54,80 |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | 2 740,00 |
| 8 | 1 | Креатинин, псевдокинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности |  |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 5 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -пикриновая кислота (20 ммоль/л), фл х мл | 1 х 200 |
|  | 9 | -гидроксид натрия (260 ммоль/л), фл х мл | 1 х 200 |
|  | 10 | -калибратор креатинина (17,7 ммоль/л), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 11 | Количество, набор. | 12 |
|  | 12 | Цена ед., руб. | 640,00 |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | 7 680,00 |
| 9 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 |
|  | 7 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 |
|  | 8 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 9 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 |
|  | 10 | -калибратор, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 11 | Состав кофеинового реагента: |  |
|  | 12 | -кофеин, ммоль/л | 52,0 |
|  | 13 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104,0 |
|  | 14 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184,0 |
|  | 15 | Состав сульфонолового реагента: |  |
|  | 16 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29,0 |
|  | 17 | -соляная кислота, ммоль/л | 170,0 |
|  | 18 | Состав сульфонолового реагента: |  |
|  | 19 | Состав нитритного реагент реагента: |  |
|  | 20 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72,0 |
|  | 21 | Состав разводящего реагента: |  |
|  | 22 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154,0 |
|  | 23 | Состав калибратора: |  |
|  | 24 | -билирубин, мкмоль/л | 171,0 |
|  | 25 | Количество, набор. | 18 |
|  | 26 | Цена ед., руб. | 382,00 |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | 6 876,00 |
| 10 | 1 | Питательная среда 199 жидкая | Наличие |
|  | 2 | Фасовка, фл х мл | 1 х 450 |
|  | 3 | Количество, фл. | 3 |
|  | 4 | Цена ед., руб. | 567,00 |
|  | 5 | Сумма позиции, руб. | 1 701,00 |
| 11 | 6 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |
|  | 7 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 9 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 10 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 11 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 12 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 |
|  | 13 | Количество калибраторов не менее | 6 |
|  | 14 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 15 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0,0 |
|  | 16 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |
|  | 17 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1,0 |
|  | 18 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5,0 |
|  | 19 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10,0 |
|  | 20 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20,0 |
|  | 21 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15 |
|  | 22 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0,12 |
|  | 23 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 |
|  | 24 | Количество, набор. | 34 |
|  | 25 | Цена ед., руб. | 1906,00 |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | 64 804,00 |
| 12 | 1 | Холестерин, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 6 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -буфер, фл х мл | 4 х 250 |
|  | 9 | -лиофилизат, фл | 4 |
|  | 10 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 11 | Состав буфера: |  |
|  | 12 | -фосфатный буфер (рН 7,3), ммоль/л | 100,0 |
|  | 13 | -фенол, ммоль/л | 20,00 |
|  | 14 | Состав лиофилизата: |  |
|  | 15 | -холестеролэстераза менее, Е/л | 400,0 |
|  | 16 | -холестеролоксидаза менее, Е/л | 250,0 |
|  | 17 | -пероксидаза не менее, Е/л | 500,0 |
|  | 18 | -хромогены, активаторы, стабилизаторы | Наличие |
|  | 19 | Состав стандарта: |  |
|  | 20 | -холестерин, ммоль/л | 5,17 |
|  | 21 | Количество, набор. | 25 |
|  | 22 | Цена ед., руб. | 2280,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | 57 000,00 |
|  |  | Итого по всем позициям, руб. | 221 325,00 |