ИЗВЕЩЕНИЕ № 31(СМП) от «18» июня 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов и тест-систем для лабораторной диагностики

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-67-67, e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Фомин Алексей Михайлович (к.817)

предусматривает осуществить за счет средств обязательного медицинского страхования, средств обязательного медицинского страхования, направляемых на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан (постановление Правительства РФ №921 от 24.12.2007 г.), средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку реактивов и тест-систем для лабораторной диагностики

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит. Товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие документы.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 7 этаж.

Сроки поставки товара: не позднее 15 июля 2009 года.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного изготовителем, если иное не установлено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению).

Максимальная цена контракта: 400 920,00 (Четыреста тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура (или документ, подтверждающий право применения специальных налоговых режимов). От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку  в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по факсу, согласно Приложению № 2 до 10 часов 00 минут  «30» июня  2009 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710Б.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет: не ранее 7 дней и не позднее 8 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                      __________________________                                      Г.С. Беседин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№31(СМП) от 18.06.2009 г.

Техническое задание

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | ед. изм. | Количество всего | Количество по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОМС | ДД | ПД | ПМО |
| Альфа-Амилаза (AMS СС FS) 125 мл | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л, 405 нм, DiaSys | набор | 13 | 5 | 5 | 3 |  |
| Билирубин общий (BIL Auto Total FS), 500мл | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка, БИРЕАКТИВ. DiaSys | набор | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| Гамма-Глютамилтрансфераза (Gamma-GT FS), 500мл | Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1200 Е/л, 405 (400 – 420) нм, DiaSys | набор | 1 |  |  | 1 |  |
| Тест-набор для определений HbA1с | для рф NycoCard 24теста Норвегия | набор | 5 | 4 |  | 1 |  |
| Калий-11, 2х50мл (50опр) | нефелометрически, депротеиновый метод, 2*50 мл (50 опр.) | набор | 4 | 1 |  | 3 |  |
| Креатинин (CREATININE FS) 500 мл | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл, Hg 546 нм, DiaSys | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| Мочевина (UREA FS) 500 мл | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ.Линейность до 300 мг/дл Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, DiaSys | набор | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Уритрол 3 уровня 3фл/упак | Для контроля качества диагностических полосок и прибора Урискан | упак | 1 | 1 |  |  |  |
| Фосфор (P UV FS), 125мл | Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, DiaSys | набор | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Холестерин ЛПНП (LDL-C Select FS), 125мл | Метод прямой селективный, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 400 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический), DiaSys | набор | 8 | 1 | 6 | 1 |  |
| Холестерин (CHOL FS), 5минут, 600мл | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200мг/дл (5,2 ммоль/л) 500нм, Нg546, DiaSys | набор | 5 | 1 | 4 |  |  |
| Холестерин ЛПВП (HDL-C Immuno FS), 125мл | Метод прямой иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический), DiaSys | набор | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Щелочная фосфотаза (ALP FS), 500мл | Метод кинетический, рекомендуемый DGKС** БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 4500 Е/л 405 (400 – 420)нм, DiaSys | набор | 2 | 1 |  | 1 |  |
| "ЮНИВЕТ - I" микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови 100шт./уп. | для забора капиллярной крови. Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект. | набор | 119 | 25 |  | 60 | 34 |
| Аланинаминотрансфераза (ALT UV FS), 500мл | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 600 Е/л 340, 334 или 365 нм, DiaSys | набор | 1 |  |  | 1 |  |
| Аспартатаминотрансфераза (AST UV FS), 500мл | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC* БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1000 Е/л 340, 334, 365 нм , DiaSys | набор | 1 |  |  |  | 1 |
| Железо (Iron FS), 500мл | Метод с ференом, колориметрический,конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/дл Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л) 600 нм, Hg 595 нм , DiaSys | набор | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Магний (Mg XL FS), 125ml | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 5 мг/дл Стабильность калибровки - 4 недели Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 (500 – 550) нм, Hg 546 нм, 628 (570 – 650) нм, Hg 623 нм, DiaSys | набор | 1 |  |  | 1 |  |
| Триглицериды (TG FS), 5минут, 600мл | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм , DiaSys | набор | 4 | 1 | 3 |  |  |
| ЮНИ-ТЕСТ-БМ пирагололовый красный 500мл рабочий реагент | состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | набор | 1 | 1 |  |  |  |
| ACId Washing Solution - кислотный моющий раствор | кислотный моющий раствор, 500мл | набор | 1 |  | 1 |  |  |
| Alkaline Washing Solution- щелочной моющий раствор | щелочной моющий раствор, 500мл | набор | 1 |  | 1 |  |  |