ИЗВЕЩЕНИЕ №  206 A от «23»  июня 2009 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по текущим ремонтам помещений городских библиотек.

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущим ремонтам помещений городских библиотек.

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-13-91

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91,

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

ЛОТ № 1: Текущий ремонт помещений детской библиотеки № 8

№ п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т Единица Количество измерения

1 2 3 4

1 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, 100 м2 1,662 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% 2 Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью (типа 100 м2 3,600 «Ветонит», либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 3 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 100 м2 3,600 стен 4 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 3,600 улучшенная по штукатурке:стен 5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 100 м2 0,250 расчисткой старой краски: до 35% 6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 100 м2 0,300 расчисткой старой краски: до 35%

Полы 7 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 1,260 8 Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 1,662 9 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой 100 м2 1,662 10 Смена досок в полах до 3 шт в одном месте 100 м 0,010 11 Устройство покрытий из плит: древесноволокнистых 100 м2 1,662 12 Устройство покрытий из линолеума: насухо со свариванием полотнищ в 100 м2 1,662 стыках 13 Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2, либо эквивалент 100 м 1,260

Полы туалета 14 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,040 15 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,040 16 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0,040 17 Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита 100 м2 0,040 неполированного одноцветного

Трубопровод 18 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на 100 м 0,020 многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм

Электромонтажные работы 19 Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами 100 шт. 0,080 накаливания 20 Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных 100 шт. 0,220 ламп 21 Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 100 шт. 0,300 штырях, с количеством ламп в светильнике: 2

Вывоз мусора 22 Погрузка. Мусор строительный Т 3,205 23 Перевозка на расстояние 25 км. Мусор строительный Т 3,205

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений детской библиотеки № 8 по адресу: г. Пермь, ул. Бородинская, д. 26

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Бородинская, д. 26

Начальная (максимальная) цена контракта: 461 101 (четыреста шестьдесят одна тысяча сто один) рубль 52 копейки.

ЛОТ № 2: Текущий ремонт помещений детской библиотеки № 10

№ п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т Единица Количество измерения

1 2 3 4

1 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков 100 м2 1,145 2 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 100 м2 0,200 раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, 100 м2 1,145 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% 4 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 1,145 5 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,650 6 Устройство покрытий из плит: древесноволокнистых 100 м2 1,105 7 Устройство покрытий из линолеума: насухо со свариванием полотнищ в 100 м2 1,105 стыках 8 Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2, либо эквивалент 100 м 0,650 9 Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита 100 м2 0,040 неполированного одноцветного 10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 100 м2 0,720 расчисткой старой краски: до 35% 11 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее 100 м2 2,080 окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35% 12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 100 м2 0,380 расчисткой старой краски: до 35% 13 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и 100 м2 0,088 однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом (входная группа) 14 Установка блоков (Канадка) в наружных и внутренних дверных проемах 100 м2 0,020 в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 15 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом шт. 1 16 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт. 2 17 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 0,020 каменных стенах площадью проема #до 3 м2 18 Установка приборов: фрамужных (доводчик) 100 0,010 комплектов 19 Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных 100 шт. 0,070 ламп 20 Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 100 шт. 0,130 штырях, с количеством ламп в светильнике: 2 21 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с 100 шт. 0,010 креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый 22 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки 100 шт. 0,160 23 Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой 100 шт. 0,100 проводке 24 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,060 25 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 100 м2 0,150 решеток и оград: без рельефа за 2 раза 26 Погрузка. Мусор строительный Т 1,286 27 Перевозка на расстояние 25 км. Мусор строительный Т 1,286

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений детской библиотеки № 10 по адресу: г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 143

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 143

Начальная (максимальная) цена контракта: 248 975 (двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 28 копеек.

ЛОТ № 3: текущий ремонт помещений библиотеки № 30:

№ п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т Единица Количество измерения

1 2 3 4

1 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, 100 м2 2,400 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% 2 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 2,200 3 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 1,100 4 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0,500 5 Устройство покрытий из линолеума: насухо со свариванием полотнищ в 100 м2 2,200 стыках 6 Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2, либо эквивалент100 м 1,100 7 Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита 100 м2 0,180 неполированного одноцветного 8 Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее 100 м2 3,700 окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35% 9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 100 м2 0,360 расчисткой старой краски: до 35% 10 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 100 м2 0,100 радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 11 Масляная окраска металлических больших поверхностей (кроме 100 м2 0,060 кровель),: количество окрасок 2 (двери входные) 12 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и 100 м2 0,039 однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 13 Установка блоков (канадка) в наружных и внутренних дверных проемах 100 м2 0,130 в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 14 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 0,030 каменных стенах площадью проема #до 3 м2 15 Установка приборов: фрамужных (доводчики) 100 0,010 комплектов 16 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными 100 м2 0,220 досками 17 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 0,220 профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более #2 м2 двухстворчатых 18 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 100 п.м. 0,130 0,51 м. 19 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при 100 м2 0,130 отделке под окраску 20 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 0,130 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен 21 Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных 100 шт. 0,300 ламп 22 Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 100 шт. 0,300 штырях, с количеством ламп в светильнике: 2 23 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с 100 шт. 0,010 креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый 24 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки 100 шт. 0,230 25 Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой 100 шт. 0,150 проводке 26 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,080 27 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 100 м 0,500 по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 28 Смена жалюзийных решеток 100 решеток 0,020 29 Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт», либо эквивалент 100 0,010 приборов 30 Смена санитарных приборов: раковин 100 0,010 приборов 31 Установка смесителей 10 шт. 0,100 32 Погрузка. Мусор строительный Т 1,156 33 Перевозка на расстояние 25 км. Мусор строительный Т 1,156

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений библиотеки № 30 по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 28

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 28

Начальная (максимальная) цена контракта: 525 306 (пятьсот двадцать пять тысяч триста шесть) рублей 50 копеек.

ЛОТ № 4: Текущий ремонт помещений библиотеки № 20:

№ п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т Единица Количество измерения

1 2 3 4

1 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 100 м2 0,200 раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 2 Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, 100 м2 0,740 ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% 3 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 100 м2 1,600 4 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 100 м2 1,600 цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 5 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной 100 м2 1,600 смесью (типа «Ветонит», либо эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски стен 6 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 1,600 улучшенная по штукатурке:стен 7 Разборка перегородок 100 м2 0,0707 8 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,740 9 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 1,240 10 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 0,740 11 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 100 м2 0,150 радиаторов отопления: за 2 раза 12 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 100 м2 0,120 стальных труб за 2 раза 13 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм 100 м 0,120 Вывоз мусора 14 Погрузка. Мусор строительный Т 6,581 15 Перевозка на расстояние 25 км. Мусор строительный Т 6,581

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту помещений библиотеки № 20 по адресу: г. Пермь, ул. 1-ая Серпуховская, д. 8

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. 1-ая Серпуховская, д. 8

Начальная (максимальная) цена контракта: 214 272 (двести четырнадцать тысяч двести семьдесят два) рубля 66 копеек.

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно в течение 2 (двух) дней с момента получения Заказчиком письменного запроса.

4.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10  час. 00  мин.  14 июля 2009г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж. Суббота – воскресенье выходные дни, рабочий день с 9.00 – до 17.00 местного времени.

4.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  10 час. 00 мин.  14 июля 2009 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

  - Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, 1 этаж, зал заседаний, в 10 часов  15 минут местного времени    «23»  июля  2009 г.