Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

200   г.

МОУ СОШ № 6   г.Пермь ул.Большевистская, 174 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

200   г.

на Капитальный ремонт ( гардероб Литер А )

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

_186516,04 руб. __13705,55 руб.

139,87 чел.час

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з ОСН. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-04-009-04 | Монтаж перегородок из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,2986 | 40967,51 | 6170,29 | 2891,23 | 338,38 | 12232,9 | 1842,45 | 863,32 | 101,04 | 437,92 | 130,76 | 19,31 | 5,77 |
| 2 | СЦМ-101-9144пр | Сэндвич | м2 | 12,61 | 44 |  |  |  | 554,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-203-ООЮпр | Герметичные стеклопакеты | м2 | 15,17 | 493,14 |  |  |  | 7480,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | терЮ-01-047 01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до Зм2 | 100м2 | 0,0352 | 24854,18 | 2534,61 | 474,09 | 14,36 | 874,87 | 89,22 | 16,69 | 0,51 |  |  |  |  |
| 5 | сцм-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | м2 | 3,52 | 1640,36 |  |  |  | 5774,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 | 387,18 |  |  |  | 774,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР09-04-009-04 | Монтаж рольставни | 100 м2 | 0,0208 | 40967,51 | 6170,29 | 2891,23 | 338,38 | 852,12 | 128,34 | 60,14 | 7,04 | 437,92 | 9,11 | 19,31 | 0,4 |
| ¦Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28544,09 | 2060,01 | 940,15 | 108,59 |  | 139,87 |  | 6,17 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 125730,17 | 13019,26 | 3638,32 | 686,29 |  | 139,87 |  | 6,17 |
| 1 В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП=6,32; ЭМ-ЗПМ-3,55; ЗПМ=6,32; МАТ=4,27 (Поз. 1-3, 9,4-6) |  |  |  |  |  |  | 97186,08 | 10959,25 | 2698,18 | 577,7 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 10569,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,846 ФОТ (от 13138,46) (Поз. 1-3, 9) |  |  |  |  |  |  | 10003,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,846 ФОТ (от 567,09) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  | 566,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9796,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 567,09) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  | 303,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 13138,46) (Поз. 1-3, 9) |  |  |  |  |  |  | 9492,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 113356,54 |  |  |  |  | 139,87 |  | 6,17 |
| ¦ Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 4777,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  | 27961,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| [ Итого |  |  |  |  |  |  | 146096,12 |  |  |  |  | 139,87 |  | 6,17 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 109072,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3638,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13705,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 10569,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9796,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ Рольставни с ручным приводом 2 шт |  |  |  |  |  |  | 11968,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 158064,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 28451,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 186516,04 |  |  |  |  | 139,87 |  | 6,17 |

Составил Проверил

Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

J

200  г.

МОУ СОШ № 6 г.Пермь ул.БольшевистскаяД74 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

200   г.

на   Капитальный ремонт ( гардероб Литер А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

201133,53 руб.

16490,4 руб.

169,52 чел.час

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-04-009-04 | Монтаж перегородок из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,3663 | 40967,51 | 6170,29 | 2891,23 | 338,38 | 15006,4 | 2260,18 | 1059,06 | 123,95 | 437,92 | 160,41 | 19,31 | 7,071 |
| 2 | СЦМ-101-9144пр | Сэндвич | м2 | 22,32 | 44 |  |  |  | 982,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| "з | СЦМ-203-ООЮпр | Герметичные стеклопакеты | м2 | 12,23 | 493,14 |  |  |  | . 6031,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | терЮ-01-047 01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до Зм2 | 100м2 | 0,0352 . | 24854,18 | 2534,61 | 474,09 | 14,36 | 874,87 | 89,22 | 16,69 | 0,51 |  |  |  |  |
| 1 5 | сцм-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | м2 | 3,52 | 1640,36 |  |  |  | 5774,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 | 387,18 |  |  |  | 774,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР09-04-009-04 | Монтаж рольставни | 100 м2 | 0,0208 | 40967,51 | 6170,29 | 2891,23 | 338,38 | 852,12 | 128,34 | 60,14 | 7,04 | 437,92 | 9,11 | 19,31 | 0,4 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30295 | 2477,74 | 1135,89 | 131,5 |  | 169,52 |  | 7,47 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 133985,43 | 15659,32 | 4396,66 | 831,08 |  | 169,52 |  | 7,47 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 1 1 2 3 I 4 ¦ 5 I 6 I 7 1 8 I 9 | 10 | 11 | —_ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП=6,32; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=6,32; MAT-4,27 (Поз. 1-3,9,4-6) | 103690,43 | 13181,58 | 3260,77 | 699,58 |  |  |  |  |
| 1 Накладные расходы | 12690,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,846 ФОТ (от 15923,31) (Поз. 1-3, 9) | 12124,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 118%*0,846 ФОТ (от 567,09) (Поз. 4) | 566,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| [Сметная прибыль | 11808,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 567,09) (Поз. 4) | 303,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 15923,31) (Поз. 1-3, 9) | 11504,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Строительные металлические конструкции | 125744,24 |  |  |  |  | 169,52 |  | 7,47 |
| \ Деревянные конструкции | 4777,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных | 27961,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ Итого | 158483,82 |  |  |  |  | 169,52 |  | 7,47 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 113929,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4396,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16490,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12690,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11808,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Рольставни с ручным приводом 2 шт | 11968,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 170452,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 30681,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ВСЕГО по смете | 201133,53 |  |  |  |  | 169,52 |  | 7,47^ |

Составил Проверил