Приложение № 2.

к извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «25» июня 2009 г.

# Техническое задание

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Перми

на приобретение угля

## Заказчик: МОУ «СОШ № 51» г.Перми

Адрес: 614014, г.Пермь, ул.Соликамская, 189

Источник финансирования: бюджет г.Перми

| Наименование товара | Тех. характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь каменный | Марка ДРК; класс – от 13 до 300, зольность – не более 19%, влажность – не более 19%, сера – не более 0,4%, теплота сгорания – не менее 5300 ккал/кг. или эквивалент. | тонны | 200 |

Максимальная цена контракта 499 000 ( четыреста девяносто девять тысяч рублей),00 копеек.

Срок поставки: с момента заключения МК в течение 10 дней.

Способ поставки: доставка до котельной школы по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская,189.

Директор МОУ «СОШ № 51»                                                                В.В. Борцова

Зам. директора по АХЧ                                                                           В.В. Бартева