В соответствии с разделом 2.2. конкурсной документации по проведению открытого конкурса № 2 на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно – изыскательских работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» направляем Вам разъяснения положений конкурсной документации:

| № п/п | Текст запроса участника размещения заказа | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с п. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ в случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу: - градостроительный план земельного участка; - результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); - технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно- технического обеспечения). Одним из критериев оценки конкурсных заявок являются сроки выполнения работ. Срок выполнения работ Подрядчиком находится в прямой зависимости от сроков исполнения обязанностей Заказчика. В связи с этим просим указать срок предоставления градостроительного плана земельного участка Подрядчику с даты заключения муниципального контракта. | Градостроительный план земельного участка Заказчиком будет предоставлен в течение 2 месяцев с даты заключения муниципального контракта. |
| 2. | Технические условия, указанные в изменениях № 43К/1 от 23.06.2009 не позволяют в полном объеме рассчитать цену контракта. С учетом сложившейся практики Федеральной антимонопольной службы непредставление равно как и неполное представление технических условий в составе технического задания на проектно-изыскательские работы являются основанием для аннулирования размещаемого заказа. Просим дополнительно указать следующие технические условия: - Тип прокладки газопровода - Материал трубы газопровода - Наличие и тип газорегуляторного пункта для снижения давления - Диаметр газопровода | Тип прокладки газопроводов – подземный. Материал трубы газопровода, наличие и тип газорегуляторного пункта для снижения давления, диаметр газопроводов необходимо определить проектом. |
| 3. | 3.1. В соответствии с Приказом Минэкономразвития № 274 от 09.12.08 «Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», считаем, что требования к наличию такого лицензированного вида деятельности, как «Схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов: озеленение, инженерная подготовка территории» не требуется. 3.2. В случае подземного типа прокладки газопровода считаем, что свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, не требуется. | Виды деятельности «Схемы (проекты) благоустройства территории зданий, сооружений и их комплексов: озеленение, инженерная подготовка территории», допуск к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов будут исключены из раздела 3 п. 3.1. пп. 3.1.3. абзаца 3) конкурсной документации. Изменения будут размещены в установленном законом порядке. |
| 4. | Просим дать разъяснения: учитывает ли общая протяженность линейного объекта согласно п. 3 Технических заданий расстояния от границ земельного участка (проектируемого газопровода) до точки подключения? | В общую протяженность линейного объекта согласно п. 3 Технических заданий не входит расстояние от границ земельного участка (проектируемого газопровода) до точки подключения. Разделом 9 конкурсной документации предусмотрено право Заказчика изменить объем выполняемых работ по контракту в размере не более 10% от объема работ, предусмотренных контрактом при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| 5. | Просим разъяснить: мероприятия, указанные в разделах I, II, III, IV Технических заданий являются обязанностью Подрядчика (что противоречит действующему законодательству) или его правом? | Подрядчику делегируется выполнение работ в части подготовки технической документации. Функции по согласованию документации, указанной в разделах I, II, III, IV Технических заданий осуществляет Заказчик совместно с уполномоченными органами местного самоуправления (департамент планирования и развития территории г. Перми и департамент земельных отношений). |
| 6. | Техническое задание по лоту № 8 не содержит технических условий. | Запрос о предоставлении технических условий направлен Заказчиком в эксплуатирующую организацию. После получения технических условий Заказчиком будут внесены и размещены в установленном законом порядке изменения в конкурсную документацию. |