Приложение №1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 01-29/06 от  29.06.2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____»____________2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа________________________________________________________

Юридический адрес_____________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес____________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа ______________________________________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:___________________________электронная почта (e-mail):____________________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа_______________________________________________________________

Адрес регистрации______________________________________________________________________________

Адрес проживания______________________________________________________________________________

Паспортные данные_____________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Тел./факс__________________________электронная почта (e-mail):________________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ «ГБ №21»

Изучив направленное Вами Извещение № 01-29/06 от «29» июня 2009г. о проведении запроса котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить комплект медицинского оборудования для интенсивной терапии новорожденных для МУЗ «Городская больница №21»Кировского района г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок).

Предлагаемая цена контракта_____________(_____________________________________________) рублей включает в себя все налоги и сборы, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой разгрузкой и установкой товаров в их конечном пункте назначения

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Срок поставки:___________________________________________________________________г

Место поставки:___________________________________________________________________

В случае признания победителем и в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, ______________________________________________________________ обязуется подписать в

(наименование участника размещения заказа)

установленный срок муниципальный контракт (приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок) по цене, предложенной в котировочной заявке

Прилагаем: ____________________.

__________________________       ________________________       ____________________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП

Приложение №1

К котировочной заявке

Техническое задание

| № | Описание комплекта медицинского оборудования | предлагаемые технические параметры и характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. |  |
| 1. | ПРИКРОВАТНЫЙ МОНИТОР С КОМПЛЕКТОМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА |  |
| 1.1. | Модель | указать |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать |
| 1.3. | Цветной ЖК дисплей |  |
| 1.3.1. | Размер экрана - диагональ не менее |  |
| 1.3.2. | Тип: |  |
| 1.3.3. | Одновременное отображение на экране, не менее |  |
| 1.3.4. | замораживание кривых |  |
| 1.3.5. | Отображение на экране кривых: ЭКГ–2; Дыхание –1; SpO2 – 1; IBP или CO2 – 1. |  |
| 1.3.6. | Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, частота пульса, температура и ETCO2 |  |
| 1.3.7. | Отображение оксикардиореспирограммы в стандартной комплектации |  |
| 1.3.8. | Метки синхронизации: |  |
| 1.3.9. | Запоминание: |  |
| 1.3.10. | Наличие мультипараметрических коннекторов, не менее |  |
| 1.3.11. | Наличие настраиваемых функциональных кнопок, не менее |  |
| 1.3.12. | Защита от дефибрилляции, не менее |  |
| 1.4. | Элементы тревоги: |  |
| 1.4.1. | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |  |
| 1.4.2. | Индикация тревоги: |  |
| 1.5. | ЭКГ |  |
| 1.5.1. | Допустимое отклонение потенциала электрода, не более |  |
| 1.5.2. | Диапазон расчета ЧСС |  |
| 1.5.3. | Анализ аритмии: |  |
| 1.5.4. | Подсчет частоты VPC |  |
| 1.5.5. | Сообщения аритмии: |  |
| 1.5.6. | Воспроизведение аритмии: |  |
| 1.5.7. | Число файлов воспроизведения, не менее |  |
| 1.5.8. | Отведения: по 3-электродам: |  |
| 1.5.9. | Параметры тревоги: |  |
| 1.5.10. | Анализ ST: Стандартная комплектация |  |
| 1.5.11. | Установка границ тревоги по сегменту ST (+ 2.0 mV) - Стандартная комплектация |  |
| 1.6. | Дыхание |  |
| 1.6.1. | Метод измерения: |  |
| 1.6.2. | Диапазон расчета частоты дыхания: |  |
| 1.6.3. | Апноэ: |  |
| 1.7. | SpO2 |  |
| 1.7.1. | Диапазон измерения: |  |
| 1.7.2. | Диапазон измерения пульса: |  |
| 1.8. | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |  |
| 1.8.1. | Метод измерения |  |
| 1.8.2. | Диапазон отображения давления: |  |
| 1.8.3. | Время накачки манжеты: не более |  |
| 1.8.4. | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: |  |
| 1.8.5. | Режим измерений: |  |
| 1.8.6. | Ручной |  |
| 1.8.7. | Периодический |  |
| 1.8.8. | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  |
| 1.9. | Температура |  |
| 1.9.1. | Диапазон измерения |  |
| 1.9.2. | Цикл обновления, не реже |  |
| 1.10. | Вес, не более |  |
| 1.11. | Питание |  |
| 1.11.1. | Интегрированное питание от сети: Переменного тока 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром |  |
| 1.11.2. | Потребляемая мощность максимум |  |
| 1.11.3. | Встроенная батарея: |  |
| 1.11.4. | Время работы батареи: не менее |  |
| 1.12. | Гарантийное обслуживание в течение не менее |  |
| 1.13. | Расходные материалы |  |
| 1.13.1. | Кабель ЭКГ на 3 отведения (3 м) |  |
| 1.13.2. | Кабель пациента на 3 отведения (0,8м) |  |
| 1.13.3. | Одноразовые ЭКГ электроды для новорожденных. |  |
| 1.13.4. | Одноразовые ЭКГ электроды (взрослые) |  |
| 1.13.5. | Шланг для измерения НИАД (3,5 м) |  |
| 1.13.6. | Манжета для NIBP, взрослая |  |
| 1.13.7. | Манжеты НИАД неонатальные |  |
| 1.13.8. | Датчик пульсоксиметрический для новорожденных. |  |
| 1.13.9. | Датчик пульсоксиметрический для взрослых. |  |
| 1.13.10. | Накожный температурный датчик |  |
| 1.13.11. | Кабель пульсоксиметрии удлинительный (2м) |  |
| 1.13.12. | Никель-кадмиевая батарея (аккумулятор) |  |
| 2 | МАТРАЦ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОДОГРЕВОМ |  |
| 2.1. | Модель | указать |
| 2.2. | Производитель, страна происхождения | указать |
| 2.3. | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |
| 2.3.1. | Наполнение |  |
| 2.3.2. | Материал покрытия |  |
| 2.3.3. | Рентгенопрозрачный нагревательный элемент |  |
| 2.3.4. | Размер матраца 46 х 84 см (масса 4,6 кг) |  |
| 2.3.5. | Блок, контролирующий поддержание температуры матраца |  |
| 2.3.6. | Программа автоматической диагностики состояния матраца (с самодиагностикой при включении) |  |
| 2.3.7. | Установка температуры с шагом, не более |  |
| 2.3.8. | Точность индикации температуры, не более |  |
| 2.3.9. | Отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта |  |
| 2.3.10. | Цифровой индикатор указывает реальную температуру поверхности матраса |  |
| 2.3.11. | Режим тревоги - световой и звуковой |  |
| 2.3.12. | Установка громкости, тональности и мелодии сигнала тревоги |  |
| 2.3.13. | Световой и звуковой сигналы тревоги: |  |
| 2.3.14. | Защита от перегрева: |  |
|  | максимальная температура: |  |
| 2.3.15. | Питание: |  |
| 2.3.16. | Мощность, не более: |  |
| 2.3.17. | Длина соединительного кабеля, не менее: | 3 м |
| 2.3.18. | Размеры контрольного блока, не более: |  |
| 2.3.19. | Кронштейны для подвешивания контрольного блока или установки его на полку |  |
| 2.3.20. | Уровень защиты: |  |
| 2.3.21. | Использование расходных материалов в процессе эксплуатации |  |
| 2.3.22. | Гарантийный срок эксплуатации, не менее |  |
| 3. | КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ |  |
| 3.1. | Модель | указать |
| 3.2. | Производитель, страна происхождения | указать |
| 3.3. | Каркас |  |
| 3.3.1. | Материал |  |
| 3.3.2. | Механическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург/Антитренделенбург |  |
| 3.3.3. | Угол регулировки положения Тренделенбург/Антитренделенбург, не менее |  |
| 3.3.4. | Четыре колеса диаметром, не менее |  |
| 3.3.5. | Колеса ножного конца с тормозами |  |
| 3.4. | Кювез: |  |
| 3.4.1. | Материал |  |
| 3.4.2. | Поверхность |  |
| 3.4.3. | Перфорированное матрацное основание |  |
| 3.5. | Карман для именной таблички |  |
| 3.6. | Максимально допустимая нагрузка, не менее |  |
| 3.7. | матрац гигиенический с полиуретаново-текстильным покрытием |  |
| 3.8. | Размеры кровати с установленным кювезом (ДхШхВ) |  |
| 3.9. | Гарантийный срок обслуживания установленный производителем, не менее |  |
| 4. | Дополнительные условия: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации и подробное техническое описание всего предлагаемого оборудования на русском языке |  |
| 4.2. | Копии регистрационных свидетельств Минздрава РФ и сертификатов соответствия. |  |
| 4.4. | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок. |  |

(предлагаемые технические параметры и характеристики оборудования должны соответствовать требуемым заказчику техническим параметрам и характеристикам оборудования – приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)

__________________________       ________________________       ____________________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП