## Лист3
Приложение № 2 к Извещению № 15 от "29" июня 2009 г
Техническое задание на реактивы для БХЛ для МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 4"
№ п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики |  | Качественные характеристики | Единица измерения | количество
1 | Альбумин | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови унифицированным колометрическим методом с бромкрезоловым зеленым; состав набора - монореагент (200 мл), калибратор - раствор БСА 60 г/л (2 мл.) | или эквивалент | Требования к качестенным характеристикам поставляемых товаров: Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ и нормам качества. Срок годности товара не менее 70% от общего срока годности. Товар должен поставляться в таре и упаковке соответствующей Госстандартом и техническим условиям. | набор | 1
2 | Хлориды | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колометрическим методом, состав набора - Р1 железо азотнокислое (180 мл), Р2 - роданид ртути (20мл), калибратор - раствор хлорида натрия 100 ммоль/л (2мл) | или эквивалент |  | набор | 1
3 | Тех-АЧТВ-EL-тест | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию; количество определений 100-200. | или эквивалент |  | набор | 3
4 | РФМК-тесттм | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови (фенантролиновый тест), контрольные плазмы в комплексе, флаконный вариант, количество определений - 200. | или эквивалент |  | набор | 3
5 | Гликогемоглобин HbA1 | Определение концентрации гликогемоглобина HbA1 через избирательное сепарирование HbA1 с помощью катион-обменной смолы в лизированной цельной крови, быстрый ионообменный метод, количество анализов - 20, состав набора - лизирующий реагент, ионообменная смола, стандат, пластиковые пробирки, сепараторы. | или эквивалент |  | набор | 12
6 | Калий | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови, турбиметрический метод без депротеинизации; 2 x 50 мл.; состав набора - Р1 монореагент (NaOH - 500 ммоль/л, тетрафенилборат - 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы), Р2 калибратор (калий 5 ммоль/л). | или эквивалент |  | набор | 10
7 | Стрептокиназа сухая гарлизит | Набор для исследования фибронолитической активности, растворитель для стрептокиназы в комплекте, количество определений - 200. | или эквивалент |  | набор | 40
8 | Ревматоидный фактор (латекс-тест) | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, кол-во определений - 100; состав набора: Р1- РФ-латекс суспензия, Р2- разбавитель, Р3- положительный контроль РФ > 16 МЕ/мл, Р4- отрицательный контроль РФ < 6-16 МЕ/мл, Р5- слабоположительный контроль РФ 6-16 МЕ/мл, тест-пластина (слайд) | или эквивалент |  | набор | 15
9 | Антистрептолизин-о (латекс-тест) | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О (АСО) в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, количество определений - 100; состав набора: Р1- АСО-латекс суспензия, Р2- разбавитель, Р3 -положительный контроль АСО > 250 МЕ/мл, Р4- отрицательный контроль АСО < 150-250 МЕ/мл, Р5- слабоположительный контроль АСО = 150-250 МЕ/мл, тест-пластина (слайд). | или эквивалент |  | набор | 15
10 | Капилляры для СРП | Стеклянные, длина 10 см, толщина 1 мм | или эквивалент |  | шт. | 1000
11 | С-реактивный белок | Латекс-реагент, метод латекс-агглютинации, качественное и полуколичественное определение; количество определений - 100 при объеме 20 мкл, 200 при объеме 10 мкл. | или эквивалент |  | набор | 18
12 | Билирубин | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка, БИРЕАКТИВ, линейность до 30 мг/дл, 546 (540-560) нм, 600 мл (3х100 мл Р1 + 3х3 мл Р2 + 3х100 мл Р3 + 1х1 мл стандарт) | или эквивалент |  | набор | 2
13 | Глюкоза ФС | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ, линейность до 400 мг/дл. Время реакции 10 мин. Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л), 500 нм, Hg 546 нм. 1000 мл (1х1000 мл + 1х10 мл стандарт) | или эквивалент |  | набор | 2
14 | Холестерин общий | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колометрическим методом, 500 мл; состав набора: Р1- Буфер, Р2- лиофилизат, калибратор - раствор холестерина 5.17 ммоль/л. | или эквивалент |  | набор | 10
15 | Мочевая кислота | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче, ферментативный уриказный метод, количественное определение, в состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ), линейность до 1190 мкмоль/л, упаковка - 4х100 мл, количество анализов - 800, состав набора - монореагент, стандарт. | или эквивалент |  | набор | 2
16 | Триглицериды | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ, линейность до 1000 мг/дл, стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л), 500 нм, Hg 546 нм. 600 мл (6х100 мл + 2х3 мл стандарт) | или эквивалент |  | набор | 2
17 | Мембрана типа МФАС-ОС-1 | Размер 57х140 по 50 шт./наб. | или эквивалент |  | набор | 2
18 | SLE латекс-тест | Латексный экспресс-тест для качественного определения антител в ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой в сыворотке крови человека, набор на 50 определений; состав набора - Р1 СКВ латексный реагент (0,8 или 2,0 мл), Р2 положительный контроль (0,5 мл), Р3 отрицательный контроль (1,0 мл), слайд с 6 тестовыми ячейками. | или эквивалент |  | набор | 1
19 | Тех-фибриноген тест | Определение концентрации фибриногена, метод Клаусса, стандарт-плазма в комплекте, количество определений - 100-200. | или эквивалент |  | набор | 5
20 | Пакет с растворами Solucions Pack Na/K | 800 мл, комплект рабочих растворов | или эквивалент |  | набор | 1
21 | Мочевина | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом, 400 мл, состав набора - Р1 0,05 М трис-буфер (pH 8,0), Р2 стабилизированный раствор ферментов (уреаза - 8000 Ед/л, глумататдегидрогеназа - 700 Ед/л), Р3 стартовый реагент (НАДH2 - 160 мг/л), калибратор - раствор мочевины (13,3 ммоль/л (800 мг/л)). | или эквивалент |  | набор | 10
22 | Креатинин ФС | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам, БИРЕАКТИВ, линейность до 15 мг/дл, стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л), Hg 492 нм, (490-510) нм, 600 мл (3х100 мл Р1+3х100 мл Р2+2х3 мл стандарт) | или эквивалент |  | набор | 8
23 | Фотоглюкоза | Глюкозооксидазный метод на 205 определений, набор глюкозы 10мМ-5мл. Таблетированная буферно-субстратная смесь №5; таблетированная ферментная смесь № 3; стандарт глюкозы № 1; таблетированная антикоагуляционная смесь № 5. | или эквивалент |  | набор | 5
24 | Глюкоза FS | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ, линейность до 400 мг/дл. Время реакции 10 мин. Стандарт 400 мг/дл (5,55 ммоль/л), 500 нм, Hg 546 нм. 1000 мл (1х1000 мл + 3х3 мл стандарт) | или эквивалент |  | набор | 1
25 | Щелочная фосфотаза | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови, оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым (ДЭА) буфером, 250 мл, состав набора: Р1 - буфер, Р2 - субстрат. | или эквивалент |  | набор | 1
26 | Аланинаминотрансфераза ФС | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 500 мл (5х80 мл Р1+1х100 мл Р2) | или эквивалент |  | набор | 8
27 | Аспартатаминотрансфераза ФС | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический, БИРЕАКТИВ, линейность до 350 Е/л, 340, 365 нм, 500 мл (5х80мл P1+1х100 мл Р2) | или эквивалент |  | набор | 8
28 | Креатинкиназа (CK-NAC FS) | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC, БИОРЕАКТИВ, линейность до 2000 Е/л, 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм. 125 мл (5х20 мл + 1х25 мл). | или эквивалент |  | набор | 2
29 | Т4 свободный | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 5-100 пмоль/л. Чувствительность: 2,5 пмоль/л. Комплектация: 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л Т4 св., калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | или эквивалент |  | набор | 6
30 | ТТГ | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0,2-20МЕ/л. Чувствительность: 0,1. Комплектация: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию | или эквивалент |  | набор | 6
31 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы | Набор предназначен для электрофоретического разделения белков в сыворотки крови на мембранах из ацетатцеллюлозы с последующим денситометрическим определением белковых фракций в клинико-диагностических лабораториях. Контрольная сыворотка предназначена для контроля качества разделения белковых фракций сыворотки крови на мембранах из ацетатцеллюлозы. Состав набора: концентрат буферного раствора 2х125 мл; краситель Пунцовый С 125 мл; контрольная сыворотка, лиофилизированная 1 фл.; растворитель 3 мл. | или эквивалент |  |  | 2
| Итого: |  |  | 331 356,70 рублей
|  | Главный врач МУЗ "ГКП № 4" |  |  | Н. М. Зуева