Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 76 от 30 июня 2009 г.

Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Самаровка» или эквивалент | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки аппаратом УЗО (согласно требованию инструкции производителя) состав: (алкилдиметилбензиламмоний хлорид 4,8%, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4,8%) pH 7,0, срок годности рабочего раствора 14 дней. Флакон по 5 литров Наличие копии дилерского договора или доверенности производителя обязательно! | Флакон (шт) | 13 |
| 2 | «Абсолюцид форте» или эквивалент | Средство дезинфицирующее (алкилдиметилбензиламмония хлорид 22,5%, глутаровый альдегид 10% ) рН раствора 4,5%, срок годности рабочего раствора 15 суток для обработки фиброгастроскопа «Фуджинон», согласно требованию инструкции производителя. Наличие копии дилерского договора или доверенности производителя обязательно! Флакон по 1 литр | Флакон (шт) | 20 |
| 3 | Сульфохлорантин-Д» или эквивалент | Средство дезинфицирующее, фасованное в полимерные банки по 800гр | банка | 144 |
| 4 | Амиксан или эквивалент | Концентрированное средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки (додециламин 3%, алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды 25%, ингибитор коррозии, срок годности рабочего раствора 14 дней, флакон по 1 литр | флакон | 5 |

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»                                                                Полякова Л.В.