Приложение  № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 50 от 30.06.2009 г.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на поставку реактивов для лаборатории реанимации

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2009  года

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице главного врача Мальцева Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) на основании решения котировочной комиссии по результату проведения запроса котировки цен (протокол № ____от «____»_______________2009 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - ПОСТАВЩИК обязуется поставлять  ПОКУПАТЕЛЮ реактивы для лаборатории реанимации (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, количество, цена Товара  и стоимость указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных, Актах приема-передачи, счетах и счетах-фактурах.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Товара,  подлежащая поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении  запроса котировок в размере ___________ руб. (прописью) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Цена Товара по настоящему Контракту определена на основании результатов запроса котировок и является фиксированной, не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, качества  и сроков поставки.

2.3. Цена Товара указана с учетом расходов на доставку,  страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Стоимость единицы Товара  указана в счете, выставляемом ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.5.	 ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает Товар безналичным перечислением  денежных средств в течение 40 рабочих дней после поставки товара в полном объеме, подписания Акта приема-передачи и товарно-транспортной накладной и после предъявления счета-фактуры.

2.6. Оплата производится: за счет средств ОМС в размере - _________ руб., за счет средств предпринимательской деятельности в размере ____________ руб.

3. Качество и рекламация

3.1. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТу.

3.2. В момент передачи Товара, ПОСТАВЩИК обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ надлежаще оформленные сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения.

3.2. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, ПОСТАВЩИК обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

  - По вопросам, не предусмотренным данным Контрактом, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража  СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, клинико-диагностическая лаборатория, 3 этаж, 321 каб.,  в соответствии с условиями, указанными в Спецификации.

  - Период поставки Товара - в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

  - ПОКУПАТЕЛЬ, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА.

  - Одновременно с передачей Товара  ПОКУПАТЕЛЮ ПОСТАВЩИК передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- сертификат соответствия (ы);

- регистрационное (ые)  удостоверение (я);

- акт приема-передачи;

и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

4.5.  Товар считается поставленным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ПОКУПАТЕЛЕМ:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Контракта.

6.2.2.	За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ПОКУПАТЕЛЮ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ПОКУПАТЕЛЯ).

6.2.3.	За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований,
установленных п. 3.1. настоящего Контракта, уплачивает неустойку в размере 10 %
стоимости некачественного товара.

6.3.	В случае просрочки исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей надень уплаты пеней. ПОКУПАТЕЛЬ освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут, по возможности, разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Заключительные условия

8.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения контракта до полного исполнения своих обязательств.

8.2. Настоящий Контракт выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. К настоящему Контракту прилагается:

- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «____»_______ 2009 года,

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ: МУЗ Городская клиническая больница № 4 Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 Счет ОМС: р/с 40404810300000030025 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5906014900 КПП 590601001 Спецсчет: Получатель: УФК по Пермскому краю ДФ г. Перми, (МУЗ ГКБ № 4 л/с 02920010616) Р\с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 ИНН 5906014900 КПП 590601001 ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ___ от _________  2009 г.

Спецификация

на поставку реактивов для лаборатории реанимации

| № п\п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магний |  |
| 1.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 1.4 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
| 1.5 | Процедура проведения анализа: |  |
| 1.5.1 | однореагентная (монореагент) |  |
| 1.5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности |  |
| 1.6 | Состав набора: |  |
| 1.6.1 | окрашивающий реагент, фл х мл |  |
| 1.6.2 | стандарт магния, фл х мл |  |
| 1.7 | Состав стандарта: |  |
| 1.7.1 | магний (двухвалентный), ммоль/л |  |
| 1.8 | Количество, шт. | 2 |
| 1.9 | Цена ед., руб. |  |
| 1.10 | Сумма позиции, руб. |  |
| 2 | Мочевина |  |
| 2.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 2.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 2.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 2.4.1 | однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 2.4.2 | двухреагентная |  |
| 2.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 2.5.1 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 2.5.2 | при температуре 2-8 С0 не менее, недель |  |
| 2.5.3 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 2.6 | Состав набора: |  |
| 2.6.1 | ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 2.6.2 | субстрат, фл х мл |  |
| 2.6.3 | стандарт мочевины, фл х мл |  |
| 2.7 | Состав стандарта: |  |
| 2.7.1 | мочевина, ммоль/л |  |
| 2.8 | Количество, шт. | 8 |
| 2.9 | Цена ед., руб. |  |
| 2.10 | Сумма позиции, руб. |  |
| 3 | Мочевая кислота |  |
| 3.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 3.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 3.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 3.4 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
| 3.5 | Процедура проведения анализа: |  |
| 3.5.1 | однореагентная (монореагент) |  |
| 3.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 3.7 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
| 3.7.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 3.8 | Состав набора: |  |
| 3.8.1 | ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 3.8.2 | стандарт мочевой кислоты, фл х мл |  |
| 3.9 | Состав стандарта: |  |
| 3.9.1 | мочевая кислота, мкмоль/л |  |
| 3.10 | Количество, шт. | 1 |
| 3.11 | Цена ед., руб. |  |
| 3.12 | Сумма позиции, руб. |  |
| 4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) |  |
| 4.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 4.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 4.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 4.4 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
| 4.4.1. | протромбиновое время свертывания |  |
| 4.4.1. | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) |  |
| 4.4.1. | тромбиновое время свертывания |  |
| 4.4.1. | определение концентрации фибриногена |  |
| 4.5 | Состав набора: |  |
| 4.5.1 | лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл |  |
| 4.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 4.6.1 | Стабильность плазмы после разведения: при температуре 2-8 С0 не менее, часов |  |
| 4.7 | Количество, фл. | 5 |
| 4.8 | Цена ед., руб. |  |
| 4.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 5 | Креатинкиназа |  |
| 5.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 5.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 5.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 5.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 5.4.1 | однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 5.4.2 | двухреагентная |  |
| 5.5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 5.5.1 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 5.5.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 5.5.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 5.6 | Состав набора: |  |
| 5.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 5.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 5.7 | Количество, шт. | 8 |
| 5.8 | Цена ед., руб. |  |
| 5.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 6 | Креатинкиназа МВ-фракция |  |
| 6.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 6.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 6.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 6.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 6.4.1 | однореагентная (с рабочим раствором) |  |
| 6.4.2 | двухреагентная |  |
| 6.5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 6.5.1 | Стабильность рабочего раствора: |  |
| 6.5.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 6.5.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 6.6 | Состав набора: |  |
| 6.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
| 6.6.2 | -субстрат, фл х мл |  |
| 6.7 | Количество, уп. | 3 |
| 6.8 | Цена ед., руб. |  |
| 6.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 7 | Патологическая плазма |  |
| 7.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 7.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 7.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 7.4 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
| 7.4.1 | протромбиновое время свертывания |  |
| 7.4.2 | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) |  |
| 7.4.3 | определение концентрации фибриногена (кинетически и гравиметрически) |  |
| 7.5 | Состав набора: |  |
| 7.5.1 | лиофильно высушеная патологическая плазма, фл х мл |  |
| 7.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 7.6.1 | Стабильность плазмы после разведения: при температуре 2-8 С0 не менее, часов |  |
| 7.7 | Количество, фл. | 5 |
| 7.8 | Цена ед., руб. |  |
| 7.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 8 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ4-02-П |  |
| 8.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 8.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 8.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 8.4 | Объем микрокюветы, мкл |  |
| 8.5 | Объем биопробы, мкл |  |
| 8.6 | Фасовка, уп.х шт. |  |
| 8.7 | Количество, уп. | 4 |
| 8.8 | Цена ед., руб. |  |
| 8.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 9 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови |  |
| 9.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 9.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 9.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 9.4 | Состав набора: |  |
| 9.4.1 | лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH |  |
| 9.4.2 | растворитель тромбина, фл х мл |  |
| 9.4.3 | лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл |  |
| 9.4.4 | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл |  |
| 9.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 9.5.1 | Стабильность раствора тромбина: при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 9.5.2 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 9.5.3 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
| 9.5.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, часов |  |
| 9.5.3.2 | при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней |  |
| 9.5.4 | Стабильность рабочего раствора буфера: при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 9.6 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л |  |
| 9.7 | Количество, уп. | 1 |
| 9.8 | Цена ед., руб. |  |
| 9.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 10 | Билирубин прямой |  |
| 10.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 10.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 10.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 10.4 | Процедура проведения анализа: |  |
| 10.4.1 | двухреагентная |  |
| 10.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 10.5.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 10.6 | Состав набора: |  |
| 10.6.1 | кислота, фл х мл |  |
| 10.6.2 | окрашивающий реагент, фл х мл |  |
| 10.7 | Количество, шт. | 4 |
| 10.8 | Цена ед., руб. |  |
| 10.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 11 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторав |  |
| 11.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 11.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 11.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 11.4 | Стабильность реагента при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 11.4.1 | Стабильность реагента после разведения при температуре 25 С0 не менее, часов |  |
| 11.4.2 | Стабильность реагента после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 11.4.3 | Стабильность реагента после разведения при температуре -20 С0 не менее, дней |  |
| 11.5 | Аттестованные параметры: |  |
| 11.5.1 | ферменты не менее, параметров |  |
| 11.5.2 | субстраты менее, параметров |  |
| 11.5.3 | электролиты менее, параметров |  |
| 11.6 | Состав набора: |  |
| 11.6.1 | лиофилизированный мультикалибратор не менее, фл х мл |  |
| 11.7 | Количество, уп. | 2 |
| 11.8 | Цена ед., руб. |  |
| 11.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 12 | Фибринолиз-тест, набор реагентов для определения фибринолиза в плазме венозной крови |  |
| 12.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 12.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 12.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 12.4 | Количество определений не менее |  |
| 12.5 | Состав набора: |  |
| 12.5.1 | каолин (концентрированная взвесь 10 : 1, 0,5% ), фл х мл |  |
| 12.5.2 | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл |  |
| 12.5.3 | кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор, 5,54%), фл х мл |  |
| 12.5.4 | уксусная кислота (10% раствор), фл х мл |  |
| 12.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
| 12.6.1 | Стабильность рабочего раствора каолина: при температуре 2-8 С0 не менее, мес. |  |
| 12.6.2 | Стабильность рабочего раствора буфера: при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 12.6.3 | Стабильность рабочего раствора хлорида натрия: |  |
| 12.6.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней |  |
| 12.6.3.2 | при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 12.6.4 | Стабильность рабочего раствора уксусной кислоты: при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  |
| 12.7 | Количество, уп. | 3 |
| 12.8 | Цена ед., руб. |  |
| 12.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 13 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K "Medica" |  |
| 13.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 13.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 13.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 13.4 | Количество определений не менее |  |
| 13.5 | Количество, шт. | 2 |
| 13.6 | Цена ед., руб. |  |
| 13.7 | Сумма позиции, руб. |  |
| 14 | Комплект электродов для анализатора электролитов EasyLyte Na/K "Medica" |  |
| 14.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 14.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 14.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 14.4 | Электрод К+ |  |
| 14.5 | Электрод Na+ |  |
| 14.6 | Референтный электрод |  |
| 14.7 | Количество, комплектов | 1 |
| 14.8 | Цена ед., руб. |  |
| 14.9 | Сумма позиции, руб. |  |
| 15 | Мультиячеистые кюветы для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I "Thermo Fisher Scientific" |  |
| 15.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 15.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 15.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 15.4 | Количество ячеек в кювете |  |
| 15.5 | Количество кювет в упаковке не менее |  |
| 15.6 | Количество, уп. | 1 |
| 15.7 | Цена ед., руб. |  |
| 15.8 | Сумма позиции, руб. |  |
| 16 | Контрольные тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus "BAYER DIAGNOSTICS" |  |
| 16.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
| 16.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 16.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____ |
| 16.4 | Количество тест-полосок в упаковке не менее |  |
| 16.5 | Количество, уп. | 1 |
| 16.6 | Цена ед., руб. |  |
| 16.7 | Сумма позиции, руб. |  |
|  | Итого: |  |

Подписи сторон:

| ПОКУПАТЕЛЬ: МУЗ Городская клиническая больница № 4 ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |