## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 50 от 30.06.2009 г.
Техническое задание
на реактивы для лаборатории реанимации
№ п\п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | Магний
1.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
1.2 | Процедура проведения анализа: | метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче
1.2.1 | однореагентная (монореагент) | Наличие
1.2.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
1.3 | Состав набора:
1.3.1 | окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
1.3.2 | стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
1.4 | Состав стандарта:
1.4.1 | магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
1.5 | Количество, шт. | 2
2 | Мочевина
2.1 | Процедура проведения анализа: | кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
2.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
2.1.2 | двухреагентная | Наличие
2.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
2.2.1 | Стабильность рабочего раствора:
2.2.2 | при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
2.2.3 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
2.3 | Состав набора:
2.3.1 | ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
2.3.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
2.3.3 | стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
2.4 | Состав стандарта:
2.4.1 | мочевина, ммоль/л | 13.3
2.5 | Количество, шт. | 8
3 | Мочевая кислота
3.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Указать
3.2 | Процедура проведения анализа: | ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
3.2.1 | однореагентная (монореагент) | Наличие
3.3. | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
3.3. | Стабильность ферментативного реагента:
3.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
3.4 | Состав набора:
3.4.1 | ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
3.4.2 | стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
3.5 | Состав стандарта:
3.5.1 | мочевая кислота, мкмоль/л | 476
3.6 | Количество, шт. | 1
4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
4.1 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
4.1.1. | протромбиновое время свертывания | Наличие
4.1.2 | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
4.1.3 | тромбиновое время свертывания | Наличие
4.1.4 | определение концентрации фибриногена | Наличие
4.2 | Состав набора:
4.2.1 | лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
4.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
4.3.1 | Стабильность плазмы после разведения: при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
4.4 | Количество, фл. | 5
5 | Креатинкиназа
5.1 | Процедура проведения анализа: | кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
5.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.1.2 | двухреагентная | Наличие
5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.2.1 | Стабильность рабочего раствора:
5.2.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.2.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
5.3 | Состав набора:
5.3.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
5.3.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.4 | Количество, шт. | 8
6 | Креатинкиназа МВ-фракция
6.1 | Процедура проведения анализа: | кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
6.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6.1.2 | двухреагентная | Наличие
6.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
6.2.1 | Стабильность рабочего раствора:
6.2.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
6.2.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
6.3 | Состав набора:
6.3.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
6.3.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
6.4 | Количество, уп. | 3
7 | Патологическая плазма
7.1 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
7.1.1 | протромбиновое время свертывания | Наличие
7.1.2 | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
7.1.3 | определение концентрации фибриногена (кинетически и гравиметрически) | Наличие
7.2 | Состав набора:
7.2.1 | лиофильно высушеная патологическая плазма, фл х мл | 1 х 2
7.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
7.3.1 | Стабильность плазмы после разведения: при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
7.4 | Количество, фл. | 5
8 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ4-02-П
8.1 | Объем микрокюветы, мкл | 250
8.2 | Объем биопробы, мкл | 25
8.3 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000
8.4 | Количество, уп. | 4
9 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови
9.1 | Состав набора:
9.1.1 | лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2
9.1.2 | растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
9.1.3 | лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
9.1.4 | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
9.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
9.2.1 | Стабильность раствора тромбина: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3
9.2.2 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
9.2.3 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
9.2.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
9.2.3.2 | при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7
9.2.4 | Стабильность рабочего раствора буфера: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
9.3 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0
9.4 | Количество, уп. | 1
10 | Билирубин прямой
10.1 | Процедура проведения анализа: | колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората(DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
10.1.1 | двухреагентная | Наличие
10.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
10.2.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
10.3 | Состав набора:
10.3.1 | кислота, фл х мл | 3 х 100
10.3.2 | окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х75
10.4 | Количество, шт. | 4
11 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторав
11.1 | Стабильность реагента при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
11.1.1 | Стабильность реагента после разведения при температуре 25 С0 не менее, часов | 8
11.1.2 | Стабильность реагента после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
11.1.3 | Стабильность реагента после разведения при температуре -20 С0 не менее, дней | 30
11.2 | Аттестованные параметры: | Наличие
11.2.1 | ферменты не менее, параметров | 9
11.2.2 | субстраты менее, параметров | 12
11.2.3 | электролиты менее, параметров | 5
11.3 | Состав набора:
11.3.1 | лиофилизированный мультикалибратор не менее, фл х мл | 4 х 5
11.4 | Количество, уп. | 2
12 | Фибринолиз-тест, набор реагентов для определения фибринолиза в плазме венозной крови
12.1 | Количество определений не менее | 400
12.2 | Состав набора:
12.2.1 | каолин (концентрированная взвесь 10 : 1, 0,5% ), фл х мл | 1 х 10
12.2.2 | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
12.2.3 | кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор, 5,54%), фл х мл | 1 х 10
12.2.4 | уксусная кислота (10% раствор), фл х мл | 1 х 10
12.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
12.3.1 | Стабильность рабочего раствора каолина: при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 2
12.3.2 | Стабильность рабочего раствора буфера: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
12.3.3 | Стабильность рабочего раствора хлорида натрия:
12.3.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 1
12.3.3.2 | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2
12.3.4 | Стабильность рабочего раствора уксусной кислоты: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2
12.4 | Количество, уп. | 3
13 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K "Medica"
13.1 | Количество определений не менее | 1200
13.2 | Количество, шт. | 2
14 | Комплект электродов для анализатора электролитов EasyLyte Na/K "Medica"
14.1 | Электрод К+ | Наличие
14.2 | Электрод Na+ | Наличие
14.3 | Референтный электрод | Наличие
14.4 | Количество, комплектов | 1
15 | Мультиячеистые кюветы для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I "Thermo Fisher Scientific"
15.1 | Количество ячеек в кювете | 12
15.2 | Количество кювет в упаковке не менее | 40 х 25
15.3 | Количество, уп. | 1
16 | Контрольные тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus "BAYER DIAGNOSTICS"
16.1 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100
16.2 | Количество, уп. | 1

## Котировочная
№ п\п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара
1 | Магний
1.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
1.4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
1.5 | Процедура проведения анализа: | метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче
1.5.1 | однореагентная (монореагент) | Наличие
1.5.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
1.6 | Состав набора:
1.6.1 | окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
1.6.2 | стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
1.7 | Состав стандарта:
1.7.1 | магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
1.8 | Количество, шт. | 2
1.9 | Цена ед., руб. | Указать
1.10 | Сумма позиции, руб. | Указать
2 | Мочевина
2.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
2.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
2.4 | Процедура проведения анализа: | кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
2.4.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
2.4.2 | двухреагентная | Наличие
2.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
2.5.1 | Стабильность рабочего раствора:
2.5.2 | при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
2.5.3 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
2.6 | Состав набора:
2.6.1 | ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
2.6.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
2.6.3 | стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
2.7 | Состав стандарта:
2.7.1 | мочевина, ммоль/л | 13.3
2.8 | Количество, шт. | 8
2.9 | Цена ед., руб. | Указать
2.10 | Сумма позиции, руб. | Указать
3 | Мочевая кислота
3.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
3.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
3.4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Указать
3.5 | Процедура проведения анализа: | ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
3.5.1 | однореагентная (монореагент) | Наличие
3.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
3.7 | Стабильность ферментативного реагента:
3.7.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
3.8 | Состав набора:
3.8.1 | ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
3.8.2 | стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
3.9 | Состав стандарта:
3.9.1 | мочевая кислота, мкмоль/л | 476
3.10 | Количество, шт. | 1
3.11 | Цена ед., руб. | Указать
3.12 | Сумма позиции, руб. | Указать
4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
4.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
4.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
4.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
4.4 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
4.4.1. | протромбиновое время свертывания | Наличие
4.4.1. | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
4.4.1. | тромбиновое время свертывания | Наличие
4.4.1. | определение концентрации фибриногена | Наличие
4.5 | Состав набора:
4.5.1 | лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
4.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
4.6.1 | Стабильность плазмы после разведения: при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
4.7 | Количество, фл. | 5
4.8 | Цена ед., руб. | Указать
4.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
5 | Креатинкиназа
5.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
5.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
5.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
5.4 | Процедура проведения анализа: | кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
5.4.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.4.2 | двухреагентная | Наличие
5.5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.5.1 | Стабильность рабочего раствора:
5.5.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
5.5.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
5.6 | Состав набора:
5.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
5.6.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.7 | Количество, шт. | 8
5.8 | Цена ед., руб. | Указать
5.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
6 | Креатинкиназа МВ-фракция
6.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
6.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
6.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
6.4 | Процедура проведения анализа: | кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
6.4.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6.4.2 | двухреагентная | Наличие
6.5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
6.5.1 | Стабильность рабочего раствора:
6.5.1.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
6.5.1.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
6.6 | Состав набора:
6.6.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
6.6.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
6.7 | Количество, уп. | 3
6.8 | Цена ед., руб. | Указать
6.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
7 | Патологическая плазма
7.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
7.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
7.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
7.4 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
7.4.1 | протромбиновое время свертывания | Наличие
7.4.2 | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
7.4.3 | определение концентрации фибриногена (кинетически и гравиметрически) | Наличие
7.5 | Состав набора:
7.5.1 | лиофильно высушеная патологическая плазма, фл х мл | 1 х 2
7.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
7.6.1 | Стабильность плазмы после разведения: при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
7.7 | Количество, фл. | 5
7.8 | Цена ед., руб. | Указать
7.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
8 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ4-02-П
8.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
8.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
8.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
8.4 | Объем микрокюветы, мкл | 250
8.5 | Объем биопробы, мкл | 25
8.6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000
8.7 | Количество, уп. | 4
8.8 | Цена ед., руб. | Указать
8.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
9 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови
9.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
9.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
9.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
9.4 | Состав набора:
9.4.1 | лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 500 х 2
9.4.2 | растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
9.4.3 | лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
9.4.4 | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
9.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
9.5.1 | Стабильность раствора тромбина: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3
9.5.2 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
9.5.3 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
9.5.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
9.5.3.2 | при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7
9.5.4 | Стабильность рабочего раствора буфера: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
9.6 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0
9.7 | Количество, уп. | 1
9.8 | Цена ед., руб. | Указать
9.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
10 | Билирубин прямой
10.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
10.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
10.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
10.4 | Процедура проведения анализа: | колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората(DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
10.4.1 | двухреагентная | Наличие
10.5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
10.5.1 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
10.6 | Состав набора:
10.6.1 | кислота, фл х мл | 3 х 100
10.6.2 | окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х75
10.7 | Количество, шт. | 4
10.8 | Цена ед., руб. | Указать
10.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
11 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторав
11.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
11.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
11.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
11.4 | Стабильность реагента при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
11.4.1 | Стабильность реагента после разведения при температуре 25 С0 не менее, часов | 8
11.4.2 | Стабильность реагента после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
11.4.3 | Стабильность реагента после разведения при температуре -20 С0 не менее, дней | 30
11.5 | Аттестованные параметры: | Наличие
11.5.1 | ферменты не менее, параметров | 9
11.5.2 | субстраты менее, параметров | 12
11.5.3 | электролиты менее, параметров | 5
11.6 | Состав набора:
11.6.1 | лиофилизированный мультикалибратор не менее, фл х мл | 4 х 5
11.7 | Количество, уп. | 2
11.8 | Цена ед., руб. | Указать
11.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
12 | Фибринолиз-тест, набор реагентов для определения фибринолиза в плазме венозной крови
12.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
12.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
12.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
12.4 | Количество определений не менее | 400
12.5 | Состав набора:
12.5.1 | каолин (концентрированная взвесь 10 : 1, 0,5% ), фл х мл | 1 х 10
12.5.2 | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
12.5.3 | кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор, 5,54%), фл х мл | 1 х 10
12.5.4 | уксусная кислота (10% раствор), фл х мл | 1 х 10
12.6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
12.6.1 | Стабильность рабочего раствора каолина: при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 2
12.6.2 | Стабильность рабочего раствора буфера: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
12.6.3 | Стабильность рабочего раствора хлорида натрия:
12.6.3.1 | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 1
12.6.3.2 | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2
12.6.4 | Стабильность рабочего раствора уксусной кислоты: при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2
12.7 | Количество, уп. | 3
12.8 | Цена ед., руб. | Указать
12.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
13 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K "Medica"
13.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
13.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
13.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
13.4 | Количество определений не менее | 1200
13.5 | Количество, шт. | 2
13.6 | Цена ед., руб. | Указать
13.7 | Сумма позиции, руб. | Указать
14 | Комплект электродов для анализатора электролитов EasyLyte Na/K "Medica"
14.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
14.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
14.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
14.4 | Электрод К+ | Наличие
14.5 | Электрод Na+ | Наличие
14.6 | Референтный электрод | Наличие
14.7 | Количество, комплектов | 1
14.8 | Цена ед., руб. | Указать
14.9 | Сумма позиции, руб. | Указать
15 | Мультиячеистые кюветы для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I "Thermo Fisher Scientific"
15.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
15.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
15.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
15.4 | Количество ячеек в кювете | 12
15.5 | Количество кювет в упаковке не менее | 40 х 25
15.6 | Количество, уп. | 1
15.7 | Цена ед., руб. | Указать
15.8 | Сумма позиции, руб. | Указать
16 | Контрольные тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus "BAYER DIAGNOSTICS"
16.1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
16.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
16.3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до _____
16.4 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100
16.5 | Количество, уп. | 1
16.6 | Цена ед., руб. | Указать
16.7 | Сумма позиции, руб. | Указать
Итого:

## цены
Техническое задание
на реактивы для лаборатории реанимации на 3-й квартал 2009 год
МУЗ "Городская клиническая больница № 4"
№ п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Магний | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | штук | 2
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
|  | Процедура проведения анализа: | метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Указать
|  | однореагентная (монореагент) | Наличие
|  | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
Состав набора:
|  | окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
|  | стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 | Указать
Состав стандарта:
|  | магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03 | Указать
2 | Мочевина | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | штук | 8
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Процедура проведения анализа: | кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Указать
|  | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
|  | двухреагентная | Наличие
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
Стабильность рабочего раствора:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
|  | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
Состав набора:
|  | ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 | Указать
|  | субстрат, фл х мл | 8 х 10
|  | стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать
Состав стандарта:
|  | мочевина, ммоль/л | 13.3 | Указать
3 | Мочевая кислота | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | штук | 1
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
В состав реагента входит антилипидный фактор
|  | Процедура проведения анализа: | ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Указать
|  | однореагентная (монореагент) | Наличие
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
Стабильность ферментативного реагента:
|  | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
Состав набора:
|  | ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
|  | стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 | Указать
Состав стандарта:
|  | мочевая кислота, мкмоль/л | 476 | Указать
4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | флакон | 5
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
|  | протромбиновое время свертывания | Наличие
|  | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
|  | тромбиновое время свертывания | Наличие
|  | определение концентрации фибриногена | Наличие
Состав набора:
|  | лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1 | Указать
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
Стабильность плазмы после разведения:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 | Указать
5 | Креатинкиназа | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | штук | 8
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Процедура проведения анализа: | кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Указать
|  | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
|  | двухреагентная | Наличие
|  | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
Стабильность рабочего раствора:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
|  | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать
Состав набора:
|  | ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
|  | субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
6 | Креатинкиназа МВ-фракция | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | упаковка | 3
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Процедура проведения анализа: | кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Указать
|  | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
|  | двухреагентная | Наличие
|  | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
Стабильность рабочего раствора:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
|  | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2 | Указать
Состав набора:
|  | ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
|  | субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
7 | Патологическая плазма | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | флакон | 5
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
|  | протромбиновое время свертывания | Наличие
|  | активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
|  | определение концентрации фибриногена (кинетически и гравиметрически) | Наличие
Состав набора:
|  | лиофильно высушеная патологическая плазма, фл х мл | 1 х 2 | Указать
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
Стабильность плазмы после разведения:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 | Указать
8 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ4-02-П | Объем микрокюветы, мкл | 250 | Указать | упаковка | 4
|  | Объем биопробы, мкл | 25 | Указать
|  | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 | Указать
9 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | упаковка | 1
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
Состав набора:
|  | лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH | 500 х 2 | Указать
|  | растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 | Указать
|  | лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 | Указать
|  | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
Стабильность раствора тромбина:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 | Указать
Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
|  | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 | Указать
|  | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 | Указать
Стабильность рабочего раствора буфера:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
|  | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 | Указать
10 | Билирубин прямой | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | штук | 4
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Процедура проведения анализа: | колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората(DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
|  | двухреагентная | Наличие
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
|  | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
Состав набора:
|  | кислота, фл х мл | 3 х 100 | Указать
|  | окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х75 | Указать
11 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторав | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | упаковка | 2
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Стабильность реагента при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
|  | Стабильность реагента после разведения при температуре 25 С0 не менее, часов | 8 | Указать
|  | Стабильность реагента после разведения при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
|  | Стабильность реагента после разведения при температуре -20 С0 не менее, дней | 30 | Указать
|  | Аттестованные параметры: | Наличие
|  | ферменты не менее, параметров | 9 | Указать
|  | субстраты менее, параметров | 12 | Указать
|  | электролиты менее, параметров | 5 | Указать
Состав набора:
|  | лиофилизированный мультикалибратор не менее, фл х мл | 4 х 5
12 | Фибринолиз-тест, набор реагентов для определения фибринолиза в плазме венозной крови | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | упаковка | 3
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Количество определений не менее | 400 | Указать
Состав набора:
|  | каолин (концентрированная взвесь 10 : 1, 0,5% ), фл х мл | 1 х 10 | Указать
|  | ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать
|  | кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор, 5,54%), фл х мл | 1 х 10 | Указать
|  | уксусная кислота (10% раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать
|  | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
Стабильность рабочего раствора каолина:
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 2 | Указать
Стабильность рабочего раствора буфера:
|  | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать
Стабильность рабочего раствора хлорида натрия:
|  | при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 1 | Указать
|  | при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 2 | Указать
13 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | штук | 2
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Количество определений не менее | 1200 | Указать
14 | Комплект электродов для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | комплект | 1
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Электрод К+ | Наличие
|  | Электрод Na+ | Наличие
|  | Референтный электрод | Наличие
15 | Мультиячеистые кюветы для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I (Thermo Fisher Scientific (США) | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | упаковка | 1
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Количество ячеек в кювете | 12 | Указать
|  | Количество кювет в упаковке не менее | 40 х 25 | Указать
16 | Контрольные тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus (BAYER DIAGNOSTICS, США) | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | упаковка | 1
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
|  | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100 | Указать
итого