Приложение 1.

К запросу котировок цен №71 от 01.07.09

Техническое задание

Шкаф медицинский металлический двухсекционный двухдверный

с дверками металл-металл для медикаментов

ШМ-2.201 или эквивалент

Шкаф ШМ-2.201 или эквивалент (в дальнейшем изделие) предназначен для оснащения  медицинских учреждений и  организаций и соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские (общие технические условия)». Изделие служит для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов.

Количество: 48 шт.

Габаритные размеры, мм:

- ширина     – 8005

- глубина   -  4005

- высота    –  18605

Масса нетто 55 кг, масса брутто 57кг.

Допустимая равномерно-распределенная нагрузка  на металлическую полку не более 10 кг.

Каркас изделия выполнен из х/к стали марки 08пс или эквивалент толщиной 0,8 мм.

Конструкция сварная. Покрытие каркаса – полимерно-порошковое RAL 9016 или эквивалент.

Изделие состоит из двух секций. Верхняя секция имеет три металлические регулируемые полки и две металлические дверки.  Левая дверка фиксируется при помощи шпингалетов, правая дверка запирается на замок.

Полки верхней секции регулируются по высоте при помощи съемных полкодержателей.

Нижняя секция имеет стационарную металлическую полку и две металлические дверки. Левая дверка фиксируется при помощи шпингалетов, правая дверка запирается на замок.

Изделие установлено на регулируемые  ножки, что позволяет надежно устанавливать его даже на неровной поверхности.

Изделие поставляется в собранном виде в каждое отделение, согласно разнарядке (Приложение 1.1).

Эквивалентность изделия будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании.

Поставщик обязан одновременно с передачей изделия передать Заказчику принадлежности изделия (ключи от замков и т.д.), а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Главный врач                                            М.М.Падруль