| ### СОГЛАСОВАНО И.о. начальника управления муниципального заказа планово – экономического департамента администрации города Перми - О.И.Кириллова «___» _________ 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «ГКБ №6» Гилёва Ф.А. «____» _________ 2009 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

г. Пермь, 2009год

- Общие сведения

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для муниципальных нужд

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,   тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку медицинского

оборудования  для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Аукцион состоит из 4 лотов

Лот № 1 – «Комплекс аппаратно – программный носимый с цифровой записью суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ Астрокард», 
 или «эквивалент»

Количество -1 шт.

Начальная (максимальная ) цена лота-490 000,00 (Четыреста девяносто тысяч ) рублей

Лот №2 –Машина проявочная автоматическая «ОПТИМАКС – АМИКО» или «эквивалент»

Количество -3 шт

Начальная (максимальная ) цена лота-600 000,00 (Шестьсот тысяч ) рублей

Лот № 3 Аппарат для электрозвуковой терапии «СОНОПУЛЬС 491» 
или «эквивалент»

Количество -2 шт

Начальная (максимальная ) цена лота-300 000,00 (Триста тысяч ) рублей

Лот № 4 Аппарат для комбинированной электротерапии, ультразвуковой терапии и  ИК лазерной терапии «COMBI 500» или «эквивалент»

Количество -1 шт

Начальная (максимальная ) цена лота-250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч ) рублей

Требования к параметрам характеристик и комплектации оборудования определены  Техническим заданием (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к документации об аукционе).

В течение 5 календарных дней после поставки оборудования поставщиком должны быть оказаны вспомогательные услуги: монтаж  и установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию, а также  инструктаж персонала Заказчика.

1. Требования заказчика к поставляемому оборудованию

Поставляемое медицинское оборудование  должно быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска оборудования: не ранее 2008 года.

Поставщик обязан одновременно с передачей медицинского оборудования  передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Приемка товара Заказчиком будет осуществлена в два этапа:

1. При поставке товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество,  наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ, оформить акт приема-передачи. Датой поставки товара считается дата подписания акта-приема передачи товара.

При обнаружении при приемке производственных дефектов, повреждений, некомплектности или иных несоответствий товара условиям контракта товар заказчиком не принимается и считается не поставленным.

2. После проведения монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала,  Заказчик  оформляет  акт ввода оборудования в эксплуатацию и оформляется запись о том, что поставленный товар соответствует (не соответствует) условиям, предусмотренным в контракте и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

При обнаружении в поставляемом товаре дефектов, некомплектности или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при монтаже, установке и вводе товара в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика и оформляет акт о нарушении поставщиком условий контракта.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного (несоответствующего условиям контракта) товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

2. Условия поставки

Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

Период поставки оборудования: в течение 30 календарных дней с даты подписания муниципального контракта

Период предоставления вспомогательных услуг: в течение 5 календарных дней с даты поставки оборудования

Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Объём гарантии: 100%

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, медицинский склад.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет Поставщик.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: средства  обязательного медицинского страхования.

4. Форма, сроки и порядок оплаты  товара

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода в эксплуатацию оборудования.

5. Порядок формирования цены лота

Цена лота должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа  и ввода в эксплуатацию оборудования, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате  налоги,  транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена лота определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  поставщиками

Для формирования цены лота используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной) цены лота

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов  начальной (максимальной) цены лота. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

8. Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом аукционе допускается любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

II. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом

1.  Содержание  и форма  заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме   отдельно  на каждый лот.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1.Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения № 5

2.  Предложение участника размещения заказа по форме приложения № 6 к настоящей документации.

3. Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 7 к настоящей документации.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка оборудования, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

8. Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара в соответствии с приложением № 8, № 9, № 10, № 11  к настоящей документации.

9. Документы, подтверждающие  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

2. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе.

1.  В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 5, необходимо  построчно указать: в столбце 1 порядковый № документа, в столбце 2 наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов в данном  документе. В строке «ИТОГО» указать общее количество листов.

2. В «Предложении участника размещения заказа», оформленном по форме приложения № 6 необходимо указать в соответствующих местах наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа и № лота.

3. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения № 7, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование); сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

4. В «Предметном предложении», оформленном по форме приложения  № 8 для лота № 1, приложения  № 9 для лота  № 2, приложения № 10 для лота  № 3, приложения  № 11 для лота № 4,  в столбце 4 таблицы - построчно указать страну происхождения предлагаемого  медицинского оборудования; указать номер и срок действия регистрационного удостоверения; указать номер и срок действия сертификата соответствия; характеристики оборудования и комплектацию (параметры) предлагаемого товара. Параметры  предлагаемого  оборудования должны соответствовать их требуемым значениям,  согласно  приложения  № 1 для лота № 1, № 2 для лота  № 2, № 3 для лота  № 3 , №  4 для лота  № 4 к документации об аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в её состав документов, быть    скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «06» июля 2009г. до  10 час. 00 мин. «24» июля 2009г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни (в пятницу до 15:00 ч.)  по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 (отдел закупок). На конверте должно быть указано название открытого аукциона, №  лота

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определённого лота. Участник размещения заказа может подать заявки на несколько лотов, но в этом случае каждая заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявке, указанными в разделе II настоящей аукционной документации

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С  «06» июля 2009г. до «17» июля 2009г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «17» июля 2009г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «24» июля 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа  в отношении лота  двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки  по этому лоту таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе  по этому лоту такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение по каждому  лоту о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске по определенному лоту такого участника размещения заказа к участию в аукционе  в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в отношении каждого лота  сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В отношении определённого лота  в случае, если по этому лоту по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  по определённому лоту принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,  или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион по этому лоту признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «11» часов «15» мин «05» августа  2009 г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 15, ( зал заседаний).

В аукционе по определённому лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона по этому лоту. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей последовательно по каждому лоту. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона по каждому лоту, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона по соответствующему лоту 1 (один) экземпляр протокола аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения  в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, цены лота, предложенной победителем аукциона по этому лоту с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427. По соглашению сторон цена муниципального контракта может быть снижена.

Победитель аукциона  должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 9 документации об аукционе) с приложениями к нему (спецификация, технические характеристики поставляемого оборудования), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона  на официальном сайте администрации города Перми.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае если Победитель аукциона в срок, указанный выше в аукционной документации не предоставил Заказчику  подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с аукционной документацией, а также обеспечение исполнения контракта, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене лота. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене лота, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается  заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

В случае уклонения победителя аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается такой контракт, от заключения контракта - обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается. В случае отказа участника размещения заказа от заключения муниципального контракта сведения об участнике размещения заказа вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Денежные средства должны поступить на лицевой счет Заказчика с момента размещения документации на сайте  до дня начала рассмотрения заявок.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001 .

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_     от                                2009г. по лоту №     )».

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены лота  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере:     1 лот – 24 500 рублей 00коп.

2 лот - 30 000 рублей 00 коп.

3 лот – 15 000 рублей 00 коп.

4 лот – 12 500 рублей 00 коп.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001 . В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения муниципального контракта(извещение   №        от         2009г.       лот №             )».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис и оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки оборудования  полностью или его части;

- отказа от поставки оборудования полностью или его части;

-поставка оборудования  несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом;

- нарушения сроков выполнения  вспомогательных  услуг.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая должна быть:

по 1 лоту – 24 500 рублей 00коп.

по  2 лоту - 30 000 рублей 00 коп.

по 3 лоту – 15 000 рублей 00 коп.

по  4 лоту – 12 500 рублей 00 коп.,

а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента  получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в размере  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока ввода в эксплуатацию оборудования.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невыполнимыми. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть

по 1 лоту – 24 500 рублей 00  коп.

по  2 лоту - 30 000 рублей 00 коп.

по  3 лоту – 15 000 рублей 00 коп.

по 4 лоту – 12 500 рублей 00 коп.

Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи в залог денежных средств Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику после надлежащего исполнения им всех условий контракта и подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 30 банковских дней.

В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки оборудования; отказа от поставки оборудования (недопоставки); нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 5

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе

И  ТОМА  ЗАЯВКИ на участие в аукционе

_______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

________________                                   _________________                    ____________________

( должность)                                                                                (подпись, печать)	                                       (ф.и.о.)

Приложение № 6

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГКБ № 6»

Гилевой Ф.А.

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования для МУЗ «ГКБ № 6» намерен принять участие в аукционе по лоту №________ и в случае признания победителем аукциона по указанному лоту предлагает поставить оборудование в соответствии с требованиями   технического задания по указанному лоту и документации об аукционе, выполнить вспомогательные услуги - монтаж оборудования  и ввод в эксплуатацию, провести инструктаж персонала Заказчика.

В случае признания победителем открытого аукциона по указанному лоту, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

в ходе аукциона, с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427

Настоящим  подтверждаем, что:

в отношении  _____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность _______________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

не приостановлена,   в порядке,  предусмотренном  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа /Ф.И.О.)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным   обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

________________                                   _________________                    ____________________

( должность)                                                                                (подпись, печать)	                                       (ф.и.о.)

Приложение № 7

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

- Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение № 8

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – параметры, комплектация и технические характеристики предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

«Комплекс аппаратно – программный носимый с цифровой записью суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ Астрокард», 
 или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Комплектация |  |  |  |
| 1. | Носимый 12 – канальный кардиомонитор, шт. | 1 |  |
| 2. | Программное обеспечение на CD – диске | Наличие |  |
| 3. | Одноразовые ЭКГ – электроды, шт. | 1000 |  |
| 4. | Аккумуляторы АА, шт. | 4 |  |
| 5. | Зарядное устройство для аккумуляторов | Наличие |  |
| Характеристики |  |  |  |
| Кардиомонитор: |  |  |  |
| 1. | Время записи 12 отведений ЭКГ (с использованием 10-и электродов), час | Не менее 72 |  |
| 2. | Разрядность АЦП, бит | Не менее 12 |  |
| 3. | Частотный диапазон, не уже, Гц | 0,05 – 100 |  |
| 4. | Диапазон регистрируемых напряжений, не уже, мкВ | 10 – 4 000 |  |
| 5. | Связь с компьютером | Через интерфейсную плату PCI |  |
| Программное обеспечение: |  |  |  |
| 1. | Возможность использования кардиомониторов «Кардиотехника – 04 – АД», «Кардиотехника – 04 – 3Р» без предварительного перепрограммирования. | Наличие |  |
| 2. | Время передачи данных с кардиомонитора в компьютер, мин | Не более 16 |  |
| 3. | Анализ аритмий на фоне различных основных ритмов (в том числе мерцательной аритмии) | Наличие |  |
| 4. | Анализ частотной зависимости нарушений ритма | Наличие |  |
| 5. | Анализ экстрасистол типа P на T алгоритм PTADEF® | Наличие |  |
| 6. | Анализ динамики ST и наклона ST, включая "Адаптивный анализ" ST | Наличие |  |
| 7. | Анализ мерцательной аритмии | Наличие |  |
| 8. | Анализ вариабельности RR – интервалов во временной и частотной области за сутки, за любой 5-и минутный интервал, за каждый час обследования и за произвольный промежуток времени. | Наличие |  |
| 9. | Анализ усредненных комплексов QRS (15 с, 30 с, 1 мин.) на произвольном участке с автоматическим вычислением ЧСС, QRS, ST, QTa, QTe, QTc , дисперсии QTа и QTe. | Наличие |  |
| 10. | Построение трендов ЧСС, ST, наклона ST, показателей вариабельности ритма, нарушений ритма. | Наличие |  |
| 11. | Возможность ручного измерения временных и амплитудных параметров кривой произвольного QRS | Наличие |  |
| 12. | Работа с кардиомониторами 12 стандартных отведений ЭКГ | Наличие |  |
| 13. | Работа с кардиомониторами АД без записи ЭКГ с возможностью совмещения данных ЭКГ и АД-мониторинга | Наличие |  |
| 14. | Специализированная база данных с интегрированными в нее менеджером СD и DVD дисков | Наличие |  |
| 15. | Возможность оценки достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления | Наличие |  |
| 16. | Определяемые параметры: - Систолическое давление (САД) - Диастолическое давление (ДАД) - Среднее гемодинамическое давление - Пульсовое давление (САД - ДАД) - Частота пульса (ЧП) - Индекс двойного произведения (САД* ЧП) /100 | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| Аккумулятор: |  |  |  |
| 1. | Ёмкость, мА · ч | Не менее 2500 |  |
| 2. | Напряжение, В | Не менее 1,25 |  |
| 3. | Габариты: - длина, мм | Не более 52 |  |
|  | - диаметр, мм | Не более 17 |  |
| Зарядное устройство: |  |  |  |
| 1. | Электропитание, В | 195 ÷ 230 |  |
| 2. | Частота питающего напряжения, Гц | 45 ÷ 55 |  |
| 3. | Потребляемая мощность, ВА | Не более 30 |  |
| 4. | Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов, шт. | Не менее 4 |  |
| 5. | Время заряда аккумуляторов, ч | Не более 1 |  |
| 6. | Функция предварительного разряда | Наличие |  |
| 7. | Индикация уровня заряжённости аккумуляторов | Наличие |  |

Приложение № 9

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – параметры, комплектация и технические характеристики предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Машина проявочная автоматическая «ОПТИМАКС – АМИКО» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 1. | Тип плёнки | листовая и рулонная |  |
| 2. | Размеры: - листовая плёнка, см | Минимум 10 × 10 |  |
|  |  | Максимум 43 × 35 |  |
|  | Ширина рулонной плёнки с перфорацией, мм | Не менее 70 |  |
| 3. | Время обработки, секунд | Регулируемое от 90 до 180 |  |
| 4. | Интервал регулировки времени, секунд | Не более 6 |  |
| 5. | Количество обрабатываемых плёнок при 90с цикле, формат плёнки (см), плёнок в час: - 10×10 (3 параллельно) | Не менее 840 |  |
|  | - 24×18 (2 параллельно) | Не менее 258 |  |
|  | - 24×30 | Не менее 129 |  |
|  | - 43×35 | Не менее 75 |  |
| 6. | Температура растворов, ºС | Регулируемая от 28 до 37 |  |
| 7. | Мощность сушки, % | Регулируемая от 1 до 99 (максимальная температура 70ºС) |  |
| 8. | Потребление воды, л/мин: - стандартный режим | Не более 1,9 (во время процесса) |  |
|  | - в режиме сбережения воды | Не более 0,95 (во время процесса) |  |
|  | - режим ожидания | 0,0 |  |
| 9. | Энергопотребление, кВт: - во время процесса | Не более 1,4 |  |
|  | - в режиме ожидания | Не более 0,12 |  |
| 10. | Габариты, см: - длина | Не более 77 |  |
|  | - ширина | Не более 59 |  |
|  | - высота | Не более 42 |  |
| 11. | Электропитание, В/Гц | 180 – 240/ 50 – 60 |  |
| 12. | Вес, кг | Не более 35 |  |

Приложение № 10

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – параметры, комплектация и технические характеристики предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики закупаемого оборудования:

Аппарат для электрозвуковой терапии «СОНОПУЛЬС 491» 
или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Комплектация |  |  |  |
| 1. | Базовый блок | Наличие |  |
| 2. | УЗ излучатель 5 см2 | Наличие |  |
| 3. | УЗ излучатель 1 см2 | Наличие |  |
| 4. | УЗ гель 250 мл | Наличие |  |
| 5. | Кабель электротерапии | Наличие |  |
| 6. | Гибкие резиновые электроды 6×8 см | Наличие |  |
| 7. | Фиксирующая лента | Наличие |  |
| Характеристики базового блока |  |  |  |
| 1. | Электропитание: - напряжение, В | 220 ± 22 |  |
|  | - частота, Гц | 45 ÷ 55 |  |
|  | - потребляемая мощность, ВА | Не более 30 |  |
| 2. | Вес, кг | Не более 4 |  |
| 3. | Габариты, см | Не более 29×28×10,5 |  |
| 4. | Режим | Импульсный, непрерывный |  |
| 5. | Максимальная мощность, Вт: - непрерывный режим | 1,95 ÷ 2,05 |  |
|  | - импульсный режим | 2,95 ÷ 3,05 |  |
| 6. | Интенсивность излучения, Вт/ см2 | От 0,05 до 3 |  |
| 7. | Рабочая частота, МГц | От 1 до 3 |  |
| 8. | Токи | Интерференционный, гальванический, импульсный |  |

Приложение № 11

к документации об аукционе

| «Предметное предложение» – параметры, комплектация и технические характеристики предлагаемого медицинского оборудования и предоставления вспомогательных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Аппарат для комбинированной электротерапии, ультразвуковой терапии и 
ИК лазерной терапии «COMBI 500» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Комплектация |  |  |  |
| 1. | Базовый блок | Наличие |  |
| 2. | Излучатель 4 см2 | Наличие |  |
| 3. | Излучатель 1 см2 | Наличие |  |
| Характеристики |  |  |  |
| Базовый блок: |  |  |  |
| 1. | Параметры и пункты меню | На русском языке |  |
| 2. | Напряжение, В | 220 ± 22 |  |
| 3. | Частота переменного тока, Гц | 50 ± 5 |  |
| 4. | Габариты -длина, ширина, высота, мм | Не более 450×320×125 |  |
| 5. | Масса, кг | Не более 8 |  |
| 6. | Диагностические программы | Реобаза, хронаксия, коэффициент аккомодации, С-Д кривая, точки боли |  |
| 7. | Амплитуда постоянного тока, мАпик | 0 – 80 |  |
| 8. | Амплитуда переменного тока, мАпик | 0 – 140 |  |
| 9. | Программное обеспечение для определения эффективной терапии | GTS (Guided Therapy System) |  |
| 10. | Отображение эффективной мощности | На экране дисплея |  |
| 11. | Индикация нарушения контакта с остановкой процедуры | Визуальная и акустическая |  |
| 12. | Шаг регулировки интенсивности ультразвука, Вт | 0,1 |  |
| 13. | Мощность излучения в непрерывном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 2 |  |
| 14. | Мощность излучения в импульсном режиме на частотах 1,1 и 3,2 МГц, Вт/см2 | от 0 до 3 |  |
| 15. | Длительность импульсов, мс | 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| 16. | Длина волны ИК импульсного лазера, нм | 904 |  |
| Излучатели: |  |  |  |
| 1. | Максимальная пиковая мощность, Вт: - 1 светодиод | Не менее 13,5 |  |
|  | - 4 светодиода | Не менее 18 |  |
| 2. | Частота импульсов, Гц | 2 – 20000 |  |
| 3. | Максимальная средняя мощность, мВт | Не менее 70,5 |  |
| 4. | Площадь излучаемой поверхности, см2 | 1, 4 |  |

Приложение № 12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

На поставку медицинского оборудования

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                                                                                                                 “____”___________2009г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице главного врача _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “ПОСТАВЩИК”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование  и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2 Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, период поставки, период выполнения вспомогательных услуг, срок гарантии, объем гарантии, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), технические характеристики указаны в (Приложении №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемое оборудование  должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

2.3 Приемка товара ЗАКАЗЧИКОМ будет осуществлена в два этапа:

1. При поставке товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество,  наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ, оформить акт приема-передачи. Датой поставки товара считается дата подписания акта-приема передачи товара.

При обнаружении при приемке производственных дефектов, повреждений, некомплектности или иных несоответствий товара условиям контракта товар заказчиком не принимается и считается не поставленным.

2. После проведения монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала,  ЗАКАЗЧИК  оформляет  акт ввода оборудования в эксплуатацию и оформляется запись о том, что поставленный товар соответствует (не соответствует) условиям, предусмотренным в контракте и замечаний со стороны ЗАКАЗЧИКА к ПОСТАВЩИКУ нет (с указанием замечаний, если они есть).

При обнаружении в поставляемом товаре дефектов, некомплектности или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при монтаже, установке и вводе товара в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА и оформляет акт о нарушении ПОСТАВЩИКОМ условий Контракта.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного (несоответствующего условиям Контракта) товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4. Период и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение периода поставки, указанного в спецификации к Контракту.

4.2. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта  приема-передачи.

4.3. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в Контракт в части места  поставки товара.

4.4. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

4.5. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему контракту в части поставки товара  с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. В течение 5 календарных дней после поставки оборудования ПОСТАВЩИКОМ должны быть оказаны вспомогательные услуги: монтаж  и установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию, а также  инструктаж персонала Заказчика.

5.2 Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании  аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта и может быть снижена по соглашению сторон.

6.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами,  ввода оборудования в эксплуатацию, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате налоги, транспортные,  таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  в эксплуатацию оборудования и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара с обязательным указанием даты поставки;

- акта ввода в эксплуатацию оборудования.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 30 банковских дней.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий контракта  -нарушения сроков поставки оборудования; отказа от поставки оборудования  - недопоставка; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

7.Ответственность.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За нарушение сроков поставки медицинского оборудования, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара, уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.4. За поставку оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение Контракта.

8.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Изменение условий Контракта  возможно по соглашению сторон путем оформления письменного дополнительного соглашения к Контракту.

9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

9.6. К настоящему контракту прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку оборудования.

9.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №6 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева,12 Главный врач ________________________ Ф.А.Гилёва «____»_________________200_г. МП | Юридический адрес: ИНН/КПП Р/с К/с БИК Директор _______________________ ( ) «____»_________________200_г. МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2009 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик:_______________________________

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, медицинский склад.

| Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения |  |
| --- | --- |
| Год выпуска поставляемого оборудования |  |
| Кол-во оборудования (шт.) |  |
| Период поставки |  |
| Период выполнения вспомогательных услуг |  |
| Срок гарантии (с момента ввода в эксплуатацию) |  |
| Объем гарантии (%) |  |

Цена контракта: __________________ (прописью_________________) (руб.)

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 2009г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( ) «__» ___________ 2009г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2009 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № | Комплектация и технические характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 2009г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( ) «__» ___________ 2009г. м.п. |
| --- | --- |