Приложение № 3

Технические характеристики закупаемого оборудовании – Лот 3

Аппарат для электрозвуковой терапии «СОНОПУЛЬС 491» 
или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 1. | Базовый блок | Наличие |
| 2. | УЗ излучатель 5 см2 | Наличие |
| 3. | УЗ излучатель 1 см2 | Наличие |
| 4. | УЗ гель 250 мл | Наличие |
| 5. | Кабель электротерапии | Наличие |
| 6. | Гибкие резиновые электроды 6×8 см | Наличие |
| 7. | Фиксирующая лента | Наличие |
| 1. | Электропитание: - напряжение, В | 220 ± 22 |
|  | - частота, Гц | 45 ÷ 55 |
|  | - потребляемая мощность, ВА | Не более 30 |
| 2. | Вес, кг | Не более 4 |
| 3. | Габариты, см | Не более 29×28×10,5 |
| 4. | Режим | Импульсный, непрерывный |
| 5. | Максимальная мощность, Вт: - непрерывный режим | 1,95 ÷ 2,05 |
|  | - импульсный режим | 2,95 ÷ 3,05 |
| 6. | Интенсивность излучения, Вт/ см2 | От 0,05 до 3 |
| 7. | Рабочая частота, МГц | От 1 до 3 |
| 8. | Токи | Интерференционный, гальванический, импульсный |