СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления                                             Директор Муниципального

муниципального заказа планово-                                      бюджетного учреждения

экономического департамента                                          «Благоустройство Индустриального

администрации города  Перми      	                                    района»

Кириллова О. И.                                                               Полыгалов А. С.

«       »                                    2009 г.                                    «       »                                    2009 г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион на

выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы

Пермь 2009

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа…………………………………………………...3

- Приложение № 1

- Техническое задание – лот № 1………………………………………………………..11

- Техническое задание – лот № 2……………………………………………………......14

- Приложение № 2

- Локальный сметный расчет – лот № 1………………………………………………..17

- Локальный сметный расчет – лот № 2………………………………………………..47

- Приложение № 3

- Проект муниципального контракта – лот № 1 ………………………………………73

- Проект муниципального контракта – лот № 2………………………………………116

- Приложение № 4

- Формы документов для заполнения участниками размещения                                               заказа на участие в аукционе..………………………………………………………..156

- Сведения об участнике размещения заказа (форма № 1)..………………………...156

- Сведения о качестве работ (форма № 2)..………………………………………….157

- Заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 3)..…….158

- Опись документов, входящих в заявку на участие в аукционе (форма № 4)...……159

- Приложение № 5

- Порядок проведения открытого аукциона...………………………………………..160

Инструкция участникам размещения заказа

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ             (с изменениями);

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации г. Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»;

- постановлением администрации г. Перми от 06.04.2009 № 188 «Об использовании автоматизированной информационной системы управления муниципальным заказом при размещении муниципального заказа муниципального образования город Пермь»;

- постановлением администрации г. Перми от 05.12.2008 № 1171 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной             сферы в 2009-2011 годах».

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, телефон 2-277-393, факс                      2-277-500, адрес электронной почты – mbu_blagindus@mail.ru).

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту.

2. Требования к выполняемым работам

Предмет открытого аукциона:

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году.

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году.

Наименование, объем, а также требования к качеству выполняемых работ установлены Техническим заданием аукционной документации (Приложение № 1).

Подрядчик своими силами осуществляет работы, предусмотренные Техническим заданием.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район.

Сроки выполнения работ по лоту № 1, лоту № 2 – с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

Условия выполнения работ: выполнение работ по лоту № 1, лоту № 2 должно                 соответствовать Техническому заданию аукционной документации (Приложение № 1).

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по каждому лоту составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

Лот № 1 – 5 332 800 (пять миллионов триста тридцать две тысячи восемьсот) рублей 70 копеек.

Лот № 2 – 4 401 427 (четыре миллиона четыреста одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 74 копейки.

6. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта

Лот № 1 – Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 266 640 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 04 копейки. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (26 664,00 рублей), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (26 664,00 рублей).

Лот № 2 – Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 220 071 (двести двадцать тысяч семьдесят один) рубль 39 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (22 007,14 рублей), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (22 007,14 рублей).

7. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа –  бюджет города Перми.

8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Цена контракта по каждому лоту включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Состав и объемы работ по каждому лоту определены Техническим заданием                 Заказчика – приложение № 1 к аукционной документации.

Цена работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, отражена в                   локальном сметном расчете – приложение № 2 к аукционной документации.

Локальный сметный расчет будет являться приложением к муниципальному контракту.

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счета-фактуры.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом с применением коэффициента снижения, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный коэффициент снижения. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

10.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

- При формировании цены контракта и для расчетов с подрядчиком используется российский рубль.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

12. Порядок предоставления аукционной документации

Аукционная документация размещена на сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в письменной форме или в форме электронного документа бесплатно.

Аукционная документация предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00                      (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: 614066, г. Пермь,                 ул. Стахановская, 51,  3-ий этаж, каб. 2 (сметно-договорной отдел). Адрес электронной почты – mbu_blagindus@mail.ru.

Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение аукционной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте изменений аукционной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа изменений аукционной документации.

13. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

Требования к форме заявки на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложением № 4 к аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе подается по каждому лоту отдельно.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе (форма № 1 приложения № 4 к аукционной документации);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6) сведения о качестве работ (форма № 2 приложения № 4 к аукционной документации);

7) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

8) заявка участника размещения заказа на участие в аукционе (форма № 3 приложения № 4 к аукционной документации).

В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, а также требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ;

9) опись документов, входящих в заявку на участие в аукционе (форма № 4 приложения № 4 к аукционной документации);

10) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа                  установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе или копии таких документов (с приложениями): копия действующей лицензии, выданной на имя участника размещения заказа на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, либо копия свидетельства участника размещении заказа о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающие ниже перечисленные виды работ:

- разработка выемок, вертикальная планировка

- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек

Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Непредоставление документов, определенных пунктом 14 аукционной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ, является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа на участие в аукционе.

15. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Участники размещения заказа должны представить описание выполняемых работ по форме № 2 Приложения № 4 к аукционной документации.

Описание выполняемых работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участником размещения заказа путем заполнения таблицы, в которой указываются данные о согласии (согласен/ не согласен) выполнить работы в соответствии с техническим заданием заказчика.

16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  указанных в пункте 14 аукционной документации.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9.00 часов (местное время) «8» июля 2009 года до 10.00 (местное время) «28» июля 2009 года по адресу: 614066,            г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб.2 (сметно-договорной отдел).

Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

19. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Дата и время начала рассмотрения заявок – «28»июля 2009 года в 10.00 (местное время).

Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Стахановская, 51.

20. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится  «11» августа 2009 года в 10.00 (местное время) по адресу:                     г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ согласно приложению № 5 к аукционной документации.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

21. Порядок заключения муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

22. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 266 640 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 04 копейки.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 220 071 (двести двадцать тысяч семьдесят один) рубль 39 копеек.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365), ИНН 5905264538, КПП 590501001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Перми, БИК 045744000.

Обеспечение заявки по каждому лоту должно быть представлено отдельным                 платежным поручением, при этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № ___, извещение №  222А от «7» июля 2009 года».

Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны поступить на лицевой счет Заказчика до дня начала рассмотрения заявок.

23.   Обеспечение исполнения муниципального контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта – не требуется.

Приложение № 1

к аукционной  документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 6» по ул. Сивкова, 28 |
|  | - Срезка грунта 100 кв.м. толщиной 0,15 м. и вывозка; - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 2 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 12 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 114 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 334 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 50 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 500 кв.м. |
| 2 | МДОУ «ЦРР - Детский сад № 196» по ул. Стахановская, 51а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 400 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 36,54 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 25 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 400 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 700 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1241,69 кв.м. |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 271» по ул. Мира, 14а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 115 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 4 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 160 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 150 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 700 кв.м. |
| 4 | МДОУ «Детский сад № 340» по ул. Советской Армии 25а |
|  | - Срезка грунта 180 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка; - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. - Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М800 – толщина в плотном теле 0,1 м. площадь 180 кв.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 250 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 550 кв.м. |
| 5 | МДОУ «Детский сад № 182» по ул. Формовщиков, 5 |
|  | - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 10 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 7 куб.м. в плотном теле. - Демонтаж бортового камня и вывозка – 124 п.м - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 124 п.м. - Вырубка порослевого куста 6 кв.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 300 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 700 кв.м. |
| 6 | МОУДОД ЦДТ «Сигнал» по ул. Мира, 8а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 165 п.м. - Срезка грунта 32 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 12 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 6 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 165 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 250 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 450 кв.м. |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 380» по ул. Льва Толстого, 6 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 345 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 24 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 16 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 120 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 225 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 160 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 200 кв.м. |
| 8 | МОУ СОШ № 132 по ул. Баумана, 16 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 395 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 4,5 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 415 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 200 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1809 кв.м. |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

Примечание: Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта объектов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Началом производства работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы должны выполняться в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МОУ «Лицей № 4» по ул. Танкистов, 56 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 189 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 1,5 куб.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 201 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 150 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 232 кв.м. |
| 2 | МОУ «Лицей № 4» по ул. Семченко, 19 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 140 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 4 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 140 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 150 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 400 кв.м. |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 398» по ул. Глинки, 11а |
|  | - Срезка грунта 40 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка - Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М800 – толщина в плотном теле 0,1 м. площадь 40 кв.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 4 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 50 п.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 300 кв.м. |
| 4 | МОУДОД ДШТИ «Пилигрим» по ул. Леонова, 13а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 6 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 12 п.м - Срезка грунта 24 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 4,5 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 50 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 280 кв.м. |
| 5 | МОУ СОШ № 102 по ул. Мира 92 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 300 п.м. - Срезка грунта 200 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3,5 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 22 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 600 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 250 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1167кв.м. |
| 6 | МСЧ № 9 по ул. Братьев Игнатовых, 2 |
|  | - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка –20 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 20 куб.м. в плотном теле. - Ремонт верхнего строения колодца -10 шт. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 480 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 3200 кв.м. |
| 7 | МОУ ДОД «ДЮСШЦИ» по ул. Нефтяников, 60а |
|  | - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 29,64 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 14,82 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 296,4 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1108 кв.м. |
| 8 | МДОУ «Детский сад № 170» по ул. Комбайнеров, 30 |
|  | Подъезды - Срезка грунта 180 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка; - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 2 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,06 м. площадь 80 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 287,5 кв.м. Подходы - Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – толщина в плотном теле 0,1 м. площадь 112,5 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 112,5 кв.м. |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

Примечание: Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта объектов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Началом производства работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы должны выполняться в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

Приложение № 2

к аукционной  документации

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ - Лот № 1

(локальная смета)

на  выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам

социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 г. по адресам:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5 332 800,70 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 313,395 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн. З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. МДОУ «Детский сад № 6» по ул. Сивкова, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,015 100*0,15/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 149,12 | 5,21 | 143,82 21,24 | 0,09 |
| 2 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 24 15*1,6 | 12,59 |  |  |  | 302,16 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 192,47 | 57,58 | 134,89 11,41 |  |
| 4 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4,4 2*2,2 | 1,78 |  |  |  | 7,83 |  |  |  |
| 5 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 4,4 2*2,2 | 12,59 |  |  |  | 55,40 |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 443,49 | 33,41 | 405,46 42,73 | 4,62 |
| 7 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 15,84 12*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 2426,21 |  |  | 2426,21 |
| 8 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 79,52 |  | 1,94 0,42 | 77,58 |
| 9 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 151,69 | 26,20 | 121,98 15,36 | 3,51 |
| 10 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 4,625 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2325,68 |  |  | 2325,68 |
| 11 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,25 |
| 12 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 1,16 | 502,85 |  |  | 502,85 | 583,31 |  |  | 583,31 |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 298,20 |  | 7,27 1,56 | 290,93 |
| 14 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1592,29 | 261,97 | 1222,62 153,82 | 107,70 |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 48,3 | 559,73 |  |  | 559,73 | 27034,96 |  |  | 27034,96 |
| 16 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 3,91 | 1,23 | 0,24 | 2,44 |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 12,1 | 559,73 |  |  | 559,73 | 6772,73 |  |  | 6772,73 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,14 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 4238,52 | 1044,24 | 89,88 12,19 | 3104,40 |
| 19 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 114 | 135,92 |  |  | 135,92 | 15494,88 |  |  | 15494,88 |
| 20 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 3,34 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 12418,12 | 3059,44 | 263,33 35,70 | 9095,35 |
| 21 | СЦМ-446-6500-11 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 334 | 59,16 |  |  | 59,16 | 19759,44 |  |  | 19759,44 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 94330,32 | 4489,40 | 2391,45 294,43 | 87084,08 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 388859,66 | 31201,33 | 9826,23 2046,29 | 345723,80 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44126,44 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26634,49 |  |  |  |
| Раздел 2. МДОУ «ЦРР - Детский сад № 196» по ул. Стахановская, 51а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,3654 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 3516,41 | 1051,92 | 2464,49 208,49 |  |
| 23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 80,388 36,54*2,2 | 1,78 |  |  |  | 143,09 |  |  |  |
| 24 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 80,388 36,54*2,2 | 12,59 |  |  |  | 1012,08 |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 923,94 | 69,61 | 844,71 89,02 | 9,62 |
| 26 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 33 25*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 5054,61 |  |  | 5054,61 |
| 27 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,55 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 1093,42 |  | 26,64 5,71 | 1066,78 |
| 28 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 2123,68 | 366,76 | 1707,71 215,01 | 49,21 |
| 29 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 64,75 | 502,85 |  |  | 502,85 | 32559,54 |  |  | 32559,54 |
| 30 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 5,46 | 1,72 | 0,32 | 3,42 |
| 31 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 16,24 | 502,85 |  |  | 502,85 | 8166,28 |  |  | 8166,28 |
| 32 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,373 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 741,54 |  | 18,07 3,87 | 723,47 |
| 33 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,24169 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 3954,26 | 650,57 | 3036,23 381,98 | 267,46 |
| 34 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 119,9 | 559,73 |  |  | 559,73 | 67111,63 |  |  | 67111,63 |
| 35 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,24169 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 9,71 | 3,05 | 0,60 | 6,06 |
| 36 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 30,05 | 559,73 |  |  | 559,73 | 16819,89 |  |  | 16819,89 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 9450,76 | 3358,40 | 6092,36 514,36 |  |
| 38 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45,07 | 1,78 |  |  |  | 80,22 |  |  |  |
| 39 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 45,07 | 12,59 |  |  |  | 567,43 |  |  |  |
| 40 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 4 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 14872,00 | 3664,00 | 315,36 42,76 | 10892,64 |
| 41 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 400 | 135,92 |  |  | 135,92 | 54368,00 |  |  | 54368,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 222573,95 | 9166,03 | 14506,49 1461,20 | 197098,61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 915141,02 | 63703,90 | 58553,37 10155,34 | 782481,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85844,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 49027,87 |  |  |  |
| Раздел 3. МДОУ «Детский сад № 271» по ул. Мира, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 43 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 44 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 147,83 | 11,14 | 135,15 14,24 | 1,54 |
| 46 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,28 4*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 808,74 |  |  | 808,74 |
| 47 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 48 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 455,07 | 78,59 | 365,94 46,07 | 10,54 |
| 49 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 13,87 | 502,85 |  |  | 502,85 | 6974,53 |  |  | 6974,53 |
| 50 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,17 | 0,37 | 0,07 | 0,73 |
| 51 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,48 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1749,92 |  |  | 1749,92 |
| 52 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,21 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 417,49 |  | 10,17 2,18 | 407,32 |
| 53 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 2229,21 | 366,76 | 1711,67 215,34 | 150,78 |
| 54 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 67,62 | 559,73 |  |  | 559,73 | 37848,94 |  |  | 37848,94 |
| 55 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 5,47 | 1,72 | 0,34 | 3,41 |
| 56 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 16,94 | 559,73 |  |  | 559,73 | 9481,83 |  |  | 9481,83 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,15 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2717,09 | 965,54 | 1751,55 147,88 |  |
| 58 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12,96 | 1,78 |  |  |  | 23,07 |  |  |  |
| 59 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 12,96 | 12,59 |  |  |  | 163,17 |  |  |  |
| 60 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,6 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 5948,80 | 1465,60 | 126,14 17,10 | 4357,06 |
| 61 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 160 | 135,92 |  |  | 135,92 | 21747,20 |  |  | 21747,20 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 91725,19 | 3062,45 | 4511,52 478,29 | 83775,29 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 374328,46 | 21284,03 | 18287,40 3324,11 | 332587,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29569,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17141,03 |  |  |  |
| Раздел 4. МДОУ «Детский сад № 340» по ул. Советской Армии, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,018 180*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 178,94 | 6,25 | 172,59 25,49 | 0,10 |
| 63 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 28,8 18*1,6 | 12,59 |  |  |  | 362,59 |  |  |  |
| 64 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 65 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 66 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 67 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 | 1000 м2 основания | 0,18 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 653,91 | 165,00 | 930,77 | 77,24 | 823,83 117,70 | 29,70 |
| 68 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 34,02 | 153,17 |  |  | 153,17 | 5210,84 |  |  | 5210,84 |
| 69 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0,18 | 1265,00 |  | 1265,00 188,80 |  | -227,70 |  | -227,70 -33,98 |  |
| 70 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -11,34 | 153,17 |  |  | 153,17 | -1736,95 |  |  | -1736,95 |
| 71 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 110,87 | 8,35 | 101,37 10,68 | 1,15 |
| 72 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,96 3*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 606,55 |  |  | 606,55 |
| 73 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 397,61 |  | 9,69 2,08 | 387,92 |
| 74 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 758,46 | 130,99 | 609,90 76,79 | 17,57 |
| 75 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23,13 | 502,85 |  |  | 502,85 | 11630,92 |  |  | 11630,92 |
| 76 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,95 | 0,62 | 0,12 | 1,21 |
| 77 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 5,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2916,53 |  |  | 2916,53 |
| 78 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,165 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 328,03 |  | 7,99 1,71 | 320,04 |
| 79 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,55 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1751,52 | 288,17 | 1344,88 169,20 | 118,47 |
| 80 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 53,13 | 559,73 |  |  | 559,73 | 29738,45 |  |  | 29738,45 |
| 81 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,55 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 4,30 | 1,35 | 0,26 | 2,69 |
| 82 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 13,31 | 559,73 |  |  | 559,73 | 7450,01 |  |  | 7450,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 61180,79 | 685,70 | 3247,61 403,90 | 56695,20 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 246389,49 | 4765,61 | 13357,27 2807,11 | 225079,95 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9496,82 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5602,68 |  |  |  |
| Раздел 5. МДОУ «Детский сад № 182» по ул. Формовщиков, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР01-02-119-03 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади | 0,06 | 110,08 | 110,08 |  |  | 6,60 | 6,60 |  |  |
| 84 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 962,35 | 287,88 | 674,47 57,06 |  |
| 85 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22 10*2,2 | 1,78 |  |  |  | 39,16 |  |  |  |
| 86 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 22 10*2,2 | 12,59 |  |  |  | 276,98 |  |  |  |
| 87 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 258,70 | 19,49 | 236,52 24,92 | 2,69 |
| 88 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 9,24 7*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 1415,29 |  |  | 1415,29 |
| 89 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,24 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 477,13 |  | 11,63 2,49 | 465,50 |
| 90 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 910,15 | 157,18 | 731,87 92,15 | 21,10 |
| 91 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 27,75 | 502,85 |  |  | 502,85 | 13954,09 |  |  | 13954,09 |
| 92 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 2,34 | 0,74 | 0,14 | 1,46 |
| 93 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 6,96 | 502,85 |  |  | 502,85 | 3499,84 |  |  | 3499,84 |
| 94 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,21 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 417,49 |  | 10,17 2,18 | 407,32 |
| 95 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 2229,21 | 366,76 | 1711,67 215,34 | 150,78 |
| 96 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 67,62 | 559,73 |  |  | 559,73 | 37848,94 |  |  | 37848,94 |
| 97 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 5,47 | 1,72 | 0,34 | 3,41 |
| 98 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 16,94 | 559,73 |  |  | 559,73 | 9481,83 |  |  | 9481,83 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,24 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2929,74 | 1041,10 | 1888,64 159,45 |  |
| 100 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,97 | 1,78 |  |  |  | 24,87 |  |  |  |
| 101 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,97 | 12,59 |  |  |  | 175,88 |  |  |  |
| 102 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,24 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 4610,32 | 1135,84 | 97,76 13,26 | 3376,72 |
| 103 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 124 | 135,92 |  |  | 135,92 | 16854,08 |  |  | 16854,08 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 96380,46 | 3017,31 | 5363,21 566,85 | 87483,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 392994,56 | 20970,30 | 21734,10 3939,60 | 347307,71 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29386,26 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16899,77 |  |  |  |
| Раздел 6. МОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» по ул. Мира, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0032 32*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 31,81 | 1,11 | 30,68 4,53 | 0,02 |
| 105 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 5,12 3,2*1,6 | 12,59 |  |  |  | 64,46 |  |  |  |
| 106 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,12 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 1154,82 | 345,46 | 809,36 68,47 |  |
| 107 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 26,4 12*2,2 | 1,78 |  |  |  | 46,99 |  |  |  |
| 108 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 26,4 12*2,2 | 12,59 |  |  |  | 332,38 |  |  |  |
| 109 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 221,75 | 16,71 | 202,73 21,36 | 2,31 |
| 110 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,92 6*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 1213,11 |  |  | 1213,11 |
| 111 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 397,61 |  | 9,69 2,08 | 387,92 |
| 112 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 758,46 | 130,99 | 609,90 76,79 | 17,57 |
| 113 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23,13 | 502,85 |  |  | 502,85 | 11630,92 |  |  | 11630,92 |
| 114 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,95 | 0,62 | 0,12 | 1,21 |
| 115 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 5,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2916,53 |  |  | 2916,53 |
| 116 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,13 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 258,44 |  | 6,30 1,35 | 252,14 |
| 117 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1433,06 | 235,77 | 1100,36 138,43 | 96,93 |
| 118 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 43,47 | 559,73 |  |  | 559,73 | 24331,46 |  |  | 24331,46 |
| 119 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 3,52 | 1,11 | 0,22 | 2,19 |
| 120 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,89 | 559,73 |  |  | 559,73 | 6095,46 |  |  | 6095,46 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,65 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 3898,44 | 1385,34 | 2513,10 212,17 |  |
| 122 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 18,59 | 1,78 |  |  |  | 33,09 |  |  |  |
| 123 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 18,59 | 12,59 |  |  |  | 234,05 |  |  |  |
| 124 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,65 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 6134,70 | 1511,40 | 130,09 17,64 | 4493,21 |
| 125 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 165 | 135,92 |  |  | 135,92 | 22426,80 |  |  | 22426,80 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 83619,81 | 3628,51 | 5412,55 542,82 | 73867,78 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 344414,83 | 25218,14 | 21839,30 3772,60 | 293255,09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33686,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19236,13 |  |  |  |
| Раздел 7. МДОУ «Детский сад № 380» по ул. Л. Толстого, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,24 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 2309,63 | 690,92 | 1618,71 136,94 |  |
| 127 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 52,8 24*2,2 | 1,78 |  |  |  | 93,98 |  |  |  |
| 128 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 52,8 24*2,2 | 12,59 |  |  |  | 664,75 |  |  |  |
| 129 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,16 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 591,32 | 44,55 | 540,61 56,97 | 6,16 |
| 130 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 21,12 16*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 3234,95 |  |  | 3234,95 |
| 131 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,128 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 254,47 |  | 6,20 1,33 | 248,27 |
| 132 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,16 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 485,41 | 83,83 | 390,33 49,15 | 11,25 |
| 133 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 14,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 7442,18 |  |  | 7442,18 |
| 134 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,16 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,25 | 0,39 | 0,07 | 0,79 |
| 135 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,712 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1866,58 |  |  | 1866,58 |
| 136 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,06 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 119,28 |  | 2,91 0,62 | 116,37 |
| 137 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 636,92 | 104,79 | 489,05 61,53 | 43,08 |
| 138 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 19,32 | 559,73 |  |  | 559,73 | 10813,98 |  |  | 10813,98 |
| 139 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 1,56 | 0,49 | 0,10 | 0,97 |
| 140 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 4,84 | 559,73 |  |  | 559,73 | 2709,09 |  |  | 2709,09 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,45 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 8151,28 | 2896,62 | 5254,66 443,64 |  |
| 142 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 38,87 | 1,78 |  |  |  | 69,19 |  |  |  |
| 143 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 38,87 | 12,59 |  |  |  | 489,37 |  |  |  |
| 144 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,2 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 4461,60 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 3267,79 |
| 145 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 120 | 135,92 |  |  | 135,92 | 16310,40 |  |  | 16310,40 |
| 146 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 2,25 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 8365,50 | 2061,00 | 177,39 24,05 | 6127,11 |
| 147 | СЦМ-446-6500-11 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 225 | 59,16 |  |  | 59,16 | 13311,00 |  |  | 13311,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 82383,69 | 6981,79 | 8574,64 787,06 | 65509,97 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 350560,77 | 48523,44 | 34361,99 5470,07 | 260074,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61723,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 34981,65 |  |  |  |
| Раздел 8. МОУ СОШ № 132 по ул. Баумана, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,045 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 433,06 | 129,55 | 303,51 25,68 |  |
| 149 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9,9 4,5*2,2 | 1,78 |  |  |  | 17,62 |  |  |  |
| 150 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 9,9 4,5*2,2 | 12,59 |  |  |  | 124,64 |  |  |  |
| 151 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 110,87 | 8,35 | 101,37 10,68 | 1,15 |
| 152 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,96 3*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 606,55 |  |  | 606,55 |
| 153 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,16 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 318,08 |  | 7,75 1,66 | 310,33 |
| 154 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 606,77 | 104,79 | 487,92 61,43 | 14,06 |
| 155 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 18,5 | 502,85 |  |  | 502,85 | 9302,73 |  |  | 9302,73 |
| 156 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,56 | 0,49 | 0,09 | 0,98 |
| 157 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 4,64 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2333,22 |  |  | 2333,22 |
| 158 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,54 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 1073,54 |  | 26,16 5,61 | 1047,38 |
| 159 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,809 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 5760,91 | 947,81 | 4423,44 556,50 | 389,66 |
| 160 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 174,7 | 559,73 |  |  | 559,73 | 97784,83 |  |  | 97784,83 |
| 161 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,809 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 14,15 | 4,45 | 0,87 | 8,83 |
| 162 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 43,78 | 559,73 |  |  | 559,73 | 24504,98 |  |  | 24504,98 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,95 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 9332,63 | 3316,42 | 6016,21 507,93 |  |
| 164 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 44,5 | 1,78 |  |  |  | 79,21 |  |  |  |
| 165 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 44,5 | 12,59 |  |  |  | 560,26 |  |  |  |
| 166 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 4,15 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 15429,70 | 3801,40 | 327,19 44,36 | 11301,11 |
| 167 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 415 | 135,92 |  |  | 135,92 | 56406,80 |  |  | 56406,80 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 224802,11 | 8313,26 | 11694,51 1213,85 | 204012,61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 919537,32 | 57777,16 | 47319,51 8436,26 | 809930,07 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78502,21 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 45239,06 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 956996,32 | 39344,45 | 55701,98 5748,40 | 855526,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3932226,10 | 273443,93 | 225279,17 39951,38 | 3396440,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 372333,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 214762,67 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 62, 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,87 | 12,57 | 347,09 51,26 | 0,21 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1541,98 | 87,36 | 1453,79 356,26 | 0,83 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 443,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,15 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 443,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,54 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126,67 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 5, 24, 39, 44, 59, 63, 66, 86, 101, 105, 108, 123, 128, 143, 150, 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5717,98 |  |  |  |
| Всего с учетом "Погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 32992,74 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 22, 37, 42, 57, 64, 84, 99, 106, 121, 126, 141, 148, 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46203,50 | 15872,19 | 30331,31 2561,94 |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 231141,57 | 110311,72 | 120829,85 17805,48 |  |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 128 117,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125247,37 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 128 117,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65339,77 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 421728,71 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 23, 38, 43, 58, 65, 85, 100, 107, 122, 127, 142, 149, 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,32 |  |  |  |
| Всего с учетом "Погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4069,70 |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4069,70 |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 25, 27-28, 30, 32-33, 35, 40, 45, 47-48, 50, 52-53, 55, 60, 67, 69, 71, 73-74, 76, 78-79, 81, 87, 89-90, 92, 94-95, 97, 102, 109, 111-112, 114, 116-117, 119, 124, 129, 131-132, 134, 136-137, 139, 144, 146, 151, 153-154, 156, 158-159, 161, 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112802,74 | 23453,09 | 25023,58 3135,20 | 64326,07 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 521369,01 | 162998,98 | 102995,53 21789,64 | 255374,50 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 184 788,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 246655,85 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 184 788,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 149216,81 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 917241,67 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 26, 29, 31, 34, 36, 41, 46, 49, 51, 54, 56, 61, 68, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 88, 91, 93, 96, 98, 103, 110, 113, 115, 118, 120, 125, 130, 133, 135, 138, 140, 145, 147, 152, 155, 157, 160, 162, 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 791200,31 |  |  | 791200,31 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3141065,23 |  |  | 3141065,23 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,60 | 6,60 |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,87 | 45,87 |  |  |
| Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 45,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,49 |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 45,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,55 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,91 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4519322,63 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3396440,56 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 225279,17 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313395,31 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 372333,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 214762,67 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 813478,07 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5332800,70 |  |  |  |

## Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ - Лот № 2

(локальная смета)

на  выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам

социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 г. по адресам:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 4 401 427,74 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 182,712 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.  2009  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. МОУ «Лицей № 4» по ул. Танкистов, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,015 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 144,35 | 43,18 | 101,17 8,56 |  |
| 2 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,3 1,5*2,2 | 1,78 |  |  |  | 5,87 |  |  |  |
| 3 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 3,3 1,5*2,2 | 12,59 |  |  |  | 41,55 |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 5 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 455,07 | 78,59 | 365,94 46,07 | 10,54 |
| 6 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 13,87 | 502,85 |  |  | 502,85 | 6974,53 |  |  | 6974,53 |
| 7 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,17 | 0,37 | 0,07 | 0,73 |
| 8 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,48 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1749,92 |  |  | 1749,92 |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,069 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 137,17 |  | 3,34 0,72 | 133,83 |
| 10 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,232 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 738,82 | 121,55 | 567,30 71,37 | 49,97 |
| 11 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 22,41 | 559,73 |  |  | 559,73 | 12543,55 |  |  | 12543,55 |
| 12 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,232 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 1,81 | 0,57 | 0,11 | 1,13 |
| 13 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,614 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3142,32 |  |  | 3142,32 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,89 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 4465,48 | 1586,84 | 2878,64 243,04 |  |
| 15 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 21,29 | 1,78 |  |  |  | 37,90 |  |  |  |
| 16 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 21,29 | 12,59 |  |  |  | 268,04 |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 2,01 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 7473,18 | 1841,16 | 158,47 21,49 | 5473,55 |
| 18 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 201 | 135,92 |  |  | 135,92 | 27319,92 |  |  | 27319,92 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65739,21 | 3672,26 | 4080,85 392,50 | 57632,74 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 272774,72 | 25522,21 | 16411,65 2727,88 | 228801,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33037,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18921,46 |  |  |  |
| Раздел 2. МОУ «Лицей № 4» по ул. Семченко,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,04 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 384,94 | 115,15 | 269,79 22,82 |  |
| 20 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,8 4*2,2 | 1,78 |  |  |  | 15,66 |  |  |  |
| 21 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 8,8 4*2,2 | 12,59 |  |  |  | 110,79 |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 110,87 | 8,35 | 101,37 10,68 | 1,15 |
| 23 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,96 3*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 606,55 |  |  | 606,55 |
| 24 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 25 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 455,07 | 78,59 | 365,94 46,07 | 10,54 |
| 26 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 13,87 | 502,85 |  |  | 502,85 | 6974,53 |  |  | 6974,53 |
| 27 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,17 | 0,37 | 0,07 | 0,73 |
| 28 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,48 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1749,92 |  |  | 1749,92 |
| 29 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 30 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,4 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1273,83 | 209,58 | 978,10 123,05 | 86,15 |
| 31 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 38,64 | 559,73 |  |  | 559,73 | 21627,97 |  |  | 21627,97 |
| 32 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,4 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 3,13 | 0,98 | 0,19 | 1,96 |
| 33 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 9,68 | 559,73 |  |  | 559,73 | 5418,19 |  |  | 5418,19 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,4 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 3307,77 | 1175,44 | 2132,33 180,03 |  |
| 35 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 15,77 | 1,78 |  |  |  | 28,07 |  |  |  |
| 36 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 15,77 | 12,59 |  |  |  | 198,54 |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,4 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 5205,20 | 1282,40 | 110,38 14,97 | 3812,42 |
| 38 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 140 | 135,92 |  |  | 135,92 | 19028,80 |  |  | 19028,80 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 66978,12 | 2870,86 | 3969,79 400,12 | 59784,41 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 275358,05 | 19952,48 | 16024,31 2780,84 | 237344,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26636,91 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15269,28 |  |  |  |
| Раздел 3. МДОУ «Детский сад № 398» по ул. Глинки, 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,004 40*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 39,76 | 1,39 | 38,35 5,66 | 0,02 |
| 40 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 6,4 4*1,6 | 12,59 |  |  |  | 80,58 |  |  |  |
| 41 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 | 1000 м2 основания | 0,04 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 653,91 | 165,00 | 206,84 | 17,16 | 183,07 26,16 | 6,61 |
| 42 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,56 | 153,17 |  |  | 153,17 | 1157,97 |  |  | 1157,97 |
| 43 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0,04 | 1265,00 |  | 1265,00 188,80 |  | -50,60 |  | -50,60 -7,55 |  |
| 44 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -2,52 | 153,17 |  |  | 153,17 | -385,99 |  |  | -385,99 |
| 45 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 46 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 47 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 147,83 | 11,14 | 135,15 14,24 | 1,54 |
| 49 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,28 4*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 808,74 |  |  | 808,74 |
| 50 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,09 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 178,92 |  | 4,36 0,93 | 174,56 |
| 51 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 955,37 | 157,18 | 733,57 92,29 | 64,62 |
| 52 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 28,98 | 559,73 |  |  | 559,73 | 16220,98 |  |  | 16220,98 |
| 53 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,35 | 0,74 | 0,14 | 1,47 |
| 54 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 7,26 | 559,73 |  |  | 559,73 | 4063,64 |  |  | 4063,64 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 0,5 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 1859,00 | 458,00 | 39,42 5,35 | 1361,58 |
| 56 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 50 | 135,92 |  |  | 135,92 | 6796,00 |  |  | 6796,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32848,49 | 818,34 | 1488,14 171,31 | 30271,74 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 133501,78 | 5687,46 | 6076,05 1190,61 | 120178,81 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8645,42 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,39 |  |  |  |
| Раздел 4. МОУ ДОД ДШТИ «Пилигрим» по ул. Леонова, 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0024 24*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 23,86 | 0,83 | 23,01 3,40 | 0,02 |
| 58 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 3,84 2,4*1,6 | 12,59 |  |  |  | 48,35 |  |  |  |
| 59 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 60 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 61 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,045 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 166,31 | 12,53 | 152,05 16,02 | 1,73 |
| 63 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,94 4,5*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 909,83 |  |  | 909,83 |
| 64 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 79,52 |  | 1,94 0,42 | 77,58 |
| 65 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 151,69 | 26,20 | 121,98 15,36 | 3,51 |
| 66 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 4,625 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2325,68 |  |  | 2325,68 |
| 67 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,25 |
| 68 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 1,16 | 502,85 |  |  | 502,85 | 583,31 |  |  | 583,31 |
| 69 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,08 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 159,04 |  | 3,88 0,83 | 155,16 |
| 70 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 891,68 | 146,70 | 684,67 86,14 | 60,31 |
| 71 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 27,05 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15140,70 |  |  | 15140,70 |
| 72 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,19 | 0,69 | 0,13 | 1,37 |
| 73 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 6,776 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3792,73 |  |  | 3792,73 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 141,76 | 50,38 | 91,38 7,72 |  |
| 75 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,676 | 1,78 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |
| 76 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 0,676 | 12,59 |  |  |  | 8,51 |  |  |  |
| 77 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 0,12 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 446,16 | 109,92 | 9,46 1,28 | 326,78 |
| 78 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 12 | 135,92 |  |  | 135,92 | 1631,04 |  |  | 1631,04 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27271,05 | 520,10 | 1493,20 165,40 | 25010,00 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 110409,57 | 3614,69 | 6075,66 1149,53 | 99289,70 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5688,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3287,82 |  |  |  |
| Раздел 5. МОУ СОШ № 102 по ул. Мира, 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 200*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 198,82 | 6,94 | 191,77 28,32 | 0,11 |
| 80 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 32 20*1,6 | 12,59 |  |  |  | 402,88 |  |  |  |
| 81 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,035 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 336,82 | 100,76 | 236,06 19,97 |  |
| 82 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,7 3,5*2,2 | 1,78 |  |  |  | 13,71 |  |  |  |
| 83 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 7,7 3,5*2,2 | 12,59 |  |  |  | 96,94 |  |  |  |
| 84 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,22 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 813,07 | 61,25 | 743,34 78,33 | 8,48 |
| 85 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 29,04 22*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 4448,06 |  |  | 4448,06 |
| 86 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 397,61 |  | 9,69 2,08 | 387,92 |
| 87 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 758,46 | 130,99 | 609,90 76,79 | 17,57 |
| 88 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23,13 | 502,85 |  |  | 502,85 | 11630,92 |  |  | 11630,92 |
| 89 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,95 | 0,62 | 0,12 | 1,21 |
| 90 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 5,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2916,53 |  |  | 2916,53 |
| 91 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,35 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 695,81 |  | 16,95 3,63 | 678,86 |
| 92 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,167 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 3716,40 | 611,44 | 2853,60 359,00 | 251,36 |
| 93 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 112,7 | 559,73 |  |  | 559,73 | 63081,57 |  |  | 63081,57 |
| 94 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,167 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 9,13 | 2,87 | 0,56 | 5,70 |
| 95 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 28,24 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15806,78 |  |  | 15806,78 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 7088,07 | 2518,80 | 4569,27 385,77 |  |
| 97 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 33,8 | 1,78 |  |  |  | 60,16 |  |  |  |
| 98 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 33,8 | 12,59 |  |  |  | 425,54 |  |  |  |
| 99 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 6 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 22308,00 | 5496,00 | 473,04 64,14 | 16338,96 |
| 100 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 600 | 135,92 |  |  | 135,92 | 81552,00 |  |  | 81552,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 216759,23 | 8929,67 | 9704,30 1018,03 | 197126,03 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 889718,46 | 62061,20 | 39301,36 7075,30 | 782590,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84664,71 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 49478,81 |  |  |  |
| Раздел 6. МСЧ № 9 по ул. Братьев Игнатовых, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 1924,69 | 575,77 | 1348,92 114,12 |  |
| 102 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 44 20*2,2 | 1,78 |  |  |  | 78,32 |  |  |  |
| 103 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 44 20*2,2 | 12,59 |  |  |  | 553,96 |  |  |  |
| 104 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 739,15 | 55,69 | 675,77 71,21 | 7,69 |
| 105 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 26,4 20*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 4043,69 |  |  | 4043,69 |
| 106 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,38 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 755,45 |  | 18,41 3,94 | 737,04 |
| 107 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,48 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 1456,24 | 251,49 | 1171,00 147,44 | 33,75 |
| 108 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 44,4 | 502,85 |  |  | 502,85 | 22326,54 |  |  | 22326,54 |
| 109 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,48 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 3,74 | 1,18 | 0,22 | 2,34 |
| 110 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 11,14 | 502,85 |  |  | 502,85 | 5601,75 |  |  | 5601,75 |
| 111 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,96 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 1908,51 |  | 46,50 9,96 | 1862,01 |
| 112 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 3,2 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 10190,66 | 1676,61 | 7824,77 984,42 | 689,28 |
| 113 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 309,1 | 559,73 |  |  | 559,73 | 173012,54 |  |  | 173012,54 |
| 114 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 3,2 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 25,02 | 7,87 | 1,54 | 15,61 |
| 115 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 77,44 | 559,73 |  |  | 559,73 | 43345,49 |  |  | 43345,49 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер 200,66 = 973,40 - 772,74 | 1 люк | 10 | 200,66 | 44,35 | 7,74 | 148,57 | 2006,60 | 443,50 | 77,40 | 1485,70 |
| 117 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 10 | 884,67 |  |  | 884,67 | 8846,70 |  |  | 8846,70 |
| 118 | ТЕРр68-15-07 | Ремонт покрытия дорог из литого асфальта толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,2 | 7648,39 | 555,24 | 1639,64 180,58 | 5453,51 | 1529,68 | 111,05 | 327,93 36,12 | 1090,70 |
| 119 | ТЕРр68-15-08 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | При изменении толщины покрытий на 10 мм добавлять или исключать к расценке 68-15-07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 100 м2 | 0,2 | 5383,95 |  |  | 5383,95 | 1076,79 |  |  | 1076,79 |
| 120 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 2,86 14,3*0,2 | 12,59 |  |  |  | 36,01 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 279461,53 | 3123,16 | 11492,46 1367,21 | 264177,62 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121413,95 | 21705,97 | 47066,78 9502,11 | 1048785,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38593,40 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22762,41 |  |  |  |
| Раздел 7. МОУ ДОД «ДЮСШЦИ» по ул. Нефтяников, 60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2964 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 2852,39 | 853,29 | 1999,10 169,12 |  |
| 122 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 65,208 29,64*2,2 | 1,78 |  |  |  | 116,07 |  |  |  |
| 123 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 65,208 29,64*2,2 | 12,59 |  |  |  | 820,97 |  |  |  |
| 124 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1482 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 547,71 | 41,26 | 500,74 52,77 | 5,71 |
| 125 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 19,5624 14,82*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 2996,37 |  |  | 2996,37 |
| 126 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,23 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 457,25 |  | 11,14 2,39 | 446,11 |
| 127 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,2964 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 899,23 | 155,30 | 723,09 91,04 | 20,84 |
| 128 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 27,42 | 502,85 |  |  | 502,85 | 13788,15 |  |  | 13788,15 |
| 129 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2964 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 2,31 | 0,73 | 0,14 | 1,44 |
| 130 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 6,876 | 502,85 |  |  | 502,85 | 3457,60 |  |  | 3457,60 |
| 131 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,33 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 656,05 |  | 15,99 3,43 | 640,06 |
| 132 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,108 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 3528,51 | 580,53 | 2709,33 340,85 | 238,65 |
| 133 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 107 | 559,73 |  |  | 559,73 | 59891,11 |  |  | 59891,11 |
| 134 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,108 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 8,66 | 2,73 | 0,53 | 5,40 |
| 135 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 26,81 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15006,36 |  |  | 15006,36 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 105028,74 | 1633,84 | 5960,06 659,60 | 96497,80 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 424107,10 | 11355,19 | 24248,93 4584,22 | 383096,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18737,75 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10757,11 |  |  |  |
| Раздел 8. МДОУ «Детский сад № 170» по ул. Комбайнеров, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,018 180*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 178,94 | 6,25 | 172,59 25,49 | 0,10 |
| 137 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 28,8 18*1,6 | 12,59 |  |  |  | 362,59 |  |  |  |
| 138 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 73,92 | 5,57 | 67,58 7,12 | 0,77 |
| 139 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,84 2*1,42 | 153,17 |  |  | 153,17 | 435,00 |  |  | 435,00 |
| 140 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,064 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 127,23 |  | 3,10 0,66 | 124,13 |
| 141 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,08 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 242,71 | 41,92 | 195,17 24,57 | 5,62 |
| 142 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 7,4 | 502,85 |  |  | 502,85 | 3721,09 |  |  | 3721,09 |
| 143 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,08 | 15,60 | 4,92 | 0,92 | 9,76 | 1,25 | 0,39 | 0,07 | 0,79 |
| 144 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,712 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1866,58 |  |  | 1866,58 |
| 145 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,086 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 170,97 |  | 4,17 0,89 | 166,80 |
| 146 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,2875 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 915,57 | 150,63 | 703,01 88,44 | 61,93 |
| 147 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 27,77 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15543,70 |  |  | 15543,70 |
| 148 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2875 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,25 | 0,71 | 0,14 | 1,40 |
| 149 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 6,957 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3894,04 |  |  | 3894,04 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 | 1000 м2 основания | 0,1125 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 653,91 | 165,00 | 581,73 | 48,27 | 514,89 73,56 | 18,57 |
| 151 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 21,26 | 153,17 |  |  | 153,17 | 3256,39 |  |  | 3256,39 |
| 152 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0,1125 | 1265,00 |  | 1265,00 188,80 |  | -142,31 |  | -142,31 -21,24 |  |
| 153 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -7,087 | 153,17 |  |  | 153,17 | -1085,52 |  |  | -1085,52 |
| 154 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,1125 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 358,27 | 58,94 | 275,09 34,61 | 24,24 |
| 155 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,87 | 559,73 |  |  | 559,73 | 6084,27 |  |  | 6084,27 |
| 156 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,1125 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 0,88 | 0,28 | 0,05 | 0,55 |
| 157 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 2,723 | 559,73 |  |  | 559,73 | 1524,14 |  |  | 1524,14 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 38113,69 | 312,96 | 1793,55 234,10 | 35644,59 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 153188,80 | 2175,07 | 7412,56 1627,00 | 141509,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4977,55 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2985,80 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 832200,06 | 21881,19 | 39982,35 4408,27 | 766144,93 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3380472,44 | 152074,27 | 162617,31 30637,48 | 3041595,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220981,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 128570,06 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 14, 19, 34, 45, 59, 74, 81, 96, 101, 118-119, 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24407,56 | 7476,12 | 14763,95 1255,73 | 2167,49 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 119406,79 | 51959,03 | 58842,82 8727,32 | 8604,94 |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 60 686,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59326,98 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 60 686,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30950,04 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 209683,81 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 15, 20, 35, 46, 60, 75, 82, 97, 102, 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,96 |  |  |  |
| Всего с учетом "погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330,85 |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330,85 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 16, 21, 36, 40, 47, 58, 61, 76, 80, 83, 98, 103, 120, 123, 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3787,63 |  |  |  |
| Всего с учетом "погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 21854,63 |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5, 7, 9-10, 12, 17, 22, 24-25, 27, 29-30, 32, 37, 41, 43, 48, 50-51, 53, 55, 62, 64-65, 67, 69-70, 72, 77, 84, 86-87, 89, 91-92, 94, 99, 104, 106-107, 109, 111-112, 114, 124, 126-127, 129, 131-132, 134, 138, 140-141, 143, 145-146, 148, 150, 152, 154, 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73980,25 | 13946,16 | 24715,28 3089,67 | 35318,81 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 338845,71 | 96925,81 | 101704,22 21473,21 | 140215,68 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 118 399,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 158039,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 118 399,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95607,21 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 592491,93 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8, 11, 13, 18, 23, 26, 28, 31, 33, 38, 42, 44, 49, 52, 54, 56, 63, 66, 68, 71, 73, 78, 85, 88, 90, 93, 95, 100, 105, 108, 110, 113, 115, 117, 125, 128, 130, 133, 135, 139, 142, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 727172,68 |  |  | 727172,68 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2886875,54 |  |  | 2886875,54 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39, 57, 79, 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,38 | 15,41 | 425,72 62,87 | 0,25 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1891,21 | 107,10 | 1783,12 436,95 | 0,99 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 544,05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,84 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 544,05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,22 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2608,27 |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,60 | 443,50 | 77,40 | 1485,70 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 9267,71 | 3082,33 | 287,15 | 5898,23 |
| Накладные расходы 108%*0,94 ФОТ (от 3 082,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3129,18 |  |  |  |
| Сметная прибыль 68%*0,85 ФОТ (от 3 082,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1781,59 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 14178,48 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3730023,51 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3041595,38 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 162617,31 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182711,75 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220981,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 128570,06 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 671404,23 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4401427,74 |  |  |  |

## Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 3                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА - Лот № 1

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам

социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального                района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от «     » __________ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от «__» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году.

Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии  с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и лицензией /свидетельством/                  № ____ от «     » __________ 200__ года  (копия в приложении № 4 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – локальный сметный расчет;

Приложение № 4 – лицензия /свидетельство/ № ____ от «     »_________ 200__ года.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ,                   являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счета-фактуры.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом с применением коэффициента снижения. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный коэффициент снижения. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

3.6. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести с начала производства работ до их завершения общий журнал работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы,               сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта выполнения работ с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению.

6.7. Данные общего журнала работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ________________ ФИО м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 6» по ул. Сивкова, 28 |
|  | - Срезка грунта 100 кв.м. толщиной 0,15 м. и вывозка; - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 2 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 12 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 114 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 334 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 50 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 500 кв.м. |
| 2 | МДОУ «ЦРР - Детский сад № 196» по ул. Стахановская, 51а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 400 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 36,54 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 25 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 400 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 700 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1241,69 кв.м. |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 271» по ул. Мира, 14а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 115 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 4 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 160 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 150 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 700 кв.м. |
| 4 | МДОУ «Детский сад № 340» по ул. Советской Армии 25а |
|  | - Срезка грунта 180 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка; - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. - Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М800 – толщина в плотном теле 0,1 м. площадь 180 кв.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 250 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 550 кв.м. |
| 5 | МДОУ «Детский сад № 182» по ул. Формовщиков, 5 |
|  | - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 10 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 7 куб.м. в плотном теле. - Демонтаж бортового камня и вывозка – 124 п.м - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 124 п.м. - Вырубка порослевого куста 6 кв.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 300 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 700 кв.м. |
| 6 | МОУДОД ЦДТ «Сигнал» по ул. Мира, 8а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 165 п.м. - Срезка грунта 32 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 12 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 6 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 165 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 250 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 450 кв.м. |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 380» по ул. Льва Толстого, 6 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 345 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 24 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 16 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 120 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 225 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 160 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 200 кв.м. |
| 8 | МОУ СОШ № 132 по ул. Баумана, 16 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 395 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 4,5 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 415 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 200 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1809 кв.м. |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

Примечание: Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта объектов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Началом производства работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы должны выполняться в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров | -10 |
| Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| Без обработки стенок карт битумом, стыков между старым и новым асфальтобетоном | - 30 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | - 30 |
| Не вывезен асфальтобетонный скол | - 20 за каждый день |
| Не выдержана ровность покрытия | -50 |
| Не уплотнено асфальтобетонное покрытие | -100 |

| Перечень возможных нарушений при устройстве щебеночного основания | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная), не выполнено профилирование покрытия | -30 |
| Несоответствие щебня по фракции и марке | - 50 |
| Не уплотнено щебеночное основание | - 100 |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | -30 |

| Перечень возможных нарушений при установке бортового камня | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение ровности в плане | -50 |
| Несоблюдение ровности по высоте | -50 |
| Установка борта без бетонирования | - 100 |
| Нет щебеночной подготовки | - 100 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ - Лот № 1

(локальная смета)

на  выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам

социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 г. по адресам:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5 332 800,70 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 313,395 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн. З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. МДОУ «Детский сад № 6» по ул. Сивкова, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,015 100*0,15/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 149,12 | 5,21 | 143,82 21,24 | 0,09 |
| 2 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 24 15*1,6 | 12,59 |  |  |  | 302,16 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 192,47 | 57,58 | 134,89 11,41 |  |
| 4 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4,4 2*2,2 | 1,78 |  |  |  | 7,83 |  |  |  |
| 5 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 4,4 2*2,2 | 12,59 |  |  |  | 55,40 |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 443,49 | 33,41 | 405,46 42,73 | 4,62 |
| 7 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 15,84 12*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 2426,21 |  |  | 2426,21 |
| 8 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 79,52 |  | 1,94 0,42 | 77,58 |
| 9 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 151,69 | 26,20 | 121,98 15,36 | 3,51 |
| 10 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 4,625 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2325,68 |  |  | 2325,68 |
| 11 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,25 |
| 12 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 1,16 | 502,85 |  |  | 502,85 | 583,31 |  |  | 583,31 |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 298,20 |  | 7,27 1,56 | 290,93 |
| 14 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1592,29 | 261,97 | 1222,62 153,82 | 107,70 |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 48,3 | 559,73 |  |  | 559,73 | 27034,96 |  |  | 27034,96 |
| 16 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,5 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 3,91 | 1,23 | 0,24 | 2,44 |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 12,1 | 559,73 |  |  | 559,73 | 6772,73 |  |  | 6772,73 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,14 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 4238,52 | 1044,24 | 89,88 12,19 | 3104,40 |
| 19 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 114 | 135,92 |  |  | 135,92 | 15494,88 |  |  | 15494,88 |
| 20 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 3,34 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 12418,12 | 3059,44 | 263,33 35,70 | 9095,35 |
| 21 | СЦМ-446-6500-11 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 334 | 59,16 |  |  | 59,16 | 19759,44 |  |  | 19759,44 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 94330,32 | 4489,40 | 2391,45 294,43 | 87084,08 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 388859,66 | 31201,33 | 9826,23 2046,29 | 345723,80 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44126,44 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26634,49 |  |  |  |
| Раздел 2. МДОУ «ЦРР - Детский сад № 196» по ул. Стахановская, 51а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,3654 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 3516,41 | 1051,92 | 2464,49 208,49 |  |
| 23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 80,388 36,54*2,2 | 1,78 |  |  |  | 143,09 |  |  |  |
| 24 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 80,388 36,54*2,2 | 12,59 |  |  |  | 1012,08 |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 923,94 | 69,61 | 844,71 89,02 | 9,62 |
| 26 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 33 25*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 5054,61 |  |  | 5054,61 |
| 27 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,55 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 1093,42 |  | 26,64 5,71 | 1066,78 |
| 28 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 2123,68 | 366,76 | 1707,71 215,01 | 49,21 |
| 29 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 64,75 | 502,85 |  |  | 502,85 | 32559,54 |  |  | 32559,54 |
| 30 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 5,46 | 1,72 | 0,32 | 3,42 |
| 31 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 16,24 | 502,85 |  |  | 502,85 | 8166,28 |  |  | 8166,28 |
| 32 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,373 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 741,54 |  | 18,07 3,87 | 723,47 |
| 33 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,24169 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 3954,26 | 650,57 | 3036,23 381,98 | 267,46 |
| 34 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 119,9 | 559,73 |  |  | 559,73 | 67111,63 |  |  | 67111,63 |
| 35 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,24169 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 9,71 | 3,05 | 0,60 | 6,06 |
| 36 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 30,05 | 559,73 |  |  | 559,73 | 16819,89 |  |  | 16819,89 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 9450,76 | 3358,40 | 6092,36 514,36 |  |
| 38 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45,07 | 1,78 |  |  |  | 80,22 |  |  |  |
| 39 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 45,07 | 12,59 |  |  |  | 567,43 |  |  |  |
| 40 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 4 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 14872,00 | 3664,00 | 315,36 42,76 | 10892,64 |
| 41 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 400 | 135,92 |  |  | 135,92 | 54368,00 |  |  | 54368,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 222573,95 | 9166,03 | 14506,49 1461,20 | 197098,61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 915141,02 | 63703,90 | 58553,37 10155,34 | 782481,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85844,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 49027,87 |  |  |  |
| Раздел 3. МДОУ «Детский сад № 271» по ул. Мира, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 43 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 44 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 147,83 | 11,14 | 135,15 14,24 | 1,54 |
| 46 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,28 4*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 808,74 |  |  | 808,74 |
| 47 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 48 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 455,07 | 78,59 | 365,94 46,07 | 10,54 |
| 49 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 13,87 | 502,85 |  |  | 502,85 | 6974,53 |  |  | 6974,53 |
| 50 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,17 | 0,37 | 0,07 | 0,73 |
| 51 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,48 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1749,92 |  |  | 1749,92 |
| 52 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,21 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 417,49 |  | 10,17 2,18 | 407,32 |
| 53 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 2229,21 | 366,76 | 1711,67 215,34 | 150,78 |
| 54 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 67,62 | 559,73 |  |  | 559,73 | 37848,94 |  |  | 37848,94 |
| 55 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 5,47 | 1,72 | 0,34 | 3,41 |
| 56 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 16,94 | 559,73 |  |  | 559,73 | 9481,83 |  |  | 9481,83 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,15 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2717,09 | 965,54 | 1751,55 147,88 |  |
| 58 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12,96 | 1,78 |  |  |  | 23,07 |  |  |  |
| 59 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 12,96 | 12,59 |  |  |  | 163,17 |  |  |  |
| 60 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,6 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 5948,80 | 1465,60 | 126,14 17,10 | 4357,06 |
| 61 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 160 | 135,92 |  |  | 135,92 | 21747,20 |  |  | 21747,20 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 91725,19 | 3062,45 | 4511,52 478,29 | 83775,29 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 374328,46 | 21284,03 | 18287,40 3324,11 | 332587,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29569,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17141,03 |  |  |  |
| Раздел 4. МДОУ «Детский сад № 340» по ул. Советской Армии, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,018 180*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 178,94 | 6,25 | 172,59 25,49 | 0,10 |
| 63 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 28,8 18*1,6 | 12,59 |  |  |  | 362,59 |  |  |  |
| 64 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 65 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 66 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 67 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 | 1000 м2 основания | 0,18 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 653,91 | 165,00 | 930,77 | 77,24 | 823,83 117,70 | 29,70 |
| 68 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 34,02 | 153,17 |  |  | 153,17 | 5210,84 |  |  | 5210,84 |
| 69 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0,18 | 1265,00 |  | 1265,00 188,80 |  | -227,70 |  | -227,70 -33,98 |  |
| 70 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -11,34 | 153,17 |  |  | 153,17 | -1736,95 |  |  | -1736,95 |
| 71 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 110,87 | 8,35 | 101,37 10,68 | 1,15 |
| 72 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,96 3*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 606,55 |  |  | 606,55 |
| 73 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 397,61 |  | 9,69 2,08 | 387,92 |
| 74 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 758,46 | 130,99 | 609,90 76,79 | 17,57 |
| 75 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23,13 | 502,85 |  |  | 502,85 | 11630,92 |  |  | 11630,92 |
| 76 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,95 | 0,62 | 0,12 | 1,21 |
| 77 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 5,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2916,53 |  |  | 2916,53 |
| 78 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,165 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 328,03 |  | 7,99 1,71 | 320,04 |
| 79 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,55 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1751,52 | 288,17 | 1344,88 169,20 | 118,47 |
| 80 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 53,13 | 559,73 |  |  | 559,73 | 29738,45 |  |  | 29738,45 |
| 81 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,55 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 4,30 | 1,35 | 0,26 | 2,69 |
| 82 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 13,31 | 559,73 |  |  | 559,73 | 7450,01 |  |  | 7450,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 61180,79 | 685,70 | 3247,61 403,90 | 56695,20 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 246389,49 | 4765,61 | 13357,27 2807,11 | 225079,95 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9496,82 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5602,68 |  |  |  |
| Раздел 5. МДОУ «Детский сад № 182» по ул. Формовщиков, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР01-02-119-03 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади | 0,06 | 110,08 | 110,08 |  |  | 6,60 | 6,60 |  |  |
| 84 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 962,35 | 287,88 | 674,47 57,06 |  |
| 85 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22 10*2,2 | 1,78 |  |  |  | 39,16 |  |  |  |
| 86 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 22 10*2,2 | 12,59 |  |  |  | 276,98 |  |  |  |
| 87 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 258,70 | 19,49 | 236,52 24,92 | 2,69 |
| 88 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 9,24 7*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 1415,29 |  |  | 1415,29 |
| 89 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,24 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 477,13 |  | 11,63 2,49 | 465,50 |
| 90 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 910,15 | 157,18 | 731,87 92,15 | 21,10 |
| 91 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 27,75 | 502,85 |  |  | 502,85 | 13954,09 |  |  | 13954,09 |
| 92 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 2,34 | 0,74 | 0,14 | 1,46 |
| 93 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 6,96 | 502,85 |  |  | 502,85 | 3499,84 |  |  | 3499,84 |
| 94 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,21 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 417,49 |  | 10,17 2,18 | 407,32 |
| 95 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 2229,21 | 366,76 | 1711,67 215,34 | 150,78 |
| 96 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 67,62 | 559,73 |  |  | 559,73 | 37848,94 |  |  | 37848,94 |
| 97 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,7 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 5,47 | 1,72 | 0,34 | 3,41 |
| 98 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 16,94 | 559,73 |  |  | 559,73 | 9481,83 |  |  | 9481,83 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,24 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 2929,74 | 1041,10 | 1888,64 159,45 |  |
| 100 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,97 | 1,78 |  |  |  | 24,87 |  |  |  |
| 101 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,97 | 12,59 |  |  |  | 175,88 |  |  |  |
| 102 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,24 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 4610,32 | 1135,84 | 97,76 13,26 | 3376,72 |
| 103 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 124 | 135,92 |  |  | 135,92 | 16854,08 |  |  | 16854,08 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 96380,46 | 3017,31 | 5363,21 566,85 | 87483,05 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 392994,56 | 20970,30 | 21734,10 3939,60 | 347307,71 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29386,26 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16899,77 |  |  |  |
| Раздел 6. МОУ ДОД ЦДТ «Сигнал» по ул. Мира, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0032 32*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 31,81 | 1,11 | 30,68 4,53 | 0,02 |
| 105 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 5,12 3,2*1,6 | 12,59 |  |  |  | 64,46 |  |  |  |
| 106 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,12 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 1154,82 | 345,46 | 809,36 68,47 |  |
| 107 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 26,4 12*2,2 | 1,78 |  |  |  | 46,99 |  |  |  |
| 108 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 26,4 12*2,2 | 12,59 |  |  |  | 332,38 |  |  |  |
| 109 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 221,75 | 16,71 | 202,73 21,36 | 2,31 |
| 110 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,92 6*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 1213,11 |  |  | 1213,11 |
| 111 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 397,61 |  | 9,69 2,08 | 387,92 |
| 112 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 758,46 | 130,99 | 609,90 76,79 | 17,57 |
| 113 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23,13 | 502,85 |  |  | 502,85 | 11630,92 |  |  | 11630,92 |
| 114 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,95 | 0,62 | 0,12 | 1,21 |
| 115 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 5,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2916,53 |  |  | 2916,53 |
| 116 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,13 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 258,44 |  | 6,30 1,35 | 252,14 |
| 117 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1433,06 | 235,77 | 1100,36 138,43 | 96,93 |
| 118 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 43,47 | 559,73 |  |  | 559,73 | 24331,46 |  |  | 24331,46 |
| 119 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 3,52 | 1,11 | 0,22 | 2,19 |
| 120 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,89 | 559,73 |  |  | 559,73 | 6095,46 |  |  | 6095,46 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,65 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 3898,44 | 1385,34 | 2513,10 212,17 |  |
| 122 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 18,59 | 1,78 |  |  |  | 33,09 |  |  |  |
| 123 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 18,59 | 12,59 |  |  |  | 234,05 |  |  |  |
| 124 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,65 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 6134,70 | 1511,40 | 130,09 17,64 | 4493,21 |
| 125 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 165 | 135,92 |  |  | 135,92 | 22426,80 |  |  | 22426,80 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 83619,81 | 3628,51 | 5412,55 542,82 | 73867,78 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 344414,83 | 25218,14 | 21839,30 3772,60 | 293255,09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33686,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19236,13 |  |  |  |
| Раздел 7. МДОУ «Детский сад № 380» по ул. Л. Толстого, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,24 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 2309,63 | 690,92 | 1618,71 136,94 |  |
| 127 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 52,8 24*2,2 | 1,78 |  |  |  | 93,98 |  |  |  |
| 128 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 52,8 24*2,2 | 12,59 |  |  |  | 664,75 |  |  |  |
| 129 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,16 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 591,32 | 44,55 | 540,61 56,97 | 6,16 |
| 130 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 21,12 16*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 3234,95 |  |  | 3234,95 |
| 131 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,128 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 254,47 |  | 6,20 1,33 | 248,27 |
| 132 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,16 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 485,41 | 83,83 | 390,33 49,15 | 11,25 |
| 133 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 14,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 7442,18 |  |  | 7442,18 |
| 134 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,16 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,25 | 0,39 | 0,07 | 0,79 |
| 135 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,712 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1866,58 |  |  | 1866,58 |
| 136 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,06 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 119,28 |  | 2,91 0,62 | 116,37 |
| 137 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 636,92 | 104,79 | 489,05 61,53 | 43,08 |
| 138 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 19,32 | 559,73 |  |  | 559,73 | 10813,98 |  |  | 10813,98 |
| 139 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 1,56 | 0,49 | 0,10 | 0,97 |
| 140 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 4,84 | 559,73 |  |  | 559,73 | 2709,09 |  |  | 2709,09 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,45 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 8151,28 | 2896,62 | 5254,66 443,64 |  |
| 142 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 38,87 | 1,78 |  |  |  | 69,19 |  |  |  |
| 143 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 38,87 | 12,59 |  |  |  | 489,37 |  |  |  |
| 144 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,2 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 4461,60 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 3267,79 |
| 145 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 120 | 135,92 |  |  | 135,92 | 16310,40 |  |  | 16310,40 |
| 146 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 2,25 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 8365,50 | 2061,00 | 177,39 24,05 | 6127,11 |
| 147 | СЦМ-446-6500-11 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 225 | 59,16 |  |  | 59,16 | 13311,00 |  |  | 13311,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 82383,69 | 6981,79 | 8574,64 787,06 | 65509,97 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 350560,77 | 48523,44 | 34361,99 5470,07 | 260074,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61723,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 34981,65 |  |  |  |
| Раздел 8. МОУ СОШ № 132 по ул. Баумана, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,045 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 433,06 | 129,55 | 303,51 25,68 |  |
| 149 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9,9 4,5*2,2 | 1,78 |  |  |  | 17,62 |  |  |  |
| 150 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 9,9 4,5*2,2 | 12,59 |  |  |  | 124,64 |  |  |  |
| 151 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 110,87 | 8,35 | 101,37 10,68 | 1,15 |
| 152 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,96 3*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 606,55 |  |  | 606,55 |
| 153 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,16 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 318,08 |  | 7,75 1,66 | 310,33 |
| 154 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 606,77 | 104,79 | 487,92 61,43 | 14,06 |
| 155 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 18,5 | 502,85 |  |  | 502,85 | 9302,73 |  |  | 9302,73 |
| 156 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,56 | 0,49 | 0,09 | 0,98 |
| 157 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 4,64 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2333,22 |  |  | 2333,22 |
| 158 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,54 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 1073,54 |  | 26,16 5,61 | 1047,38 |
| 159 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,809 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 5760,91 | 947,81 | 4423,44 556,50 | 389,66 |
| 160 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 174,7 | 559,73 |  |  | 559,73 | 97784,83 |  |  | 97784,83 |
| 161 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,809 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 14,15 | 4,45 | 0,87 | 8,83 |
| 162 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 43,78 | 559,73 |  |  | 559,73 | 24504,98 |  |  | 24504,98 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,95 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 9332,63 | 3316,42 | 6016,21 507,93 |  |
| 164 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 44,5 | 1,78 |  |  |  | 79,21 |  |  |  |
| 165 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 44,5 | 12,59 |  |  |  | 560,26 |  |  |  |
| 166 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 4,15 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 15429,70 | 3801,40 | 327,19 44,36 | 11301,11 |
| 167 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 415 | 135,92 |  |  | 135,92 | 56406,80 |  |  | 56406,80 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 224802,11 | 8313,26 | 11694,51 1213,85 | 204012,61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 919537,32 | 57777,16 | 47319,51 8436,26 | 809930,07 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78502,21 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 45239,06 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 956996,32 | 39344,45 | 55701,98 5748,40 | 855526,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3932226,10 | 273443,93 | 225279,17 39951,38 | 3396440,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 372333,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 214762,67 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 62, 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,87 | 12,57 | 347,09 51,26 | 0,21 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1541,98 | 87,36 | 1453,79 356,26 | 0,83 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 443,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,15 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 443,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,54 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126,67 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 5, 24, 39, 44, 59, 63, 66, 86, 101, 105, 108, 123, 128, 143, 150, 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5717,98 |  |  |  |
| Всего с учетом "Погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 32992,74 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 22, 37, 42, 57, 64, 84, 99, 106, 121, 126, 141, 148, 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46203,50 | 15872,19 | 30331,31 2561,94 |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 231141,57 | 110311,72 | 120829,85 17805,48 |  |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 128 117,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125247,37 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 128 117,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65339,77 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 421728,71 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 23, 38, 43, 58, 65, 85, 100, 107, 122, 127, 142, 149, 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,32 |  |  |  |
| Всего с учетом "Погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 4069,70 |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4069,70 |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 25, 27-28, 30, 32-33, 35, 40, 45, 47-48, 50, 52-53, 55, 60, 67, 69, 71, 73-74, 76, 78-79, 81, 87, 89-90, 92, 94-95, 97, 102, 109, 111-112, 114, 116-117, 119, 124, 129, 131-132, 134, 136-137, 139, 144, 146, 151, 153-154, 156, 158-159, 161, 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112802,74 | 23453,09 | 25023,58 3135,20 | 64326,07 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 521369,01 | 162998,98 | 102995,53 21789,64 | 255374,50 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 184 788,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 246655,85 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 184 788,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 149216,81 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 917241,67 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 26, 29, 31, 34, 36, 41, 46, 49, 51, 54, 56, 61, 68, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 88, 91, 93, 96, 98, 103, 110, 113, 115, 118, 120, 125, 130, 133, 135, 138, 140, 145, 147, 152, 155, 157, 160, 162, 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 791200,31 |  |  | 791200,31 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3141065,23 |  |  | 3141065,23 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,60 | 6,60 |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,87 | 45,87 |  |  |
| Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 45,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,49 |  |  |  |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 45,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,55 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,91 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4519322,63 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3396440,56 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 225279,17 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313395,31 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 372333,86 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 214762,67 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 813478,07 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5332800,70 |  |  |  |

## Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Понижающий коэффициент __________________________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

| Заказчик:МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ЛИЦЕНЗИЯ

/СВИДЕТЕЛЬСТВО/

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА - Лот № 2

Муниципальный контракт № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам

социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году

г. Пермь                                                                                         «___»  ___________ 2009 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального                района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от «     » __________ 2009 года «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от «__» __________ 2009 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году.

Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии  с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и лицензией /свидетельством/         № ____ от «     » __________ 200__ года  (копия в приложении № 4 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – локальный сметный расчет;

Приложение № 4 – лицензия /свидетельство/ № ____ от «     »_________ 200__ года.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ,                   являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счета-фактуры.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом с применением коэффициента снижения. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный коэффициент снижения. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

3.6. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести с начала производства работ до их завершения общий журнал работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы,               сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта выполнения работ с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению.

6.7. Данные общего журнала работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ________________ ФИО м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 году

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МОУ «Лицей № 4» по ул. Танкистов, 56 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 189 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 1,5 куб.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 201 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 150 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 232 кв.м. |
| 2 | МОУ «Лицей № 4» по ул. Семченко, 19 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 140 п.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 4 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 140 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 150 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 400 кв.м. |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 398» по ул. Глинки, 11а |
|  | - Срезка грунта 40 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка - Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М800 – толщина в плотном теле 0,1 м. площадь 40 кв.м. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 4 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 50 п.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 300 кв.м. |
| 4 | МОУДОД ДШТИ «Пилигрим» по ул. Леонова, 13а |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 6 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 12 п.м - Срезка грунта 24 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 4,5 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 50 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 280 кв.м. |
| 5 | МОУ СОШ № 102 по ул. Мира 92 |
|  | - Демонтаж бортового камня и вывозка – 300 п.м. - Срезка грунта 200 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка. - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3,5 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 22 куб.м. в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 600 п.м. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 250 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1167кв.м. |
| 6 | МСЧ № 9 по ул. Братьев Игнатовых, 2 |
|  | - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка –20 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 20 куб.м. в плотном теле. - Ремонт верхнего строения колодца -10 шт. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 480 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 3200 кв.м. |
| 7 | МОУ ДОД «ДЮСШЦИ» по ул. Нефтяников, 60а |
|  | - Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 29,64 куб.м. - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 14,82 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 296,4 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 1108 кв.м. |
| 8 | МДОУ «Детский сад № 170» по ул. Комбайнеров, 30 |
|  | Подъезды - Срезка грунта 180 кв.м. толщиной 0,1 м. и вывозка; - Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 2 куб.м. в плотном теле. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,06 м. площадь 80 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 287,5 кв.м. Подходы - Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – толщина в плотном теле 0,1 м. площадь 112,5 кв.м. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 112,5 кв.м. |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2009 года.

Примечание: Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта объектов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Началом производства работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы должны выполняться в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров | -10 |
| Заделка карт без зачистки основания от пыли и грязи | -100 |
| Без обработки стенок карт битумом, стыков между старым и новым асфальтобетоном | - 30 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | - 30 |
| Не вывезен асфальтобетонный скол | - 20 за каждый день |
| Не выдержана ровность покрытия | -50 |
| Не уплотнено асфальтобетонное покрытие | -100 |

| Перечень возможных нарушений при устройстве щебеночного основания | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная), не выполнено профилирование покрытия | -30 |
| Несоответствие щебня по фракции и марке | - 50 |
| Не уплотнено щебеночное основание | - 100 |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | -30 |

| Перечень возможных нарушений при установке бортового камня | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение ровности в плане | -50 |
| Несоблюдение ровности по высоте | -50 |
| Установка борта без бетонирования | - 100 |
| Нет щебеночной подготовки | - 100 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ - Лот № 2

(локальная смета)

на  выполнение работ по капитальному ремонту подходов и подъездов к объектам

социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2009 г. по адресам:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 4 401 427,74 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 182,712 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.  2009  г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. МОУ «Лицей № 4» по ул. Танкистов, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,015 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 144,35 | 43,18 | 101,17 8,56 |  |
| 2 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,3 1,5*2,2 | 1,78 |  |  |  | 5,87 |  |  |  |
| 3 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 3,3 1,5*2,2 | 12,59 |  |  |  | 41,55 |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 5 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 455,07 | 78,59 | 365,94 46,07 | 10,54 |
| 6 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 13,87 | 502,85 |  |  | 502,85 | 6974,53 |  |  | 6974,53 |
| 7 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,17 | 0,37 | 0,07 | 0,73 |
| 8 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,48 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1749,92 |  |  | 1749,92 |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,069 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 137,17 |  | 3,34 0,72 | 133,83 |
| 10 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,232 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 738,82 | 121,55 | 567,30 71,37 | 49,97 |
| 11 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 22,41 | 559,73 |  |  | 559,73 | 12543,55 |  |  | 12543,55 |
| 12 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,232 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 1,81 | 0,57 | 0,11 | 1,13 |
| 13 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,614 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3142,32 |  |  | 3142,32 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,89 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 4465,48 | 1586,84 | 2878,64 243,04 |  |
| 15 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 21,29 | 1,78 |  |  |  | 37,90 |  |  |  |
| 16 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 21,29 | 12,59 |  |  |  | 268,04 |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 2,01 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 7473,18 | 1841,16 | 158,47 21,49 | 5473,55 |
| 18 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 201 | 135,92 |  |  | 135,92 | 27319,92 |  |  | 27319,92 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65739,21 | 3672,26 | 4080,85 392,50 | 57632,74 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 272774,72 | 25522,21 | 16411,65 2727,88 | 228801,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33037,02 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18921,46 |  |  |  |
| Раздел 2. МОУ «Лицей № 4» по ул. Семченко,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,04 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 384,94 | 115,15 | 269,79 22,82 |  |
| 20 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,8 4*2,2 | 1,78 |  |  |  | 15,66 |  |  |  |
| 21 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 8,8 4*2,2 | 12,59 |  |  |  | 110,79 |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 110,87 | 8,35 | 101,37 10,68 | 1,15 |
| 23 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,96 3*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 606,55 |  |  | 606,55 |
| 24 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 25 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 455,07 | 78,59 | 365,94 46,07 | 10,54 |
| 26 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 13,87 | 502,85 |  |  | 502,85 | 6974,53 |  |  | 6974,53 |
| 27 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,15 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,17 | 0,37 | 0,07 | 0,73 |
| 28 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,48 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1749,92 |  |  | 1749,92 |
| 29 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 238,56 |  | 5,81 1,25 | 232,75 |
| 30 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,4 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 1273,83 | 209,58 | 978,10 123,05 | 86,15 |
| 31 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 38,64 | 559,73 |  |  | 559,73 | 21627,97 |  |  | 21627,97 |
| 32 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,4 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 3,13 | 0,98 | 0,19 | 1,96 |
| 33 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 9,68 | 559,73 |  |  | 559,73 | 5418,19 |  |  | 5418,19 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,4 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 3307,77 | 1175,44 | 2132,33 180,03 |  |
| 35 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 15,77 | 1,78 |  |  |  | 28,07 |  |  |  |
| 36 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 15,77 | 12,59 |  |  |  | 198,54 |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 1,4 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 5205,20 | 1282,40 | 110,38 14,97 | 3812,42 |
| 38 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 140 | 135,92 |  |  | 135,92 | 19028,80 |  |  | 19028,80 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 66978,12 | 2870,86 | 3969,79 400,12 | 59784,41 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 275358,05 | 19952,48 | 16024,31 2780,84 | 237344,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26636,91 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15269,28 |  |  |  |
| Раздел 3. МДОУ «Детский сад № 398» по ул. Глинки, 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,004 40*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 39,76 | 1,39 | 38,35 5,66 | 0,02 |
| 40 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 6,4 4*1,6 | 12,59 |  |  |  | 80,58 |  |  |  |
| 41 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 | 1000 м2 основания | 0,04 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 653,91 | 165,00 | 206,84 | 17,16 | 183,07 26,16 | 6,61 |
| 42 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,56 | 153,17 |  |  | 153,17 | 1157,97 |  |  | 1157,97 |
| 43 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0,04 | 1265,00 |  | 1265,00 188,80 |  | -50,60 |  | -50,60 -7,55 |  |
| 44 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -2,52 | 153,17 |  |  | 153,17 | -385,99 |  |  | -385,99 |
| 45 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 46 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 47 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 147,83 | 11,14 | 135,15 14,24 | 1,54 |
| 49 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,28 4*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 808,74 |  |  | 808,74 |
| 50 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,09 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 178,92 |  | 4,36 0,93 | 174,56 |
| 51 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 955,37 | 157,18 | 733,57 92,29 | 64,62 |
| 52 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 28,98 | 559,73 |  |  | 559,73 | 16220,98 |  |  | 16220,98 |
| 53 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,35 | 0,74 | 0,14 | 1,47 |
| 54 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 7,26 | 559,73 |  |  | 559,73 | 4063,64 |  |  | 4063,64 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 0,5 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 1859,00 | 458,00 | 39,42 5,35 | 1361,58 |
| 56 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 50 | 135,92 |  |  | 135,92 | 6796,00 |  |  | 6796,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32848,49 | 818,34 | 1488,14 171,31 | 30271,74 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 133501,78 | 5687,46 | 6076,05 1190,61 | 120178,81 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8645,42 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,39 |  |  |  |
| Раздел 4. МОУ ДОД ДШТИ «Пилигрим» по ул. Леонова, 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0024 24*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 23,86 | 0,83 | 23,01 3,40 | 0,02 |
| 58 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 3,84 2,4*1,6 | 12,59 |  |  |  | 48,35 |  |  |  |
| 59 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 577,41 | 172,73 | 404,68 34,23 |  |
| 60 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,2 6*2,2 | 1,78 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |
| 61 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 13,2 6*2,2 | 12,59 |  |  |  | 166,19 |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,045 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 166,31 | 12,53 | 152,05 16,02 | 1,73 |
| 63 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,94 4,5*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 909,83 |  |  | 909,83 |
| 64 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 79,52 |  | 1,94 0,42 | 77,58 |
| 65 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 151,69 | 26,20 | 121,98 15,36 | 3,51 |
| 66 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 4,625 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2325,68 |  |  | 2325,68 |
| 67 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,25 |
| 68 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 1,16 | 502,85 |  |  | 502,85 | 583,31 |  |  | 583,31 |
| 69 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,08 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 159,04 |  | 3,88 0,83 | 155,16 |
| 70 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 891,68 | 146,70 | 684,67 86,14 | 60,31 |
| 71 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 27,05 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15140,70 |  |  | 15140,70 |
| 72 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,19 | 0,69 | 0,13 | 1,37 |
| 73 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 6,776 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3792,73 |  |  | 3792,73 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 141,76 | 50,38 | 91,38 7,72 |  |
| 75 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,676 | 1,78 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |
| 76 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 0,676 | 12,59 |  |  |  | 8,51 |  |  |  |
| 77 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 0,12 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 446,16 | 109,92 | 9,46 1,28 | 326,78 |
| 78 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 12 | 135,92 |  |  | 135,92 | 1631,04 |  |  | 1631,04 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27271,05 | 520,10 | 1493,20 165,40 | 25010,00 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 110409,57 | 3614,69 | 6075,66 1149,53 | 99289,70 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5688,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3287,82 |  |  |  |
| Раздел 5. МОУ СОШ № 102 по ул. Мира, 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 200*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 198,82 | 6,94 | 191,77 28,32 | 0,11 |
| 80 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 32 20*1,6 | 12,59 |  |  |  | 402,88 |  |  |  |
| 81 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,035 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 336,82 | 100,76 | 236,06 19,97 |  |
| 82 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,7 3,5*2,2 | 1,78 |  |  |  | 13,71 |  |  |  |
| 83 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 7,7 3,5*2,2 | 12,59 |  |  |  | 96,94 |  |  |  |
| 84 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,22 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 813,07 | 61,25 | 743,34 78,33 | 8,48 |
| 85 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 29,04 22*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 4448,06 |  |  | 4448,06 |
| 86 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 397,61 |  | 9,69 2,08 | 387,92 |
| 87 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 758,46 | 130,99 | 609,90 76,79 | 17,57 |
| 88 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23,13 | 502,85 |  |  | 502,85 | 11630,92 |  |  | 11630,92 |
| 89 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,25 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 1,95 | 0,62 | 0,12 | 1,21 |
| 90 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 5,8 | 502,85 |  |  | 502,85 | 2916,53 |  |  | 2916,53 |
| 91 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,35 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 695,81 |  | 16,95 3,63 | 678,86 |
| 92 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,167 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 3716,40 | 611,44 | 2853,60 359,00 | 251,36 |
| 93 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 112,7 | 559,73 |  |  | 559,73 | 63081,57 |  |  | 63081,57 |
| 94 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,167 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 9,13 | 2,87 | 0,56 | 5,70 |
| 95 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 28,24 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15806,78 |  |  | 15806,78 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 |  | 7088,07 | 2518,80 | 4569,27 385,77 |  |
| 97 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 33,8 | 1,78 |  |  |  | 60,16 |  |  |  |
| 98 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 33,8 | 12,59 |  |  |  | 425,54 |  |  |  |
| 99 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 6 | 3718,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2723,16 | 22308,00 | 5496,00 | 473,04 64,14 | 16338,96 |
| 100 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 600 | 135,92 |  |  | 135,92 | 81552,00 |  |  | 81552,00 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 216759,23 | 8929,67 | 9704,30 1018,03 | 197126,03 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 889718,46 | 62061,20 | 39301,36 7075,30 | 782590,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84664,71 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 49478,81 |  |  |  |
| Раздел 6. МСЧ № 9 по ул. Братьев Игнатовых, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 1924,69 | 575,77 | 1348,92 114,12 |  |
| 102 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 44 20*2,2 | 1,78 |  |  |  | 78,32 |  |  |  |
| 103 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 44 20*2,2 | 12,59 |  |  |  | 553,96 |  |  |  |
| 104 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 739,15 | 55,69 | 675,77 71,21 | 7,69 |
| 105 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 26,4 20*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 4043,69 |  |  | 4043,69 |
| 106 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,38 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 755,45 |  | 18,41 3,94 | 737,04 |
| 107 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,48 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 1456,24 | 251,49 | 1171,00 147,44 | 33,75 |
| 108 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 44,4 | 502,85 |  |  | 502,85 | 22326,54 |  |  | 22326,54 |
| 109 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,48 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 3,74 | 1,18 | 0,22 | 2,34 |
| 110 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 11,14 | 502,85 |  |  | 502,85 | 5601,75 |  |  | 5601,75 |
| 111 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,96 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 1908,51 |  | 46,50 9,96 | 1862,01 |
| 112 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 3,2 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 10190,66 | 1676,61 | 7824,77 984,42 | 689,28 |
| 113 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 309,1 | 559,73 |  |  | 559,73 | 173012,54 |  |  | 173012,54 |
| 114 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 3,2 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 25,02 | 7,87 | 1,54 | 15,61 |
| 115 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 77,44 | 559,73 |  |  | 559,73 | 43345,49 |  |  | 43345,49 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер 200,66 = 973,40 - 772,74 | 1 люк | 10 | 200,66 | 44,35 | 7,74 | 148,57 | 2006,60 | 443,50 | 77,40 | 1485,70 |
| 117 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 10 | 884,67 |  |  | 884,67 | 8846,70 |  |  | 8846,70 |
| 118 | ТЕРр68-15-07 | Ремонт покрытия дорог из литого асфальта толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,2 | 7648,39 | 555,24 | 1639,64 180,58 | 5453,51 | 1529,68 | 111,05 | 327,93 36,12 | 1090,70 |
| 119 | ТЕРр68-15-08 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | При изменении толщины покрытий на 10 мм добавлять или исключать к расценке 68-15-07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 100 м2 | 0,2 | 5383,95 |  |  | 5383,95 | 1076,79 |  |  | 1076,79 |
| 120 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 2,86 14,3*0,2 | 12,59 |  |  |  | 36,01 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 279461,53 | 3123,16 | 11492,46 1367,21 | 264177,62 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121413,95 | 21705,97 | 47066,78 9502,11 | 1048785,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38593,40 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22762,41 |  |  |  |
| Раздел 7. МОУ ДОД «ДЮСШЦИ» по ул. Нефтяников, 60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2964 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 2852,39 | 853,29 | 1999,10 169,12 |  |
| 122 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 65,208 29,64*2,2 | 1,78 |  |  |  | 116,07 |  |  |  |
| 123 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 65,208 29,64*2,2 | 12,59 |  |  |  | 820,97 |  |  |  |
| 124 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1482 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 547,71 | 41,26 | 500,74 52,77 | 5,71 |
| 125 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 19,5624 14,82*1,32 | 153,17 |  |  | 153,17 | 2996,37 |  |  | 2996,37 |
| 126 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,23 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 457,25 |  | 11,14 2,39 | 446,11 |
| 127 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,2964 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 899,23 | 155,30 | 723,09 91,04 | 20,84 |
| 128 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 27,42 | 502,85 |  |  | 502,85 | 13788,15 |  |  | 13788,15 |
| 129 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2964 | 7,80 | 2,46 | 0,46 | 4,88 | 2,31 | 0,73 | 0,14 | 1,44 |
| 130 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 6,876 | 502,85 |  |  | 502,85 | 3457,60 |  |  | 3457,60 |
| 131 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,33 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 656,05 |  | 15,99 3,43 | 640,06 |
| 132 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 1,108 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 3528,51 | 580,53 | 2709,33 340,85 | 238,65 |
| 133 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 107 | 559,73 |  |  | 559,73 | 59891,11 |  |  | 59891,11 |
| 134 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 1,108 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 8,66 | 2,73 | 0,53 | 5,40 |
| 135 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 26,81 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15006,36 |  |  | 15006,36 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 105028,74 | 1633,84 | 5960,06 659,60 | 96497,80 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 424107,10 | 11355,19 | 24248,93 4584,22 | 383096,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18737,75 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10757,11 |  |  |  |
| Раздел 8. МДОУ «Детский сад № 170» по ул. Комбайнеров, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,018 180*0,1/1000 | 9941,01 | 347,03 | 9588,31 1416,21 | 5,67 | 178,94 | 6,25 | 172,59 25,49 | 0,10 |
| 137 | СЦП3-3-10-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 28,8 18*1,6 | 12,59 |  |  |  | 362,59 |  |  |  |
| 138 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 73,92 | 5,57 | 67,58 7,12 | 0,77 |
| 139 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,84 2*1,42 | 153,17 |  |  | 153,17 | 435,00 |  |  | 435,00 |
| 140 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,064 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 127,23 |  | 3,10 0,66 | 124,13 |
| 141 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 033,83 = 35 391,26 - 349,81 x 92,5 | 1000 м2 покрытия | 0,08 | 3033,83 | 523,94 | 2439,58 307,16 | 70,31 | 242,71 | 41,92 | 195,17 24,57 | 5,62 |
| 142 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 7,4 | 502,85 |  |  | 502,85 | 3721,09 |  |  | 3721,09 |
| 143 | ТЕР27-06-021-06 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-6 3,90 = 4 061,70 - 349,81 x 11,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 1000 м2 покрытия | 0,08 | 15,60 | 4,92 | 0,92 | 9,76 | 1,25 | 0,39 | 0,07 | 0,79 |
| 144 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 3,712 | 502,85 |  |  | 502,85 | 1866,58 |  |  | 1866,58 |
| 145 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,086 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 1939,59 | 170,97 |  | 4,17 0,89 | 166,80 |
| 146 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,2875 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 915,57 | 150,63 | 703,01 88,44 | 61,93 |
| 147 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 27,77 | 559,73 |  |  | 559,73 | 15543,70 |  |  | 15543,70 |
| 148 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,2875 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 2,25 | 0,71 | 0,14 | 1,40 |
| 149 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 6,957 | 559,73 |  |  | 559,73 | 3894,04 |  |  | 3894,04 |
| Заголовок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 | 1000 м2 основания | 0,1125 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 653,91 | 165,00 | 581,73 | 48,27 | 514,89 73,56 | 18,57 |
| 151 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 21,26 | 153,17 |  |  | 153,17 | 3256,39 |  |  | 3256,39 |
| 152 | ТЕР27-04-006-04 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 138,33 x 12,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0,1125 | 1265,00 |  | 1265,00 188,80 |  | -142,31 |  | -142,31 -21,24 |  |
| 153 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -7,087 | 153,17 |  |  | 153,17 | -1085,52 |  |  | -1085,52 |
| 154 | ТЕР27-06-020-18 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,58 = 41 697,07 - 398,68 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,1125 | 3184,58 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 215,40 | 358,27 | 58,94 | 275,09 34,61 | 24,24 |
| 155 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,87 | 559,73 |  |  | 559,73 | 6084,27 |  |  | 6084,27 |
| 156 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 3,91 = 4 827,94 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,1125 | 7,82 | 2,46 | 0,48 | 4,88 | 0,88 | 0,28 | 0,05 | 0,55 |
| 157 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 2,723 | 559,73 |  |  | 559,73 | 1524,14 |  |  | 1524,14 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 38113,69 | 312,96 | 1793,55 234,10 | 35644,59 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 153188,80 | 2175,07 | 7412,56 1627,00 | 141509,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4977,55 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2985,80 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 832200,06 | 21881,19 | 39982,35 4408,27 | 766144,93 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3380472,44 | 152074,27 | 162617,31 30637,48 | 3041595,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220981,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 128570,06 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 14, 19, 34, 45, 59, 74, 81, 96, 101, 118-119, 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24407,56 | 7476,12 | 14763,95 1255,73 | 2167,49 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 119406,79 | 51959,03 | 58842,82 8727,32 | 8604,94 |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 60 686,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59326,98 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 60 686,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30950,04 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 209683,81 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 15, 20, 35, 46, 60, 75, 82, 97, 102, 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,96 |  |  |  |
| Всего с учетом "погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330,85 |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330,85 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 16, 21, 36, 40, 47, 58, 61, 76, 80, 83, 98, 103, 120, 123, 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3787,63 |  |  |  |
| Всего с учетом "погрузочно-разгрузочные работы ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77" |  |  |  |  |  |  |  |  | 21854,63 |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5, 7, 9-10, 12, 17, 22, 24-25, 27, 29-30, 32, 37, 41, 43, 48, 50-51, 53, 55, 62, 64-65, 67, 69-70, 72, 77, 84, 86-87, 89, 91-92, 94, 99, 104, 106-107, 109, 111-112, 114, 124, 126-127, 129, 131-132, 134, 138, 140-141, 143, 145-146, 148, 150, 152, 154, 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73980,25 | 13946,16 | 24715,28 3089,67 | 35318,81 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 338845,71 | 96925,81 | 101704,22 21473,21 | 140215,68 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 118 399,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 158039,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 118 399,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95607,21 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 592491,93 |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8, 11, 13, 18, 23, 26, 28, 31, 33, 38, 42, 44, 49, 52, 54, 56, 63, 66, 68, 71, 73, 78, 85, 88, 90, 93, 95, 100, 105, 108, 110, 113, 115, 117, 125, 128, 130, 133, 135, 139, 142, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 727172,68 |  |  | 727172,68 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2886875,54 |  |  | 2886875,54 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39, 57, 79, 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,38 | 15,41 | 425,72 62,87 | 0,25 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1891,21 | 107,10 | 1783,12 436,95 | 0,99 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 544,05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,84 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 544,05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,22 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2608,27 |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,60 | 443,50 | 77,40 | 1485,70 |
| Всего с учетом "Перевод в тек. цены 2 кв. 2009 г. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" |  |  |  |  |  |  |  |  | 9267,71 | 3082,33 | 287,15 | 5898,23 |
| Накладные расходы 108%*0,94 ФОТ (от 3 082,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3129,18 |  |  |  |
| Сметная прибыль 68%*0,85 ФОТ (от 3 082,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1781,59 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 14178,48 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3730023,51 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3041595,38 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 162617,31 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182711,75 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220981,01 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 128570,06 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 671404,23 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4401427,74 |  |  |  |

## Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Понижающий коэффициент __________________________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

ЛИЦЕНЗИЯ

/СВИДЕТЕЛЬСТВО/

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

# ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридического лица

- Фирменное наименование

- Сведения об организационно-правовой форме

- Место нахождения

- Почтовый адрес

- Контактный телефон

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

Для физического лица

- Фамилия, имя, отчество

- Паспортные данные

- Место жительства

- Контактный телефон

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

# Форма № 2

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________________

(должность руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество)

предлагаем/предлагает выполнить работы по лоту № _____, предусмотренные аукционной документацией на выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы в соответствии с техническим заданием Заказчика:

| Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика: | Все позиции заполнить словами «СОГЛАСЕН» либо «НЕ СОГЛАСЕН |
| --- | --- |
| - по составу выполнения работ |  |
| - по объему выполнения работ |  |
| - по сроку выполнения работ |  |
| - на объектах выполнения работ |  |
| - на условиях выполнения работ |  |

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

# Форма № 3

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Изучив аукционную документацию по размещению заказа на выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, _____________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагаем/предлагаю выполнить работы по лоту № _____ в полном объеме и на условиях, предусмотренных техническим заданием аукционной документации.

2. Декларируем/декларирую, что _____________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует/соответствую требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

соответствует/соответствую требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ:

численность работников за предшествующий календарный год составляет __________ человек;

выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год составляет                     ___  рублей.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

# Форма № 4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим подтверждаем, что    _________________________________________________			 	                                  (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы по лоту № _____ направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование документа |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |

______________________                               ______________________                      ______________________

Должность                                            Подпись                                               Ф.И.О.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                         к аукционной документации

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации г. Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений:                                «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений:                            «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются              неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе