Приложение №13

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №7

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Орджоникидзевский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 6729,00 м;

е) стоимость  работ 1 581 584,16 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт – не менее 1 года с момента приемки объектов.

Приложение к техническому заданию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в Орджоникидзевском районе

| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 1 | 36 | Ордж Гайва | 1-й Дубровский, 6 | теплосеть |  | 2Д-100 | 40,00 |  |
| 2 | 37 | Ордж Гайва | 1-й Дубровский, 8 | теплосеть |  | 2д-100 | 40,00 |  |
| 3 | 38 | Ордж Гайва | 1-й Дубровский,10 | теплосеть |  | 2Д-100 | 40,00 |  |
| 4 | 5 | Ордж Гайва | Барнаульская,9а | теплосеть |  | 2Д-100 | 25,00 |  |
| 5 | 2 | Ордж Гайва | Вильямса,69 (ввод) | теплосеть |  | 2Д-150 | 10,00 |  |
| 6 | 4 | Ордж Гайва | Гремячий лог,1 внутриквартал.сеть от ЦТП | теплосеть |  | 2Д-80 | 200,00 |  |
| 7 | 26 | Ордж Гайва | Воркутинская,80а | теплосеть |  | 2Д-80 | 80,00 |  |
| 8 | 27 | Ордж Гайва | Воркутинская,82 | теплосеть |  | 2Д-80 | 30,00 |  |
| 9 | 28 | Ордж Гайва | Воркутинская,84 | теплосеть |  | 2Д-150 | 38,00 |  |
| 10 | 30 | Ордж Гайва | Гайвинская,60 | теплосеть |  | 2Д 100 | 25,00 |  |
| 11 | 31 | Ордж Гайва | Гайвинская,60а | теплосеть |  | 2Д 100 | 25,00 |  |
| 12 | 32 | Ордж Гайва | Гайвинская,62 | теплосеть |  | 2Д 100 | 35,00 |  |
| 13 | 33 | Ордж Гайва | Гайвинская,62а | теплосеть |  | 2Д 100 | 22,00 |  |
| 14 | 44 | Ордж Гайва | Кабельщиков,101 | теплосеть |  | 2Д 159 | 35,00 |  |
| 15 | 40 | Ордж Гайва | Кабельщиков,17 | теплосеть |  | 2Д 200 | 96,00 |  |
| 16 | 41 | Ордж Гайва | Кабельщиков,83 | теплосеть |  | 2Д-38 | 5,00 |  |
| 17 | 42 | Ордж Гайва | Кабельщиков,95 | теплосеть |  | 2Д 150 | 25,00 |  |
| 18 | 43 | Ордж Гайва | Кабельщиков,99 | теплосеть |  | 2Д 150 | 40,00 |  |
| 19 | 3 | Ордж Гайва | Карбышева,10 (ввод) | теплосеть |  | 2Д-150 | 11,00 |  |
| 20 | 46 | Ордж Гайва | Карбышева,42 | теплосеть |  | 2Д-150 | 50,00 |  |
| 21 | 47 | Ордж Гайва | Карбышева,50 | теплосеть |  | 2Д-150 | 12,00 |  |
| 22 | 48 | Ордж Гайва | Карбышева,74 | теплосеть |  | 2Д-100 | 8,00 |  |
| 23 | 49 | Ордж Гайва | Карбышева,76/1 | теплосеть |  | 2Д 100 | 65,00 |  |
| 24 | 50 | Ордж Гайва | Карбышева,76/2 | теплосеть |  | 2Д 100 | 30,00 |  |
| 25 | 51 | Ордж Гайва | Карбышева,76/3 | теплосеть |  | 2Д 100 | 17,00 |  |
| 26 | 52 | Ордж Гайва | Карбышева,76/4 | теплосеть |  | 2Д 100 | 110,00 |  |
| 27 | 53 | Ордж Гайва | Карбышева,80/1 | теплосеть |  | 2Д 100 | 15,00 |  |
| 28 | 54 | Ордж Гайва | Карбышева,80/2 | теплосеть |  | 2Д 100 | 172,00 |  |
| 29 | 55 | Ордж Гайва | Карбышева,86 | теплосеть |  | 2Д 100 | 44,00 |  |
| 30 | 74 | Ордж Гайва | Луговского,136 | теплосеть |  | 2Д 159 | 80,00 |  |
| 31 | 75 | Ордж Гайва | Луговского,140 (было Лугов.138) | теплосеть |  | 2Д 159 | 52,00 |  |
| 32 | 76 | Ордж Гайва | Мелитопольская,24 | теплосеть |  | 2Д 80 | 50,00 |  |
| 33 | 77 | Ордж Гайва | Мелитопольская,26 | теплосеть |  | 2Д-80 | 25,00 |  |
| 34 | 78 | Ордж Гайва | Мелитопольская,28 | теплосеть |  | 2Д-80 | 25,00 |  |
| 35 | 92 | Ордж Гайва | Писарева,11 | теплосеть |  | 2Д-80 | 45,00 |  |
| 36 | 93 | Ордж Гайва | Писарева,28 | теплосеть |  | 2Д 80 | 80,00 |  |
| 37 | 94 | Ордж Гайва | Писарева,30 | теплосеть |  | 2Д 80 | 40,00 |  |
| 38 | 95 | Ордж Гайва | Писарева,45 | теплосеть |  | 2д-100 | 30,00 |  |
| 39 | 135 | Ордж Гайва | Писарева,45 | теплосеть |  |  | 40,00 |  |
| 40 | 99 | Ордж Гайва | Репина,21 | теплосеть |  | 2Д 50 | 8,00 |  |
| 41 | 100 | Ордж Гайва | Репина,27 | теплосеть |  | 2Д 50 | 120,00 |  |
| 42 | 96 | Ордж Гайва | Репина,2а | теплосеть |  | 2Д 50 | 85,00 |  |
| 43 | 97 | Ордж Гайва | Репина,2б | теплосеть |  | 2Д 50 | 25,00 |  |
| 44 | 98 | Ордж Гайва | Репина,4 | теплосеть |  | 2Д 50 | 15,00 |  |
| 45 | 104 | Ордж Гайва | Репина,72 | теплосеть |  | 2д-159 | 153,00 |  |
| 46 | 105 | Ордж Гайва | Толбухина,11 | теплосеть |  | 2Д-80 | 4,00 |  |
| 47 | 123 | Ордж Гайва | Янаульская,22 | теплосеть |  | 2Д 100 | 56,00 |  |
| 48 | 124 | Ордж Гайва | Янаульская,22а | теплосеть |  | 2Д-100 | 5,00 |  |
| 49 | 125 | Ордж Гайва | Янаульская,24 | теплосеть |  | 2Д 100 | 84,00 |  |
| 50 | 126 | Ордж Гайва | Янаульская,24а | теплосеть |  | 2Д 100 | 44,00 |  |
| 51 | 1 | Ордж Гайва | Янаульская,27 | теплосеть |  | 2Д-80 | 20,00 |  |
| 52 | 127 | Ордж Гайва | Янаульская,28 | теплосеть |  | 2Д-100 | 25,00 |  |
| 53 | 128 | Ордж Гайва | Янаульская,30 | теплосеть |  | 2Д-100 | 137,00 |  |
| 54 | 121 | Ордж Гайва | Янаульская,6 | теплосеть |  | 2Д-100 | 30,00 |  |
| 55 | 122 | Ордж Гайва | Янаульская,8 | теплосеть |  | 2Д-100 | 76,00 |  |
| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 56 | 149 | Ордж Заозерье | Судоремонтая,21(больн) от ТК-34 по ул.Радистов | теплосеть |  | 2Д-50 | 558,00 |  |
| 57 | 148 | Ордж К.Дачи | Доватора,26 | теплосеть |  | 2Д-150 | 25,00 |  |
| 58 | 88 | Ордж К.Дачи | Молдавская,10 | теплосеть |  | 2Д 150 | 20,00 |  |
| 59 | 89 | Ордж К.Дачи | Молдавская,14 | теплосеть |  | 2Д 150 | 167,00 |  |
| 60 | 90 | Ордж К.Дачи | Молдавская,18 | теплосеть |  | 2Д 150 | 60,00 |  |
| 61 | 80 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 4/1 | теплосеть |  | 2Д 150 | 2,00 |  |
| 62 | 81 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 4/2 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 63 | 82 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 4/3 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 64 | 83 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 4/4 | теплосеть |  | 2Д 150 | 30,00 |  |
| 65 | 84 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 4/5 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 66 | 85 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 6а | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 67 | 86 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 6б | теплосеть |  | 2Д 150 | 76,00 |  |
| 68 | 87 | Ордж К.Дачи | Молдавская, 6в | теплосеть |  | 2Д-150 | 46,00 |  |
| 69 | 107 | Ордж К.Дачи | Уссурийская,13 | теплосеть |  | 2Д 150 | 30,00 |  |
| 70 | 108 | Ордж К.Дачи | Уссурийская,17 | теплосеть |  | 2Д 100 | 45,00 |  |
| 71 | 109 | Ордж К.Дачи | Уссурийская,19а | теплосеть |  | 2Д 100 | 37,00 |  |
| 72 | 110 | Ордж К.Дачи | Черняховского,53/1 | теплосеть |  | 2Д 150 | 2,00 |  |
| 74 | 111 | Ордж К.Дачи | Черняховского,53/2 | теплосеть |  | 2Д 150 | 204,00 |  |
|  |  | Ордж К.Дачи | Черняховского,53/3 | теплосеть |  | 2Д 150 | 30,00 |  |
| 75 | 113 | Ордж К.Дачи | Черняховского,55 | теплосеть |  | 2Д 150 | 90,00 |  |
| 76 | 114 | Ордж К.Дачи | Черняховского,86 | теплосеть |  | 2Д 150 | 125,00 |  |
| 77 | 115 | Ордж К.Дачи | Черняховского,90 | теплосеть |  | 2Д 125 | 42,00 |  |
| 78 | 116 | Ордж К.Дачи | Черняховского,92 | теплосеть |  | 2Д 150 | 100,00 |  |
| 79 | 147 | Ордж Левш | Социалистическая,28 (т/трасса на ж/д) | теплосеть |  | 2Д-50 | 55,00 |  |
| 80 | 106 | Ордж Левш | Томская,40 | теплосеть |  | 2Д-150 | 50,00 |  |
| 81 | 140 | Ордж Молод | Веденеева,39 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 50 | 40,00 |  |
| 82 | 16 | Ордж Молод | Веденеева,53 транзит по дому | теплосеть |  | 2Д 80 | 160,00 |  |
| 83 | 17 | Ордж Молод | Веденеева,55 | теплосеть |  | 2Д 80 | 10,00 | где это |
| 84 | 141 | Ордж Молод | Газонная,21 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 50 | 35,00 |  |
| 85 | 142 | Ордж Молод | Зюкайская,3 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 32 | 30,00 |  |
| 86 | 143 | Ордж Молод | Зюкайская,5 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 32 | 10,00 |  |
| 87 | 144 | Ордж Молод | Зюкайская,7 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 32 | 10,00 |  |
| 88 | 145 | Ордж Молод | Зюкайская,9 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 32 | 10,00 |  |
| 89 | 136 | Ордж Молод | Косякова,11 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 80 | 25,00 |  |
| 90 | 137 | Ордж Молод | Косякова,13 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 80 | 25,00 |  |
| 91 | 138 | Ордж Молод | Косякова,15 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 70 | 20,00 |  |
| 92 | 56 | Ордж Молод | Косякова, 9 | теплосеть |  | 2Д 100 | 40,00 |  |
| 93 | 57 | Ордж Молод | Косякова,74 | теплосеть |  | 2Д 100 | 165,00 |  |
| 94 | 58 | Ордж Молод | Косякова,76 | теплосеть |  | 2Д 100 | 76,00 |  |
| 95 | 59 | Ордж Молод | Кронита,13 | теплосеть |  | 2Д-100 | 25,00 |  |
| 96 | 60 | Ордж Молод | Кронита,15 транзит по дому | теплосеть |  | 2Д-100 | 70,00 |  |
| 97 | 63 | Ордж Молод | Лаврова,14/1 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 98 | 64 | Ордж Молод | Лаврова,14/2 | теплосеть |  | 2Д-80 | 54,00 |  |
| 99 | 65 | Ордж Молод | Лаврова,14/3 | теплосеть |  | 2Д 150 | 30,00 |  |
| 100 | 62 | Ордж Молод | Лаврова,14/4 | теплосеть |  | 2Д 150 | 30,00 |  |
| 101 | 66 | Ордж Молод | Лаврова,16/1 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 102 | 67 | Ордж Молод | Лаврова,16/2 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 103 | 68 | Ордж Молод | Лаврова,16/3 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 104 | 69 | Ордж Молод | Лаврова,18/1 | теплосеть |  | 2Д 150 | 62,00 |  |
| 105 | 70 | Ордж Молод | Лаврова,18/2 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 106 | 71 | Ордж Молод | Лаврова,18/3 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 107 | 72 | Ордж Молод | Лаврова,18/4 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 108 | 73 | Ордж Молод | Лаврова,18/5 | теплосеть |  | 2Д 150 | 46,00 |  |
| 109 | 139 | Ордж Молод | Серафимовича,12 (ввод на ж/д) | теплосеть |  | 2Д 70 | 25,00 |  |
| № п/п | № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| 110 | 6 | Ордж ПДСК | Белозерская, 4 | теплосеть |  | 2Д-80 | 58,00 |  |
| 111 | 7 | Ордж ПДСК | Белозерская, 6 | теплосеть |  | 2Д-80 | 53,00 |  |
| 112 | 150 | Ордж ПДСК | Белозерская, 6(гараж) от зд.мастер.МОУ СОШ №45 | теплосеть |  |  | 65,00 |  |
| 113 | 8 | Ордж ПДСК | Белозерская, 6а | теплосеть |  | 2Д-80 | 65,00 |  |
| 114 | 9 | Ордж ПДСК | Белозерская, 8 | теплосеть |  | 2Д-80 | 46,00 |  |
| 115 | 12 | Ордж ПДСК | Васькина, 3 | теплосеть |  | 2Д-150 | 30,00 |  |
| 116 | 13 | Ордж ПДСК | Васькина, 5 | теплосеть |  | 2Д-150 | 70,00 |  |
| 117 | 14 | Ордж ПДСК | Васькина,10 | теплосеть |  | 2Д-150 | 60,00 |  |
| 118 | 15 | Ордж ПДСК | Васькина,11 | теплосеть |  | 2Д-150 | 80,00 |  |
| 119 | 34 | Ордж ПДСК | Домостроительная, 4 | теплосеть |  | 2Д-100 | 111,00 |  |
| 120 | 35 | Ордж ПДСК | Домостроительная, 6 | теплосеть |  | 2Д-100 | 19,00 |  |
| 121 | 151 | Ордж ПДСК | Песочная,9,11,15,17,19 т/трасса по улице | теплосеть |  |  |  |  |
| 122 | 117 | Ордж ПДСК | Щербакова,45 от ТК-1 | теплосеть |  | 2Д-150 | 5,00 |  |
| 123 | 118 | Ордж ПДСК | Щербакова,47 от ж/д Щербакова,45 | теплосеть |  | 2Д-150 | 70,00 |  |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта