УРАЛГАЗСЕРВИС 
ПЕРМСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО “ФИРМА УРАЛГАЗСЕРВИС” 
Россия 614065 Пермь Оверятская 54 тел +73422962889 факс +73422963404

01.07.2009 г. №456								п. НовыеЛяды 
Администрации г. Перми 
Управление развития коммунальной 
инфраструктуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
к газораспределительным сетям

Наименование и адрес объекта: п.Новые Ляды, распределительные газопроводы по улицам: Полевая, Залесная, Дальняя, Калинина, Куйбышева, Пролетарская, Пионерская, Ключевая, Чапаева, Зеленая, Уральская, Колхозная, Школьная, Октябрьская, Пушкина, Железнодорожная, Садовая, Подгорная, Горская, Лесная, Береговая, Новая, Флотская, Тихая, Чусовская, Островского, Крылова, Спортивная, Трактовая, Белинского, Гоголя, Суворова, Кутузова. 
Заказчик: Администрации г. Перми, Управление развития коммунальной 
инфраструктуры 
Выполнить проектирование и строительство: газопроводов низкого давления. Согласно схеме газоснабжения: нет 
Подключение выполнить к газопроводам: запроектированным распределительным газопроводам низкого давления (шифр проекта — 66б-1(2,3)-2008 — ГСН, разработчик 000 ПермКрайГаз»). 
Материал трубы: полиэтилен 
Тип прокладки газопровода: подземный 
Диаметр газопровода: согласно проектов 
Точки подключения: определить по месту. 
Глубина заложения газопровода в точках подключения: 0,95-1,1 м. 
Давления газа в точке подключения: 
фактическое: - МПа; 				максимально разрешенное: 0,003 МПа. 
Вид топлива: природный газ 
Теплота сгорания газа: 7980 ккал/мЗ 			Плотность газа: 0,67 кг/мЭ 
Объем потребления газа: - тыс.т.у.т./год

Данные технические условия: 
- действительны в течение 24 месяцев со дня выдачи; 
- являются основание для проектирования и строительства газопровода; 
- не дают право на присоединение к сетям газоснабжения.