Техническое задание на проектирование

Объект:   Капитальный ремонт сквера им. Олега Новосёлова

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | г.Пермь, Дзержинский район, ул.Коммунистическая -ул.Хохрякова –ул. Окулова |
| 2 | Основание для проектирования | Постановление главы администрации города Перми от 05.12.2008 № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми». |
| 3 | Характер строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Сроки строительства: | III – IV кв. 2009 г. |
| 5 | Срок выполнения проектных работ: | ________2009г. по 29.07.2009г. |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Площадь сквера – 1,64 га согласно техническому паспорту комплексного благоустройства сквера им. О.Новосёлова № 353 (ЗАО «Панорама», г.Пермь, 2008г.), в том числе: площадь покрытия дорог и площадок – 0,47 га, площадка с фонтаном – 297,1 кв.м, фонтан – 12,2 кв.м, в.м, площадь газонов – 1,28 га, цветник 24 кв.м, кустарник в группах – 19 кв.м, деревья лиственные – 138 шт., светильники - 59 шт. |
| 8 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | В соответствии с согласованным архитектурным решением (АПР) сквера им. Олега Новосёлова |
| 9 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам, в том числе: |  |
|  | - дороги, площадки | Мелкоразмерная цементно-песчаная тротуарная плитка, природный камень |
|  | - площадка для публичных мероприятий | Тротуарная плитка, в соответствии с согласованным архитектурным решением (АПР) сквера им. Олега Новосёлова |
|  | - газон | Обыкновенного типа |
|  | -цветники | Однолетние и многолетние растения (в том числе почвопокровные, луковичные) |
|  | -деревья | Сохранение декоративных существующих деревьев, удаление больных, старовозрастных деревьев, потерявших декоративную ценность |
|  | -кустарники | Предусмотреть посадку лиственных видов |
|  | -МАФ | В соответствии с согласованным архитектурным решением (АПР) сквера им. Олега Новосёлова |

| 10 | Объем проектных работ | Рабочий проект благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 11 | Особые условия проектирования: | При разработке учесть: - сложившуюся существующую застройку - проведенные работы по капитальному ремонту сквера. -наличие подземных инженерных коммуникаций |
| 12 | Согласование | Со всеми заинтересованными ведомствами и организациями; С архитектурно-планировочным управлением и комитетом по культуре администрации города |
| 13 | Состав выдаваемых проектных материалов | Согласно СНиП 1.02.01.85, постановлению правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ 21.101-97, 21.508-93, в том числе: сметную документацию разработать в текущих ценах ресурсным методом, предусмотреть авторский надзор за исполнением рабочего проекта |