—.-   Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ*

200   г.

МОУ ДОД "Шанс"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

П	II

200   г.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

499 970,52 руб.
	57,317 тыс.руб.

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

| АГп |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. | Т/3 ОСН. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. |  |  |
| пп |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего | наед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  | « |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17- | Разборка покрытий кровель: из рулонных | 100 м2 | 4 | 195,44 | 192,9 | 2,54 |  | 781,76 | 771,6 | 10,16 |  | 17,41 | 69,64 |  |  |
|  | 01 | материалов (1-3 слоя) | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (3893,93руб.): 83%*0.846от ФОТ (5545,49 руб.) | кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (3063, 88 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (5545,49 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-17- | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты | 100 м2 | 4 | 144,89 | 141,53 | 3,36 |  | 579,56 | 566,12 | 13,44 |  | 13,08 | 52,32 |  |  |
|  | 06 | минеральной толщиной 100 мм | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (2856,96руб.): 83%*0.846от ФОТ (4068,7 руб.) | кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (2247,96руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4068,7 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01- | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 100 м2 | 4 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 5275,84 | 1206,4 | 794,24 | 111,72 | 27,22 | 108,88 | 1,94 | 7,76 |
|  | 017-01 | песчаных толщиной 15 мм | стяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (12122,25руб.): 120%*0.846от ФОТ (11940,75 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (6597,26руб.): 65%*0.85 от ФОТ (11940,75 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01- | Устройство пароизоляции оклеенной в один | 100 м2 | 4 | 1856,96 | 234,28 | 78,9 | 2,83 | 7427,84 | 937,12 | 315,6 | 11,32 | 17,51 | 70,04 | 0,28 | 1,12 |
|  | 015-01 | слой | изолируе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (7173,86руб.): 120%*0.846 от ФОТ (7066,45 руб.) | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (3904,21руб.): 65%*0.85 от ФОТ (7066,45 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЯЛ (19010,85руб.): 120%*0.846от ФОТ (18726,21 руб.) СП, (10346,23руб.): 65%*0.85 от ФОТ (18726,21 руб.) | 100 м2 утепляемого покрытия | 4 | 4018,22 | 616,16 | 129,76 | 8,65 | 16072,88 | 2464,64 | 519,04 | 34,6 |
| 6 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя ЯЛ (6515.82руб.): 120%*0.846 от ФОТ (6418,26руб.) СП, (3546,09руб.): 65%*0.85 от ФОТ (6418,26 руб.) | 100 м2 кровли | 4 | 8656,17 | 210,47 | 26,16 | 3,14 | 34624,68 | 841,88 | 104,64 | 12,56 |
| 7 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЯР, (780,28руб.): 120%*0.846от ФОТ (768,6 руб.) СП, (424,65руб.): 65%*0.85 от ФОТ (768,6 руб.) | 100 м примыканий | 0,3 | 3704,49 | 341,13 | 178,76 | 3,77 | 1111,35 | 102,34 | 53,63 | 1,13 |
| 8 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР, (2824,77руб.): 120%*0.846 от ФОТ (2782,48 руб.) СП, (1537,32руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2782,48 руб.) | 100м2 покрытия | 0,28 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 2329,84 | 383,57 | 6,55 | 0,88 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68203,75 | 7273,67 | 1817,3 | 172,21 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 336857,55 | 52275,86 | 7401,86 | 5041,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55178,69 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31667,59 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ' |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21773,04 |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 401930,79 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 423703,83 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 277179,83 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7401,86 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57316,91 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55178,69 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31667,59 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 423703,83 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68203,75 | 7273,67 | 1817,3 | 172,21 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 336857,55 | 52275,86 | 7401,86 | 5041,05 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс инфляции 2кв. 2009 ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=29,2727; МАТ=4,689 (Поз. 1-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 268653,8 | 45002,2 | 5584,56 | 4868,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55178,69 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0.846 ФОТ (от 9614,19) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6750,89 |  |  |  |
| 120%*0.846 ФОТ (от 47702,72) (Поз. 3-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48427,8 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31667,59 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65%*0.85 ФОТ (от 573 16,91) (Поз. 1-8) | 31667,59 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 21773,04 |  |  |  |
| Кровли | 401930,79 |  |  |  |
| Итого | 423703,83 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 277179,83 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 7401,86 |  |  |  |
| ФОТ | 57316,91 |  |  |  |
| Накладные расходы | 55178,69 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31667,59 |  |  |  |
| НДС 18% | 76266,69 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 499970,52 |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 3