Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 19 от «10» июля  2009г

Техническое задание.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 4 | 5 |
| Лента для ЭКГ 57*23*12 |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | рулон | 2205 |
| 2 | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 | Форма выпуска | рулон |  |  |
| 7 | Высота рулона, мм | 57 |  |  |
| 8 | Длина рулона, м | 23 |  |  |
| 9 | Диаметр втулки, мм | 12 |  |  |
| 10 | Термочувствительность | Наличие |  |  |
| 11 | Диаграммная сетка | Наличие |  |  |
| 12 | Расположение диаграммной сетки | С наружной стороны |  |  |
| Бумага для ЭКГ 80*70 |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | пачка | 270 |
| 2 | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 | Форма выпуска | Z- сложенная пачка |  |  |
| 7 | Ширина листа, мм. | 80 |  |  |
| 8 | Длина листа, мм. | 70 |  |  |
| 9 | Количество листов в пачке, шт. | Не менее 300 |  |  |
| 10 | Термочувствительность | Наличие |  |  |
| 11 | Диаграммная сетка | Наличие |  |  |
| 12 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |  |  |
| Бумага для ЭКГ 90*90 |  |  |  |  |
| 1 | Торговое наименование | Наличие | пачка | 150 |
| 2 | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 | Форма выпуска | Z- сложенная пачка |  |  |
| 7 | Ширина листа, мм | 90 |  |  |
| 8 | Длина листа, мм | 90 |  |  |
| 9 | Количество листов в пачке, шт. | Не менее 400 |  |  |
| 10 | Термочувствительность | Наличие |  |  |
| 11 | Диаграммная сетка | Наличие |  |  |
| 12 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |  |  |

Одобрено:

Старший фармацевт                                                       Т.Г. Овчинникова

Исп: Р.И. Берикелашвили