Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, являющиеся субъектом малого предпринимательства, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование/параметры и характеристики. | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Марля медицинская отбеленная | Должна быть выработана в соответствии с ГОСТ 9412-93 |
| 1 | Ширина | 90 +/- 1,5см |
| 2 | Длина в рулоне | 500-1300м |
| 3 | Поверхностная плотность | 36 г/м2 |
| 4 | Требуемое количество, м | 30000 |
| 5 | График поставки | 15000м в срок с 03 по 05 августа 2009г. включительно, 15000м в срок с 01 по 03 сентября 2009г включительно. |
| 6 | Физико-химические показатели: |  |
| 6.1 | Реакция водной вытяжки | нейтральная |
| 6.2 | Массовая доля хлористых солей, % не более | 0.02 |
| 6.3 | Массовая доля сернокислых солей, % не более | 0.02 |
| 6.4 | Массовая доля кальциевых солей, % не более | 0.06 |
| 6.5 | Время определения содержания окисляемых веществ, мин., не менее | 5 |
| 6.6 | Содержание аппретирующих веществ | не допускается |
| 6.7 | Содержание окрашивающих веществ | бесцветные вытяжки |
| 6.8 | Массовая доля жировых веществ, % не более | 0.3 |
| 6.9 | Смачиваемость, с, не более | 10 |
| 6.10 | Капиллярность, см/ч, не менее | 10 |
| 6.11 | Влажность, % | 5,0-8,5 |
| 6.12 | Зольность, %, не более | 0.3 |
| 6.13 | Белизна, %, не менее | 80 |
| 6.14 | Степень устойчивости белизны, %, не более | 10 |
| 7 | Остаточный срок годности, не менее | 60% |
| 8 | Сертификат качества | Прилагается к товару на каждую серию продукции |
| 9 | Цена за ед.товара, руб. |  |
| 10 | Сумма, руб. |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», аптека

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  15000м. в срок с 03 по 05 августа включительно, 15000м. в срок с 01 по 03 сентября 2009г. включительно.

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

Мы осведомлены о включении сведений о_______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.