## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## общая
Приложение № 38 к
аукционной документации
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
объект: ул. Крупской,80а
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ помещений | Требования к применяемым материалам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы
Потолки
1 | Водоэмульсионная окраска с расчисткой побелки до 35% | м2 | 32.3 |  |  | 301.1
Полы
2 | Устройство плинтусов пластмассовых | м | 90 | 1,3,4,5,17,25
Проемы
3 | Замена деревянных оконных блоков в каменных стенах с подоконной доской на металлопластиковые двухстворчатые (размер 1,16х1,9) | шт/м2 | 6/13,22 | 1,3,4,5,25
4 | Облицовка откосов оконных пластиком, ширина откоса 0,45м | м2 | 13.5
5 | Устр-во подоконника из пластика шир.0,55 | м | 3.85
6 | Отделка уголком декоративным пластик. | м | 30
7 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 6
8 | В/э окраска наружных откосов | м2 | 6
9 | Демонтаж металлических решёток | т | 0.21
10 | Установка м/решёток глухих -2шт.1,16 х1,9 | т | 0.07 | 1 | Решётка (глухая) из ар-ры диам.10мм (простая)
11 | Установка м/решёток глухих (без ст-ти мат-лов) | т | 0.175 | 3,5,25 | Установка снятой решётки
12 | Установка м/решётки распашной с навеской винтового замка | т | 0.045 | 4 | Решётка из ар-ры диам.10мм (простая), замок винтовой со стандартным набором ключей
13 | Окраска м/решётки (простой) эмалью со снятием старой краски до 10% | м2 ок.пр. | 11 | 3,5,25 | Эмаль ПФ -115( или аналог)
14 | Окраска м/решётки эмалью по огрунтованной поверхности | м2 ок.пр. | 2.2 | 4 | Эмаль ПФ -115, грунтовка ГФ-021( или аналог)
15 | Замена сливов из оцинк.стали шир.20см | м | 7 | 1,3,4,5,25
16 | М/о дер.двери с 2-хсторон (0,7х2,1) | м2 | 1.9 | 17"(туалет)
Сантехнические работы
17 | Установка умывальника с сифоном | шт | 1 | 17"(туалет)
18 | Установка смесителя для умывальника | шт | 1
19 | Установка гибкой подводки | шт | 3
20 | Смена унитаза с компактбачком | шт | 1
21 | Смена вентилей диам.15мм | шт | 3
22 | Вывоз мусора | т | 1 |  | На полигон бытовых отходов
Электромонтажные работы
ДЕМОНТАЖ
1 | Эл.щит распределительный | шт | 1
2 | Эл.розетки, выключатели. | шт | 5
МОНТАЖ
1 | Счётчик электронный СОЭ-52/50-11 1ф. 5-50А. | шт | 1
2 | Щит распределительный ЩК ОП (69031П) | шт | 1
2 | Кабель канал. 20*10 | м | 50
3 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 25А | шт | 2
4 | 16А | шт | 2
5 | 10А | шт | 2
6 | УЗО22-16-2-030-1 | шт | 1
7 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 50
8 | ВВГ 3х1,5 | м | 50
9 | ВВГ 3х4,0 | м | 5
10 | Светильники растровые ЛПО 2х40 Вт | шт | 7
11 | Светильники настенно-потолочные (НСП) 40-100 Вт защищенный (антивадальный) | шт | 2
12 | Световой указатель СУВ-МУЗ | шт | 2
13 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" | шт | 16
14 | Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт | 8
15 | Коробка ответвительная | шт | 8
16 | Труба гофрированая Д-16 | м | 30
Пусконаладочные работы :
17 | измерение полного сопротивления изоляции | линии | 6
| измерение полного сопротивления изоляции цепи "фаза-нуль" | токопр. | 7
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________