## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## лист1
Приложение № 10 к
аукционной документации
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
УПМ по ул.Рабоче-Крестьянская,26
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ помещений | Требования к применяемым материалам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы
Потолки
1 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 42.2 | 19,20,28 |  | 301.1
2 | Водоэмульсионная окраска с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 7.2 | 27
Стены
3 | Демонтаж облицовки стен из пластиковых панелей | м2 | 45.8 | 29
4 | Демонтаж обшивки стен из ЦСП | м2 | 45.8 | 29
5 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных, однослойных | м2 | 15.4 | 32
6 | Устр-во перегородки из кирпича | м3 | 3.85 | 32
7 | Штукатурка стен по кирп.кладке толщ.2см | м2 | 30.8 | с 2-х сторон
8 | В/э окраска стен по штукатурке | м2 | 15.4 | 32
9 | Обшивка стен панелями МДФ по мет.каркасу из ПС и ПН профилей | м2 | 45.8 | 29 | Панели МДФ цвет свело-бежевый
10 | шурупы 35х11,5мм самонарезающие с острым концом- (16шт на 1м2) | шт | 732.8 | 29
11 | шурупы 32х21,5мм самонарезающие с острым концом- (6шт на 1м2) | шт | 274.8 | 29
12 | клямер 20х2(12шт на 1м2) | шт | 549.6 | 29
| Обрамление пластиковым уголком | м.п. | 25
13 | Снятие обоев простых | м2 | 69 | 19.2
14 | Оклейка стен обоями тиснеными и плотными | м2 | 69 | 19.2 | Обои виниловые на флизелиновой основе на тон светлее панелей
15 | Устройство радиаторных решеток из пластика 1,6х0,7 | шт | 4 | 28.29
16 | Перетирка штукатурки | м2 | 26.4 | 27
17 | В/э окраска стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 10% | м2 | 13.4 | 27
18 | Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 13 | 27
19 | Масляная окраска радиаторов отопления (ранее окрашенных) | м2 | 5.3 | 19,20
20 | Масляная окраска ст.труб диам.32мм ранее окрашенных | м2 | 1.44 | 19,20
Полы
21 | Снятие линолуема и ДВП | м2 | 30 | 20.29
22 | Уст-во стяжки цементной толщ.20мм | м2 | 29.54 | 20.29
23 | Устройство стяжки из фанеры | м2 | 30 | 20.29
24 | Укл-ка линолеума из релина со свариванием полотнищ в стык | м2 | 47.2 | 20,27,29, 32 | В пом.№№ 20,29 линолеум (полукоммерция) с толщиной защитного слоя не менее 0,45мм, группы горючести Г3,Г4. В пом.№№ 27,32 (коридор) линолеум коммерция группы горючести Г1
25 | Замена плинтуса дер на пластиковый | м2 | 46.2 | 20,29,32
26 | Уст-во плинтуса деревянного | м2 | 13.4 | 27
27 | Демонтаж короба вентиляции 2,6х0,3х0,3 | м2 | 1.56 | 29
28 | Демонтаж мет. уголка 30х30 | м.п. | 0.9 | 29
29 | Замена стяжки из фанеры толщ.8мм | м2 | 0.24 | 28
30 | Закрепление линолеума пробойной лентой | м | 4 | 19
Проемы
31 | Замена полотна двери с окраской и установкой замков и ручек. | м | 1.5 | 24
32 | Замена деревянных дверных блоков площ.до 3м2 в перегородках с окраской и установкой замков и ручек. | шт/м2 | 3/5,7 | 19,20,29
33 | Замена входной металлической двери в каменных стенах площ до 2,5м2 (с устан. замка и ручек ) | шт | 1
34 |  | м2 | 1.8 | 30
35 | Устройство наличников на дверь | м.п. | 5.1 | 28
36 | М/о деревянных дверных блоков в перегородках за 2 раза | м2 дв. | 1.9 | 28
37 | Ремонт штукатурки откосов дверных | м2 | 0.49 | 30
38 | Облицовка дверного проема пластиковым уголком | м.п. | 5.1 | 28
39 | Уст-во сливов из оцинк.стали шир.20см | м | 2 | 28
40 | Установка мет. распашных решеток с навеской замков | т | 0.084 | 20.28 | Мет.решётку установить из ар-ры диам.10мм, замок винтовой со стандартным набором ключей.
41 | Установка мет. Решеток | т | 0.144 | 19,28,29 | Решётки глухие из ар-ры диам.10мм, простые
42 | М/окраска мет.решеток простых | м2 | 18.4 | 19,20,28, 29 | Эмаль ПФ -115 ( или аналог)
43 | М/окраска мет.ранее окрашеных поверх. труб. | м2 | 2.9 | 19.2
44 | М/окраска мет.ранее окрашенных поверх. радиаторов | м2 | 14 | 19.2
45 | Облицовка двери (0,98х2,1) ламинированной фанерой | м2 | 2.058 | 20 | материал: ламинированная фанера или облагороженная ДСП.
46 | Окраска наличников | м2 | 0.51 | 20
Входная группа
47 | Разборка деревянного порога | м2 | 2
48 | Устройство бетонных ступеней(2мх0,5м) | шт | 2
49 | Обрамление порогов уголком 3,2 | т | 0.00584
50 | Устройство бетонной подготовки толщ. 3см | м2 | 4
51 | Замена деревянного пола с устройством лаг по бетонному основанию | м2 | 10.725 | тамбур, 32
52 | Вывоз мусора | т | 2 |  | На полигон бытовых отходов
Электромонтажные работы
1 | Труба ПВХ гофрированная Д-16 | м | 16
2 | Кабель - канал 20*10 | м | 20
3 | Щиток квартирный ЩК ОП (69031) | шт | 1
4 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 25А | шт | 1
5 | 16А | шт | 1
6 | 10А | шт | 2
7 | УЗО 22-16-2-030-1 | шт | 1
8 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 30 |  | Кабель под потолком "Байкал" проложить в гофротрубе, к выключателям и розеткам - в кабель-канале.
9 | ВВГ 3х1,5 | м | 20
10 | ВВГ 3х4,0 | м | 15
11 | Светильники растровые 4x18Вт (потолок "Байкал") | шт | 14 | 19,20,28
12 | Светильники настенно-потолочные (антивандальные) защищенные. | шт | 2
13 | Световой указатель СУВ-МУЗ "ВЫХОД" | шт | 1
14 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" двойные. | шт | 9
15 | Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт | 3
16 | Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 1
17 | Коробка ответвительная | шт | 7
18 | Пусконаладочные работы измерение полного сопротивления изоляции | линий | 4
| Замер полного сопротивления цепи"фаза-нуль" | токоприёмник | 5
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________

## общестрой
Приложение №____ к
аукционной документации
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
УПМ по ул.Рабоче-Крестьянская,26
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ помещений | Требования к применяемым материалам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы
Потолки
1 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 42.2 | 19,20,28 |  | 301.1
2 | Водоэмульсионная окраска с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 7.2 | 27
Стены
3 | Демонтаж облицовки стен из пластиковых панелей | м2 | 45.8 | 29
4 | Демонтаж обшивки стен из ЦСП | м2 | 45.8 | 29
5 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных, однослойных | м2 | 15.4 | 32
6 | Устр-во перегородки из кирпича | м3 | 3.85 | 32
7 | Штукатурка стен по кирп.кладке толщ.2см | м2 | 30.8 | с 2-х сторон
8 | В/э окраска стен по штукатурке | м2 | 15.4 | 32
9 | Обшивка стен панелями МДФ по мет.каркасу из ПС и ПН профилей | м2 | 45.8 | 29 | Панели МДФ цвет свело-бежевый
10 | шурупы 35х11,5мм самонарезающие с острым концом- (16шт на 1м2) | шт | 732.8 | 29
11 | шурупы 32х21,5мм самонарезающие с острым концом- (6шт на 1м2) | шт | 274.8 | 29
12 | клямер 20х2(12шт на 1м2) | шт | 549.6 | 29
| Обрамление пластиковым уголком | м.п. | 25
13 | Снятие обоев простых | м2 | 69 | 19.2
14 | Оклейка стен обоями тиснеными и плотными | м2 | 69 | 19.2 | Обои виниловые на флизелиновой основе на тон светлее панелей
15 | Устройство радиаторных решеток из пластика 1,6х0,7 | шт | 4 | 28.29
16 | Перетирка штукатурки | м2 | 26.4 | 27
17 | В/э окраска стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 10% | м2 | 13.4 | 27
18 | Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 13 | 27
19 | Масляная окраска радиаторов отопления (ранее окрашенных) | м2 | 5.3 | 19,20
20 | Масляная окраска ст.труб диам.32мм ранее окрашенных | м2 | 1.44 | 19,20
Полы
21 | Снятие линолуема и ДВП | м2 | 30 | 20.29
22 | Уст-во стяжки цементной толщ.20мм | м2 | 29.54 | 20.29
23 | Устройство стяжки из фанеры | м2 | 30 | 20.29
24 | Укл-ка линолеума из релина со свариванием полотнищ в стык | м2 | 47.2 | 20,27,29, 32 | В пом.№№ 20,29 линолеум (полукоммерция) с толщиной защитного слоя не менее 2мм, группы горючести Г3,Г4. В пом.№№ 27,32 (коридор) линолеум коммерция группы горючести Г1
25 | Замена плинтуса дер на пластиковый | м2 | 46.2 | 20,29,32
26 | Уст-во плинтуса деревянного | м2 | 13.4 | 27
27 | Демонтаж короба вентиляции 2,6х0,3х0,3 | м2 | 1.56 | 29
28 | Демонтаж мет. уголка 30х30 | м.п. | 0.9 | 29
29 | Замена стяжки из фанеры толщ.8мм | м2 | 0.24 | 28
30 | Закрепление линолеума пробойной лентой | м | 4 | 19
Проемы
31 | Замена полотна двери с окраской и установкой замков и ручек. | м | 1.5 | 24
32 | Замена деревянных дверных блоков площ.до 3м2 в перегородках с окраской и установкой замков и ручек. | шт/м2 | 3/5,7 | 19,20,29
33 | Замена входной металлической двери в каменных стенах площ до 2,5м2 (с устан. замка и ручек ) | шт | 1
34 |  | м2 | 1.8 | 30
35 | Устройство наличников на дверь | м.п. | 5.1 | 28
36 | М/о деревянных дверных блоков в перегородках за 2 раза | м2 дв. | 1.9 | 28
37 | Ремонт штукатурки откосов дверных | м2 | 0.49 | 30
38 | Облицовка дверного проема пластиковым уголком | м.п. | 5.1 | 28
39 | Уст-во сливов из оцинк.стали шир.20см | м | 2 | 28
40 | Установка мет. распашных решеток с навеской замков | т | 0.084 | 20.28 | Мет.решётку установить из ар-ры диам.10мм, замок винтовой со стандартным набором ключей.
41 | Установка мет. Решеток | т | 0.144 | 19,28,29 | Решётки глухие из ар-ры диам.10мм, простые
42 | М/окраска мет.решеток простых | м2 | 18.4 | 19,20,28, 29 | Эмаль ПФ -115 ( или аналог)
43 | М/окраска мет.ранее окрашеных поверх. труб. | м2 | 2.9 | 19.2
44 | М/окраска мет.ранее окрашенных поверх. радиаторов | м2 | 14 | 19.2
45 | Облицовка двери (0,98х2,1) ламинированной фанерой | м2 | 2.058 | 20 | материал: ламинированная фанера или облагороженная ДСП.
46 | Окраска наличников | м2 | 0.51 | 20
Входная группа
47 | Разборка деревянного порога | м2 | 2
48 | Устройство бетонных ступеней(2мх0,5м) | шт | 2
49 | Обрамление порогов уголком 3,2 | т | 0.00584
50 | Устройство бетонной подготовки толщ. 3см | м2 | 4
51 | Замена деревянного пола с устройством лаг по бетонному основанию | м2 | 10.725 | тамбур, 32
52 | Вывоз мусора | т | 2 |  | На полигон бытовых отходов
Электромонтажные работы
1 | Труба ПВХ гофрированная Д-16 | м | 16
2 | Кабель - канал 20*10 | м | 20
3 | Щиток квартирный ЩК ОП (69031) | шт | 1
4 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 25А | шт | 1
5 | 16А | шт | 1
6 | 10А | шт | 2
7 | УЗО 22-16-2-030-1 | шт | 1
8 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 30 |  | Кабель под потолком "Байкал" проложить в гофротрубе, к выключателям и розеткам - в кабель-канале.
9 | ВВГ 3х1,5 | м | 20
10 | ВВГ 3х4,0 | м | 15
11 | Светильники растровые 4x18Вт (потолок "Байкал") | шт | 14 | 19,20,28
12 | Светильники настенно-потолочные (антивандальные) защищенные. | шт | 2
13 | Световой указатель СУВ-МУЗ "ВЫХОД" | шт | 1
14 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" двойные. | шт | 9
15 | Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт | 3
16 | Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 1
17 | Коробка ответвительная | шт | 7
18 | Пусконаладочные работы измерение полного сопротивления изоляции | линий | 4
| Замер полного сопротивления цепи"фаза-нуль" | токоприёмник | 5
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________