## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## общестрой
Приложение № 22 к
аукционной документации
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
объект: ул. Казанцевская,14
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ помещений | Требования к применяемым материалам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы
Потолки
1 | В/э потолков со снятием старой краски >35% | м2 | 30 | 20.21 |  | 301.1
Стены
2 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 0.5
3 | Обшивка стен панелями МДФ по мет.каркасу из ПС и ПН профилей | м2 | 38.1 | 20.21 | Панели МДФ на всю высоту помещения, цвет светло-бежевый
4 | шурупы 35х11,5мм самонарезающие с острым концом- (16шт на 1м2) | шт | 609.6
5 | шурупы 32х21,5мм самонарезающие с острым концом- (6шт на 1м2) | шт | 228.6 | 20.21
6 | клямер 20х2(12шт на 1м2) | шт | 457.2
| Обрамление пластиковым уголком | м.п. | 45
7 | Устройство радиаторных решеток из пластика размером 3,6х0,8- 1шт. 2,8х0,8-1шт. | м2 | 5.14 | 21 |  | 20
8 | Уст-во короба из ГКЛ по дер.каркасу из бруска 50 (разм. 0,6х0,4х1,9), м/о | м2/м3 | 1,9/0,5 | 20
9 | Масляная окраска фанерного короба (разм. 5,75х0,7х0,7) | м2 | 8.1 | 21 | (под цвет панелей)
10 | Масляная окраска ст. труб отопления д.100 ранее окрашенных | м2 | 8.8 | 21
11 | Масляная окраска ст.труб д.32 ранее окрашенных | м2 | 0.72 | 20
12 | Масляная окраска ст.труб д.15 ранее окрашенных | м2 | 0.2 | 20
Полы
13 | Устройство стяжки из ДВП (проалифленной) толщ.5мм | м2 | 30 | 20.21
14 | Укл-ка линолеума из релина со свариванием полотнищ в стык | м2 | 30 | 20.21
15 | Замена дер. плинтусов на пластмассовые | м.п. | 26.1 | 20.21
16 | М/о бетонного порога | м2 | 2 | 20
17 | М/о по дереву шкафа | м2 | 5.5 | 21 | м/о светлых тонов
Проемы
18 | Замена деревянных оконных блоков площ.до 2м2 в каменных стенах на металлопластиковые глухое - 1шт., открыв-1шт. | шт/м2 | 2/1,0
19 | Облицовка откосов оконных пластиком, ширина откоса 0,2м | м2 | 0.8
20 | Отделка уголком декоративным пластик. | м | 4 | 21
21 | Замена сливов из оцинк.стали шир.20см | м2 | 0.2
22 | Демонтаж м/решеток | т | 0.015
23 | Установка м/решетки из ар-ры А10 (глухой) | т | 0.022 |  | Решётки глухие из ар-ры диам.10мм, простые
24 | Установка м/решетки из ар-ры А10 (распашной) | т | 0.022 |  | Мет.решётку установить из ар-ры диам.10мм, замок винтовой со стандартным набором ключей.
25 | М/окраска мет.решеток (простых) | м2 ок.пр. | 1 |  | Эмаль ПФ -115 ( или аналог)
26 | М/окраска дер двери со снятием старой краски до 10% | м2 | 1.9 | 21
27 | М/окраска мет. двери со снятием старой краски до 10% | м2 | 1.9 | 20
28 | Установка замка приварного на мет дверь | шт | 1 | 20
Электромонтажные работы
1 | Труба ПВХ гофрированная Д-16 | м | 16 | 20.21
2 | Кабель - канал 20*10 | м | 20
3 | Щиток квартирный ЩК ОП (69031) | шт | 1
4 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 25А | шт | 1
5 | 16А | шт | 1
6 | 10А | шт | 2
7 | УЗО 22-16-2-030-1 | шт | 1
8 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 30
9 | ВВГ 3х1,5 | м | 20
10 | ВВГ 3х4,0 | м | 15
11 | Светильники растровые 4x18Вт (потолок "Байкал") | шт | 14
12 | Светильники настенно-потолочные (антивандальные) защищенные. | шт | 2
13 | Световой указатель СУВ-МУЗ "ВЫХОД" | шт | 1
14 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" двойные. | шт | 9
15 | Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт | 3
16 | Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 1
17 | Коробка ответвительная | шт | 7
18 | Пусконаладочные работы измерение полного сопротивления изоляции | линий | 4
| Замер полного сопротивления цепи"фаза-нуль" | токоприёмник | 5
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________