## Лист1
Приложение № 2 к Извещению № 16 от "10" июля 2009 г
Техническое задание на реактивы для БХЛ и КДЛ для МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер, фл х мл | 2 х 250 | Указать
| 12 | -лиофилизат, фл | 2 | Указать
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,3), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 20 | Указать
| 17 | Состав лиофилизата:
| 18 | -холестеролэстераза менее, Е/л | 400 | Указать
| 19 | -холестеролоксидаза менее, Е/л | 250 | Указать
| 20 | -пероксидаза не менее, Е/л | 500 | Указать
| 21 | -хромогены, активаторы, стабилизаторы | Наличие
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 45 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 | Указать
| 10 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 | Указать
| 11 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 12 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 | Указать
| 13 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 14 | Состав кофеинового реагента:
| 15 | -кофеин, ммоль/л | 52 | Указать
| 16 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104 | Указать
| 17 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184 | Указать
| 18 | Состав сульфонолового реагента:
| 19 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29 | Указать
| 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 170 | Указать
| 21 | Состав сульфонолового реагента: |  | Указать
| 22 | Состав нитритного реагент реагента:
| 23 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72 | Указать
| 24 | Состав разводящего реагента:
| 25 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 | Указать
| 26 | Состав калибратора:
| 27 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5 | Указать
| 28 | Количество, уп. | 15 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50 | Указать
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4 | Указать
| 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200 | Указать
| 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000 | Указать
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 3 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 10 | Указать
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100 | Указать
| 18 | Количество, уп. | 60 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи UroMeter 120 | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 11 | Указать
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 20 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с реагентами для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие
| 5 | Состав пакета:
|  | -изотонический разбавитель не менее, л | 15 | Указать
|  | -лизирующий раствор не менее, л | 0.3 | Указать
|  | -электронная карта не менее, шт. | 1 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 7 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный реагент для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff " | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, мес. | 3 | Указать
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 | Указать
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 18 | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -конрольный материал с нормальными значениями не менее, фл х мл | 1 х 3,3 | Указать
| 10 | -конрольный материал с низкими значениями не менее, фл х мл | 1 х 3,3 | Указать
| 11 | -конрольный материал с высокими значениями не менее, фл х мл | 1 х 3,3 | Указать
| 12 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, л | 20 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 14 | Состав трасформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1 | Указать
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2 | Указать
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 20 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 6 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 7 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 10 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 6 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 8 | Количество, шт. | 5 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13 | 1 | Креатинин, набор реагентов для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче 600 мл, Диакон, Россия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 30 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14 | 1 | Общий белок, набор реагентов для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови 1000 мл, DiaSys, Германия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 3 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15 | 1 | Глюкоза, набор реагентов для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови 1000 мл, DiaSys, Германия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 9 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16 | 1 | Триглицериды, набор реагентов для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови 600 мл, , DiaSys, Германия или эквивалент | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 6 | Указать
| 3 | Цена ед., руб. | Указать
| 4 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-16, руб. |  |  | Указать | 0
| Главный врач |  |  | Н.М. Зуева