Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ____ от «___» ______ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Место нахождения

ИНН/КПП, банковские реквизиты

тел/факс:__________________ электронная почта (e-mail): __________________ сайт:____________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Место жительства

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс__________________ электронная почта (e-mail): _________________  сайт:____________________

Кому: МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2009г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с прилагаемой таблицей, согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок:

ТАБЛИЦА

| № поз. | Наименование / Параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
|  | Феморальный компонент |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Цементная фиксация | Наличие |
| 3.2 | Материал изготовления: | литой кобальт-хром-молибден |
| 3.3 | Два варианта - левый и правый | Наличие |
| 3.4 | Пропорциональное увеличением размеров во фронтальной плоскости - 57-78 мм, шаг 3 мм | Наличие |
| 3.5 | Пропорциональное увеличением размеров во сагиттальной плоскости, 53-74 мм, шаг 2,5 мм | Наличие |
| 3.6 | Удлиненная передняя поверхность | Наличие |
| 3.7 | Тангенциальные радиусы в сагиттальной плоскости - 3 | 3 |
| 3.8 | Толщина переднего и заднего фланцане не более, мм | 8 |
| 3.9 | Толщина дистальной части феморального компонента (за исключением максимального размера) не более, мм | 9 |
| 3.10 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15 |
| 3.11 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18 |
| 3.12 | Короб по величине одинаков для всех размеров | Наличие |
| 3.13 | Короб имеет отверстие для фиксации интрамедуллярной ножки | Наличие |
| 3.14 | Задний и дистальный фланцы имеют карманы для фиксации вставок | Наличие |
| 3.15 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | Наличие |
| 3.16 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | Наличие |
| 3.17 | Количество типоразмеров не менее | 7 |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Прилагается к товару на каждую партию продукции |
| 5 | Сертификат соответствия | Прилагается к товару на каждую партию продукции |
| 6 | Срок предоставления гарантии качества не менее 80% срока, установленного производителем, с момента поставки. | Указать |
| 7 | Компоненты эндопротеза, являющегося составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава, включающей модели с фиксированной и мобильной платформой, цементной и бесцементной фиксации, с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с наличием полноценной ревизионной версии | Наличие |
| 8 | Кол-во, шт. | 5 |
| 9 | Цена, ед., руб. | Указать |
| 10 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Срок поставки: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения муниципального контракта

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

Условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

__________________________ 		    ___________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                       	(подпись)

М.п.