Приложение №2

Техническое задание

| 1. Основные цели и задачи работ | Цель: техническая инвентаризация, оформление технической документации и постановка на государственный технический учет Объектов. Задачи: Поиск ранее изготовленной исполнительной технической документации на Объекты. Обследование Объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины заложения. Выполнение комплекса топографо-геодезических и инженерно-технических работ по изготовлению натурных исполнительных съемок внутриквартальных инженерных сетей города Перми, Предоставление найденных материалов на Объекты, планируемых к инвентаризации в департамент на согласование. Изготовление технических, кадастровых паспортов, постановка на государственный технический учет Объектов. Оформление технической документации в 3-х (трех) экземплярах, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| --- | --- |
| 2. Итог выполненных работ | Предоставление Заказчику соответствующих реальному положению и состоянию Объектов кадастровых и технических паспортов, постановка на государственный технический учет Объектов. |
| 3. Состав и содержание выполненных работ | 1. этап: Поиск ранее изготовленной исполнительной технической документации на Объекты. Обследование Объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины заложения. Выполнение комплекса топографо-геодезических и инженерно-технических работ по изготовлению натурных исполнительных съемок Объектов. Предоставление найденных материалов на Объекты, планируемых к инвентаризации в департамент на согласование. 2. этап: Изготовление технических, кадастровых паспортов, постановка на государственный технический учет Объектов. Оформление технической документации в 3-х (трех) экземплярах, в соответствии с действующим законодательством РФ. |