Приложение №9

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 2

на  техническое и аварийное обслуживание  инженерных сетей, входящих в состав  муниципальной казны.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Индустриальный район, Свердловский район, м/р Крохалева, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 15 064,08 пм;

е) стоимость  работ 1 064 474,40 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей муниципальной казны:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях в муниципальной казне.

3. Сроки выполнения работ:

по  техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей:

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка канализационных сетей.

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов).

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

| Индустриальный район - Муниципальная казна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | табл.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Характеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХВС | дренаж |  | в канале т/трассы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  | 0,00 | 30,00 |  | 2 526,62 | 139,80 | 24,20 |  |
| 1 | пр.1612.15.12.2008 | Карпинского, 1,3,5 л.Ст из 12 участков снято 2005 | теплосеть |  |  |  |  |  | 375,91 |  |  |  |
| 2 | пр.1133.10.09.2008 | Карпинского, 3 | теплосеть |  |  |  |  |  | 244,85 |  |  |  |
| 3 |  | Карпинского,12 | теплосеть |  |  |  |  |  | 86,00 |  |  |  |
| 4 | пр.1612.15.12.2008 | Карпинского,84 лит.Ст из 1 участка снято 2005 | теплосеть |  |  |  |  |  | 62,00 |  |  |  |
| 5 | пр.1612.15.12.2008 | Карпинского,96,98,100,100а, Рязанская,3,5,7,9,11 лит.Ст из 10 участков снят18.04.2005 | теплосеть |  |  |  |  |  | 662,08 |  |  |  |
| 6 |  | Льва Толстого,12 от ТК 518-10а-1 до шк.140 | теплосеть |  |  |  |  |  | 94,20 |  |  |  |
| 7 |  | Мира, 14а к зданию д/с | теплосеть |  |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |
| 8 | пр.1612.15.12.2008 | Подводников, 11 лит.Ст из 1 уч.снято 2005 | теплосеть |  |  |  |  |  | 98,50 |  |  |  |
|  | пр.1130.09.09.2008 | Сивкова, 1а дренаж | дренаж |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | пр.1612.15.12.2008 | Сивкова, 5а лит.Ст из 1 уч.снято 18.04.2005 | теплосеть |  |  |  |  |  | 25,78 |  |  |  |
| 10 |  | Снайперов,21 до д/сада | теплосеть |  |  |  |  |  | 106,80 |  |  |  |
| 11 |  | Советской Армии | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пр.1212.22.09.2008 | Чердынская, 15 (лит.Ст) и ГВС (лит.Ст1) с циркулярной трубой | ТС,ГВС |  |  |  |  |  | 115,60 | 115,60 |  |  |
| 13 | пр.1038.20.08.2008 | Шоссе Космонавтов, 173б | ТС,ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 24,20 | 24,20 | 24,20 |  |
| 14 |  | Энергетиков, 50 | теплосеть |  |  |  |  |  | 528,70 |  |  |  |

Свердловский район - м/р Крохалева (муниципальная казна)

| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Хара | Протяженность, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Канализация | ХВС | в канале т/трассы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |
|  | СЕТИ |  | 4 838,52 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 838,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 1 | теплосеть |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |
| 2 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 2 | теплосеть |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
| 3 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 3 | теплосеть |  |  |  |  | 113,00 |  |  |  |
| 4 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 4 | теплосеть |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
| 5 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 4а | теплосеть |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 6 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 4б | теплосеть |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 7 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 5 | теплосеть |  |  |  |  | 284,00 |  |  |  |
| 8 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 6 | теплосеть |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 9 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 7 | теплосеть |  |  |  |  | 88,00 |  |  |  |
| 10 | пр.379.24.03.2009 | Ак.Курчатова, 9 | теплосеть |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  |
| 11 |  | Анвара Гатауллина, 18 | теплосеть |  |  |  |  | 63,90 |  |  |  |
| 12 | пр.832.04.07.2008 | Анвара Гатауллина, 27 | теплосеть |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |
| 13 |  | Анвара Гатауллина, 28 | теплосеть |  |  |  |  | 45,50 |  |  |  |
| 14 | пр.275.04.03.2009 | Анвара Гатауллина, 30 от ТКсущ ч/з ТК-1 | теплосеть |  | 2д76=24,10м 2д50=10,52м |  |  | 34,62 |  |  |  |
| 15 | пр.275.04.03.2009 | Анвара Гатауллина, 32 | теплосеть |  |  |  |  | 13,10 |  |  |  |
| 16 |  | Анвара Гатауллина, 36 | теплосеть |  |  |  |  | 30,30 |  |  |  |
| 17 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,13 | теплосеть |  |  |  |  | 30,52 |  |  |  |
| 18 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,14 | теплосеть |  |  |  |  | 78,95 |  |  |  |
| 19 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,15 | теплосеть |  |  |  |  | 24,52 |  |  |  |
| 20 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,16 | теплосеть |  |  |  |  | 72,50 |  |  |  |
| 21 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,17 | теплосеть |  |  |  |  | 41,86 |  |  |  |
| 22 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,17а | теплосеть |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |
| 23 | пр.832.04.07.2008 | Брестская,21 | теплосеть |  |  |  |  | 32,20 |  |  |  |
| 24 |  | Весенняя, 5 | теплосеть |  |  |  |  | 71,70 |  |  |  |
| 25 |  | Весенняя, 6 | теплосеть |  |  |  |  | 77,90 |  |  |  |
| 26 |  | Весенняя, 7 | теплосеть |  |  |  |  | 15,30 |  |  |  |
| 27 |  | Весенняя, 8 | теплосеть |  |  |  |  | 15,50 |  |  |  |
| 28 |  | Весенняя,16 | теплосеть |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |
| 29 |  | Весенняя,17а | теплосеть |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
| 30 |  | Весенняя,26 | теплосеть |  |  |  |  | 42,15 |  |  |  |
| 31 |  | Весенняя,28 | теплосеть |  |  |  |  | 15,30 |  |  |  |
| 32 | пр.379.24.03.2009 | Вижайская, 15 | теплосеть |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 33 |  | Вижайская, 27 на ЦТП | теплосеть |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  |
| 34 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 8 | теплосеть |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 35 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 10 | теплосеть |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |
| 36 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 14 | теплосеть |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
| 37 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 16 | теплосеть |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |
| 38 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 18 | теплосеть |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |
| 39 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 18а | теплосеть |  |  |  |  | 55,78 |  |  |  |
| 40 | пр.379.24.03.2009 | Гусарова, 22 | теплосеть |  | 2д159=64,00м |  |  | 64,00 |  |  |  |
| 41 | пр.379.24.03.2009 | Ем.Ярославского, 59,63 | теплосеть |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 42 |  | Кузбасская, 43 | теплосеть |  |  |  |  | 71,50 |  |  |  |
| 43 | пр.379.24.03.2009 | Лодыгина, 29 | теплосеть |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 44 | пр.275.04.03.2009 | Лукоянова, 4 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  |  | 23,76 |  |  |  |
| 45 | пр.275.04.03.2009 | Лукоянова, 8/2 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  |  | 36,79 |  |  |  |
| 46 | пр.832.04.07.2008 | Лукоянова, 28а | теплосеть |  |  |  |  | 31,90 |  |  |  |
| 47 | пр.832.04.07.2008 | Лукоянова, 34(36,8м); Лукоянова,32(38,8м) | теплосеть |  |  |  |  | 75,60 |  |  |  |
| 48 |  | Лукоянова, 35 | теплосеть |  |  |  |  | 70,65 |  |  |  |
| 49 | пр.832.04.07.2008 | Лукоянова, 36 | теплосеть |  |  |  |  | 37,10 |  |  |  |
| 50 |  | Лукоянова, 37 | теплосеть |  |  |  |  | 78,98 |  |  |  |
| 51 | пр.832.04.07.2008 | Лукоянова, 38 | теплосеть |  |  |  |  | 89,41 |  |  |  |
| 52 |  | Лукоянова, 39 | теплосеть |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |
| 53 | пр.379.24.03.2009 | Люблинская, 24 | теплосеть |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |
| 54 | пр.379.24.03.2009 | Муромская, 26 | теплосеть |  | 2д102=26,00м |  |  | 26,00 |  |  |  |
| 55 | пр.379.24.03.2009 | Никулина, 35 | теплосеть |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |
| 56 | пр.379.24.03.2009 | Никулина, 41 | теплосеть |  |  |  |  | 98,00 |  |  |  |
| 57 | пр.117.02.02.2009г | Новосибирская, 15 теплотрасса | теплосеть |  | ст.2д100=72,00м |  |  | 72,00 |  |  |  |
| 58 | пр.453.03.04.2009г | Новосибирская, 15 теплотрасса | теплосеть |  | ст.2д100=36,35м |  |  | 37,35 |  |  |  |
| 59 | пр.275.04.03.2009 | Новосибирская, 17 транзит по подвалу | теплосеть | транзит | 2д |  |  | 45,80 |  |  |  |
| 60 |  | Новосибирская, 17 лит.Ст | теплосеть |  |  |  |  | 91,60 |  |  |  |
| 61 | пр.379.24.03.2009 | Сергинская/Кутаисская, 38 | теплосеть |  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |
| 62 |  | Сергинская, 30 | теплосеть |  |  |  |  | 181,10 |  |  |  |
| 63 |  | Сергинская, 33 | теплосеть |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |
| 64 |  | Сергинская, 34 | теплосеть |  |  |  |  | 87,70 |  |  |  |
| 65 |  | Сергинская, 35 | теплосеть |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  |
| 66 |  | Сергинская, 36 | теплосеть |  |  |  |  | 66,40 |  |  |  |
| 67 | пр.275.04.03.2009 | Сергинская, 38 | теплосеть |  | 2д100=32,90м 2д65=8,45м |  |  | 41,35 |  |  |  |
| 68 | пр.275.04.03.2009 | Сергинская, 39 | теплосеть |  |  |  |  | 7,10 |  |  |  |
| 69 |  | Сергинская, 41 | теплосеть |  |  |  |  | 43,20 |  |  |  |
| 70 |  | Сергинская, 43 | теплосеть |  |  |  |  | 61,90 |  |  |  |
| 71 |  | Солдатова на ЦТП | теплосеть |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  |
| 72 | пр.379.24.03.2009 | Таборская, 22 | теплосеть |  |  |  |  | 654,00 |  |  |  |
| 73 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 1 | теплосеть |  | 2д76=15,00м |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 74 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 3 | теплосеть |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 75 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 5 | теплосеть |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |
| 76 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 7 | теплосеть |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |
| 77 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 9 | теплосеть |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 78 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 11 | теплосеть |  |  |  |  | 83,00 |  |  |  |
| 79 | пр.379.24.03.2009 | Тбилисская, 13 | теплосеть |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта