Приложение №8

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 1

на  техническое и аварийное обслуживание  инженерных сетей, входящих в состав муниципальной казны.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Ленинский район, Кировский район, Дзержинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 15 037,55 пм;

е) стоимость  работ 1 654 130,50 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей муниципальной казны:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях в муниципальной казне.

3. Сроки выполнения работ:

по  техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей:

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному                           сезону 2009-2010 гг.

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка канализационных сетей.

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов).

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Ленинский район – Муниципальная казна                                        табл. 1

| № п/п |  | Приказ ДИО № |  | АДРЕС |  | НАИМЕНОВАНИЕСЕТИ |  |  | Тип прокладки | Характеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Канализация | ХВС |  |  | в канале т/трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  |  |  | ГВС |  | ХВС |  |  |  |  |  |
|  |  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 317,53 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | пр.1561.03.12.2008 |  | Коммунистическая, 28а |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Коммунистическая, 37 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | пр.1561.03.12.2008 |  | Луначарского, 74 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пр.1006.15.08.2008 |  | Окулова,6,7;Орджоникидзе,53а,53б,59а; Куйбышева,1,7,9 |  | ТС,ГВ,ХВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Окулова, 7 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Окулова, 73а |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Окулова, 73а ферма теплотрассы к автостоянке |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | пр.1561.03.12.2008 |  | Попова,18 от ЦТП-13 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | пр.1540.20.11.2008 |  | Попова, 7 (зд.лицея №2) от Попова,9 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский район - Муниципальная казна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Приказ ДИО № |  | АДРЕС |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ |  |  | Тип прокладки | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Канализация | ХВС |  |  |  |  | в канале т/трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  |  | ГВС |  |  | ХВС |  |  |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 2 106,82 |  |  | 125,80 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1 |  |  | Кировский р., |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Автозаводская, 47 д/с 386 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Адмирала Ушакова, 55 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Волгодонская, 22 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Волгодонская, 22 д/с 409 |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,73 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Закамская, 27 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Закамская, 3/2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Закамская, 3/2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Кировоградская, 26 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кировоградская, 71 к ЦТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кировоградская, 71 ЦТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Ласьвинская, 18 сеть тепловая 3012 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Лужская,11 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Маршала Рыбалко, 29а д/с324 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Маршала Рыбалко, 95а д/с 155 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Сысольская, 9а д/с318 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Федосеева, 12 ЦТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Чистопольская, 20 д/с 281 |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,07 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пр.1289.03.10.2008 |  | Ямпольская, 11 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пр.1289.03.10.2008 |  | Ямпольская, 9 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пр.1289.03.10.2008 |  | Ямпольская, 9 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пр. 924.30.07.2008 |  | Богдана Хмельницкого, 58б/58в |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пр. 588.24.04.2009 |  | Ген.Панфилова,17а (Воронежская,17а) от ЦТП-28 |  |  | теплосеть |  |  |  | 2Д-150 |  |  |  |  |  |  | 35,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район - Муниципальная казна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Приказ ДИО № |  | АДРЕС |  | НАИМЕНО ВАНИЕ СЕТИ |  | Тип прокладки | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС |  | дренаж |  |  | в канале т/трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  | ГВС |  |  |  | ХВС |  |  |  |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,2 |  | 425,39 |  |  | 1 994,43 |  | 245 |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Костычева,37 ЦТП (УМРЭП "Закама") |  | теплосеть |  |  | д273 |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пр.1193.22.09.2008 |  | 9-го Января, 9,Алтайская,4, Заводская,6 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пр.1322.13.10.2008 |  | Боровая 1-я, 24а к мастерской |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пр.1322.13.10.2008 |  | Боровая 1-я, 24а к зданию школы |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пр.1388 ПГКТ-ПСК |  | Василия Каменского,12 тсети (в 1388) |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пр.1192.22.09.2008 |  | Малкова,24 от ТК51-13 до ТК51-13-1 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пр.1575.08.12.2008 |  | Малкова, 28/1,2,3,4, дренаж для теплосети |  | дренаж для т/с |  | дренаж для т/с | (29,29+99,72+39,48+173,94)+ доТК=35,73 от_т.АдоТК=47,23 |  |  |  |  | 425,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Куфонина,11 |  | теплосеть |  | транзит подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Парковый пр. сети тепловые подп. |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Парковый пр.,31/1 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Парковый пр.,43 подп.(в пр.1388) |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пр.1124.09.09.2008 |  | Строителей, 12 ГГ1Г2 |  | ТС,ГВ,ХВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 |  | 245,0 |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Подлесная, 7 |  | теплосеть |  | канал |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пр.1440.01.11.2008 |  | Большевистская,224 |  | теплосеть |  |  |  |  |  | 190,2 |  |  |  |  | 151,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Коммунистическая, 60а до 64 от ЦТП |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пр.1194.22.09.2008 |  | Ленина,73а |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пр.1191.22.09.2008 |  | Луначарского,131 от ТК-1 |  | теплосеть |  |  | 2Д-108 |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пр.1448.01.11.2008 |  | Плеханова, 62 к общежитию наружные |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Плеханова, 67 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пр.1196.22.09.2008 |  | Мильчакова, 27 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Связистов,11 |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Связистов,11 |  | теплосеть |  | канал |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта