Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наиенование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВектогепД-IgM, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции «Capture»-вариант ИФА. Двухстадийный. Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца, мкл 10 мкл. Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8 ºС до 5 суток. 96 определений (включая контроли). 12 независимых постановок. Стрипированный.Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37ºС. Хромоген ТМБ. Цветная маркировка крышек флаконов и этикеток компонентов. Цветовая индикация компонентов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие штатива для флаконов, наконечников для автоматических дозаторов - 16 шт., ванночек для реагентов - 2 шт., пленки для заклеивания планшетов - 2шт., пакета для планшета, имеющего замок типа «зип-лок». | комплект | 1 |
| 2 | Векто HBe, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийная, чувствительность 100% по СПП+, Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови, объем образца 100 мкл. Время реакции на термоконтейнере 1 час 55 мин. или в термостате 2 часа 55 мин., наличие пленки для планшетов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Цветная маркировка крышек флаконов компонентов. Длина волны при учете результатов 450 или 450/620 нм | комплект | 1 |
| 3 | Бест анти-ВГС подтверждающий тест, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции – непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, специфичность 100% по ОСО-. Тип исследуемого образца – сыворотка (плазма) крови, объем исследуемого образца 40 мкл. Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8°С – до 5 суток. Кол-во лунок для постановки контролей 10 шт., 48 опред. (включая контроли), кол-во независимых постановок 6 шт. Формат планшета стрипированный, t инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Длина волны при учете результатов 450/620 нм. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 20мин. Кол-во промывок 1+ 2х5, кол-во флаконов 11 шт. Наличие растворов готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РС. Цветная маркировка крышек флаконов и этикеток компонентов. Наличие цветовой индикации компонентов и внесение исследуемых образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие пленки для заклеивания планшетов 3 шт. Предусмотрены варианты как с шейкером, так и без него. | комплект | 2 |
| 4 | РекомбиБест антиВГС-IgM, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА, двухстадийная, чувствительность 100% СПП+, время реакции 1 час 30 мин., t инкубации 37°, объем исследования образца 20 мкл. Наличие цветовой индикации внесения исследуемых образцов. Возможность вычета неспецифического фона в 2-х волновом режиме. 96 определений. | комплект | 2 |
| 5 | ВектоВПГ-IgM , Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. 12х8 анализов | комплект | 2 |
| 6 | ВектоВПГ-IgG, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса. 12х8 анализов | комплект | 2 |
| 7 | Векто ЦМВ-IgM, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов 5 суток, t реакции 37°С. Время реакции 1 час 25 мин. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. | комплект | 2 |
| 8 | Векто ЦМВ-IgG стрип, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, предусмотрено определение титра антител, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов до 5 суток. Время реакции 1 час 25 мин., не нужен шейкер. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. | комплект | 2 |
| 9 | Вектогеп В HBs Ag – стрип, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийный, чувствительность 0,05 МЕ по ОСО, при t - 44° время инкубации 1 час – режим инкубации в шейкере 1 или при t - 44° время инкубации 2 часа – режим инкубации в шейкере 2, объем исследования образца 100 мкл. Температура инкубации с образцами 37°-44°. Время реакции 1 час 25 мин.в шейкере, 2 часа 25 мин. в термостате, наличие пленки для заклеивания планшета. 96 определений. Наличие цветной маркировки на крышке флаконов. Наличие штатива для флаконов, наконечников, ваночек для реактивов. | комплект | 2 |
| 10 | Вектогеп В-HBs антиген подтверждающий тест-стрип, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийный, чувствительность 0,05 МЕ/мл по ОСО при 44°С 1 и 2 часа; шейкер 0,1 МЕ/мл при 37°С 2 часа термометр, специфичность 100% по СПП-, Тип исследуемого образца – сыворотка (плазма) крови, объем исследуемого образца 200 мкл. Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8°С – до 5 суток. Кол-во лунок для постановки контролей 6 шт., 48 опред. (включая контроли), кол-во независимых постановок 6 шт. Формат планшета стрипированный, t инкубации с образцами и конъюгатом 37 или 44°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30мин., 2 часа 30 мин. Кол-во промывок 1х(5+1), кол-во флаконов 11 шт. Наличие растворов готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РРО, РПА. Цветная маркировка крышек флаконов и этикеток компонентов. Наличие цветовой индикации компонентов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие пленки для заклеивания планшетов 2 шт. Предусмотрены варианты как с шейкером, так и без него. | комплект | 2 |
| 11 | Бест анти ВГС, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА, двухстадийный вариант. Чувствительность 100% по ОСО+. Специфичность 100% по ОСО-. Объем исследуемого образца 40 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:2,5. Типы выявляемых антител IgG IgM. 96 определений (включая контроли). Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции 1 час 20 мин. Наличие растворов, готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РС. Наличие наконечников для автоматич.дозаторов - 16 шт., ванночек для реагентов -2 шт., пленки для заклеивания планшетов-3 шт. | комплект | 3 |
| 12 | Хламидия пневмония- IgG-ИФА-БЕСТ , Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12х8 анализов | комплект | 1 |
| 13 | Хламидия пневмония-IgM-ИФА-БЕСТ, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12х8 анализов | комплект | 1 |
| 14 | Лямблиоз-антитела Им-Ди Россия или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis, 96 определений | комплект | 2 |
| 15 | Хелико-IgG/IgA-антитела Им-Ди Россия или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления индивидуальных антител класса G и A к Helicobacter pylori, 96 определений | комплект | 2 |
| 16 | ФСГ ИФА , Хема-Медика, Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови. Объем пробы 50 мкл, Чувствительность 2,5 Мед/л, Инкубация 60/60/15, 37°С, 5 колибровочных проб, содержащие 0,5,25,50,100 Мед/л ФСГ и 1 контрольная сыворотка. | комплект | 1 |
| 17 | ТТГ, Human, Германия или эквивалент | 96 определений | комплект | 1 |
| 18 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный, г. Москва, Россия или эквивалент | Предназначен для выявления в сыворотке крови человека антител к Vi-антигену сальмонелл тифа в реакции пассивной гемагглютинации. ампула по 20 мл, в упаковке 5 ампул с диагностикумом и 1 ампула с сывороткой диагностической сальмонеллезной адсорбированной рецептор-Vi жидкой. | коробка | 1 |
|  | Диски с антибиотиками: |  | коробка |  |
| 19 | Ампициллин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 20 | Бензилпенициллин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 21 | Ванкомицин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 22 | ко-тримоксазол, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 2 |
| 23 | Левофлоксацин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 4 |
| 24 | Нетилмицин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 4 |
| 25 | Тетрациклин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 1 |
| 26 | Цефокситин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 27 | Цефуроксим, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 3 |
| 28 | Цефтазидим, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 3 |
| 29 | Ципрофлоксацин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 4 |
| 30 | Эритромицин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 4 |
| 31 | Новобиоцин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 2 |
| 32 | Амоксиклав, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 33 | Сыворотка сальмонеллезная поливалентная редких групп, Россия или эквивалент | Диагностические сальмонеллёзные сыворотки предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле, 1 амп.х 2 мл № 10 | упаковка | 1 |
| 34 | Агар Мюллера-Хинтона, Хай-Медиа, Индия или эквивалент | Гомогенный сыпучий желтый порошок, для культивирования нейссерий и для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам | кг. | 2 |
| 35 | Сухой питательный агар, г. Оболенск Россия или эквивалент | Питательный агар для культивирования микроорганизмов (сухой) | кг. | 6 |
| 36 | Т4 общий, Россия или эквивалент | 96 определений | набор | 1 |
| 37 | АГВ, г. Махачкала, Россия или эквивалент | Среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | кг. | 2 |
| 38 | Среда Ольциницкого, г. Оболенск Россия или эквивалент | Среда для культивирования энтеробактерий | кг. | 3 |
| 39 | Солевой агар, г. Оболенск Россия или эквивалент | Питательная среда для выделения стафилококков сухая | кг. | 3 |
| 40 | Агар Сабуро, г. Оболенск Россия или эквивалент | Питательная среда для контроля микробной загрязненности | кг. | 3 |
| 41 | Висмут-сульфит-агар, г. Оболенск Россия или эквивалент | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая | кг. | 2 |
| 42 | Среда Эндо, г. Оболенск Россия или эквивалент | Дифференциально-диагностическая питательная среда, предназначенная для выделения энтеробактерий | кг. | 2 |
| 43 | Сыворотка крупного рогатого скота, Россия или эквивалент | 400 мл, жидкая | флакон | 4 |
| 44 | Сывортка лошадиная, Россия или эквивалент | Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная жидкая, 100 мл | флакон | 6 |
| 45 | Натрия хлорид, Россия или эквивалент | фасовка 1 кг, NaCl | кг. | 20 |
| 46 | Агар с фенилаланином, г. Оболенск Россия или эквивалент | Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая | кг. | 1,5 |
| 47 | Глицерин X4, Россия или эквивалент | фасовка 1 литр | л. | 1,2 |
| 48 | Плазма кроличья, Россия или эквивалент | цитратная сухая 1х10 | коробка | 6 |
| 49 | Пробирка биологическая, Россия | ПБ 14x120 | шт. | 1500 |
| 50 | Чашки Петри, Россия | Стерильная, полипропиленновая | шт. | 360 |
| 51 | Гисса с лактозой, г. Оболенск или эквивалент | Для энтеробактерий и идентификации микроорганизмов | кг. | 2 |
| 52 | Глюкозо 6 фосфат ЧДА, Россия или эквивалент |  | кг. | 0,5 |

Главный врач                                                          Л.В.Полякова