Утверждаю:

_______________/__________/

«_____»____________200___г

Задание на техническое обследование здания

МДОУ «Детский сад  № 328»

ул. Крисанова, 39 а, г. Пермь

Начальная цена контракта:  128 976 руб.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для обследования | Предписания территориального управления Роспотребнадзора, госпожнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | Департамент образования администрации г. Перми, ул. Сибирская, 17 |
| 3. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Обследование |
| 5. Вид строительства |  |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть: - детально-инструментальное обследование несущих конструкций здания; - выполнение подрядной организацией вскрытие и заделку монтажных отверстий; - возможность поэтапного выполнения работ. |
| 7. Срок начала и окончания работ | Согласно утвержденному графику работ |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. 2. План земельного участка. |
| 9. Особые условия обследования | 1. Техническую документацию предоставить в 4-х экземплярах. 2. Подрядной организации согласовать техническую документацию со специализированными организациями совместно с балансодержателем. |

Начальник ИТО Дзержинского района: ____________________________/О.В.Дмитриенко/