Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ДОД ООЛ

«Звездный» г. Перми

___________ /С.В. Береснев/

«___»_____________2009г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение  топографо-геодезических работ

и  инженерно-строительных изысканий.

| 1 | Наименование объекта | Напорный канализационный коллектор от п/л «Звездный» до 10 –го микрорайона |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Местоположение объекта проектирования и границы изысканий | Россия, г.Пермь п.Социалистический МОУ ДОД «Оздоровительно - образовательный лагерь «Звездный» г. Перми. Границы изысканий строительства трассы канализационных сетей показаны на топосъемке в М 1:500 |
| 4 | Заказчик | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Оздоровительно-образовательный лагерь «Звездный» г. Перми |
| 5 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 6 | Цели инженерных изысканий | 6.1 Цель – выполнение инженерно-геологических изысканий для обоснования решений проектирования объекта. 6.1.1 Определение инженерно-геологических условий по трассе напорного канализационного коллектора до КК-9 по ул.Репина 6.1.2 Определение физико-механических свойств грунтов, их пространственной изменчивости. 6.1.3 Установление уровня грунтовых вод, их химического состава. 6.2 Цель - получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе, существующих сооружениях (наземных, подземных), коммуникациях (наземных, подземных) и других элементах планировки по трассе напорного коллектора. |
| 7 | Перечень нормативных документов | Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями нормативных документов: - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»; - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. |
| 8 | Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик | 8.1 Инженерно-строительные изыскания выполнить в соответствии с нормативными документами для использования под строительство объекта. 8.2 Выполнить инженерно-геологическую съемку исследуемой территории в М 1:500. 8.3 Количество скважин и шурфов определить согласно нормативных документов (табл.7.1 СП 11-105-97). 8.4 Глубину проходки скважин предусмотреть согласно типа и глубины заложения фундаментов проектируемых сетей в соответствии с нормативными документами, но не менее 5м. 8.5 Выполнить работы по маршрутным исследованиям с описанием точек наблюдения согласно п.6.2 СНиП 11-02-96 и п.6.7; 7.4; 7.6 СП 11-105-97, отразить данные в отчете. 8.6 Состав и объем изыскательских работ определить по ГОСТ 20522-96 с учетом требований СНиП 2.01.15-90, СНиП 2.01.15-85, СНиП 22-01-95. 8.7 Использовать при изысканиях материалы прошлых лет. 8.8 Представить сведения о строительной категории грунтов и их агрессивности к бетону и металлу. |
| 9 | Техническая характеристика проектируемого объекта | 9.1 Напорный канализационный коллектор - Длина трассы 3716 м до врезки в существующий коллектор КК-9 на ул.Репина. - Диаметр 159 мм - Трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Pragma», из непластифицированного поливинилхлорида или стеклопластика. - Глубина заложения – до 4м; |
| 10 | Перечень отчетных материалов | 10.1 Отчет по инженерно-строительным изысканиям в соответствии с требованиями п.6.3; 6.7; 6.24 СНиП 11-02-96. 10.2 Графическая часть – в соответствии с п.6.4; 6.25 СНиП 11-02-96 10.3 Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями пп. 4.22-4.25, 5.13, 5.17, 5.18 СНиП 11-02-96 10.4 Графическая часть – в соответствии с пп. 5.13; 5.17; 5.18 СНиП 11-02-96 |
| 11 | Дополнительные требования | 11.1 Оформленный отчет в 4х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде сдать Заказчику. 11.2 Согласовать инженерно-строительный изыскания и топографо-геодезических с эксплуатирующими организациями. 11.3 Утвердить Департаментом планирования и развития попографические работы. |
| 12 | Приложения | 12.1.Границы съемки – согласно приложения 12.2. Масштаб съемки 1:500 12.3.По трассе проектируемых канализационных сетей коридор съемки принять 40 м. 12.4 Выкопировка из генплана. |
| 13 | Система координат | Система координат «местная», принятая для г. Пермь. Система высот «Балтийская» |
| 14 | Дополнительные указания | Необходимо представить: обоснование видов и схемы построения опорной геодезической сети, в том числе геодезической сети специального назначения для строительства, плотности геодезических пунктов и точности определения их планово-высотного положения; сведения о способе закрепления пунктов (точек) на местности; данные о методе выполнения топографической съёмки; данные по трассированию линейных сооружений; данные по инженерно-геодезическому обеспечению выполнения других видов инженерных изысканий (исследований); сведения об использовании программных средств для камеральной обработки результатов геодезических измерений и создания инженерно-топографических планов (цифровых инженерно-топографических планов). |

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

Директор МОУДОД ООЛ «Звездный»                                      Директор

____________/ С.В. Береснев/                                                     _____________/                       /

Без привлечения проектной организацией субподрядных организаций.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2001( ISO 9001-200)